Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_____________№_________________

Утверждено:

| МУЗ «Городская клиническая больница № 8». | ___________________ _________ Ф.И.О. подпись М.П. |
| --- | --- |
| МУЗ «Родильный дом № 4» | ___________________ _________ Ф.И.О. подпись М.П. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 21

Категория: Товары

Предмет контракта:  Поставка  медицинского оборудования (12 лотов)

.

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 18 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 23 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ | 54 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 62 |

Часть I

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова (далее уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.5  Источник финансирования и порядок оплаты.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.Привлечение субпоставщиков.

1.8. Приемлемость товаров.

1.9.  Расходы на участие в аукционе.

1.10. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.3. Дополнения и изменения в документации об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта.

3.6. Предложения участников аукциона по цене контракта.

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе и предложения по цене контракта.

3.8. Документы, подтверждающие правоспособность и соответствие участника

размещения заказа требованиям документации об аукционе.

3.9. Подтверждение соответствия товара требованиям документации об аукционе.

3.10. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1.Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.

5.2. Преимущества (преференции) учреждениям уголовно-исполнительной системы и

организациям инвалидов при размещении заказов.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

6.2. Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет поставить товары в место и сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование поставки товара по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.7. Привлечение субпоставщиков

Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету аукциона привлечь субпоставщиков в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона.

1.8. Приемлемость товаров.

Все товары, поставляемые в рамках заключенного по результатам аукциона контракта, могут происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товаров, в отношении которых Правительством Российской федерации установлены запреты или ограничения.

1.9. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеют обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.10. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I.	Аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения  аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проекты  муниципальных контрактов

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

- Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос.

- Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно или в форме электронного документа направить разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3.	Дополнения и изменения в документации об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.3.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.3.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.3.7. Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

3.3.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.

3.3.9. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае, если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта

3.5.1. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.5.2. Предложения по цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом – в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциона».

3.6. Предложения участников аукциона по цене контракта

3.6.1 Участник размещения заказа должен указывать цены товаров в соответствии с условиями процедуры проведения аукциона, определенными в Информационной карте аукциона.

3.6.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену предложения по цене муниципального контракта, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе и предложения по цене контракта

Цены на аукционе должны быть выражены в российских рублях.

3.8.	Документы, подтверждающие правоспособность и соответствие участника размещения заказа требованиям документации об аукционе

3.8.1. Уполномоченный орган вправе требовать от участников размещения заказа предоставления документального подтверждения правомочности и соответствия требованиям пункта 1.6, если это не нарушает охраняемых законом прав участника размещения заказа.

3.8.2. Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки указанные в Информационной карте аукциона документы, подтверждающие его правоспособность и соответствие требованиям документации об аукционе, необходимые для выполнения контракта в случае его победы на аукционе.

3.9. Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе

На все товары, предлагаемые к поставке, участник обязан представить лицензии и другие необходимые документы, указанные в Информационной карте аукциона.

Описание подлежащих к поставке товаров производится по форме № 4, приведенной в Разделе I.4.

3.10. Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.10.1. Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе финансовое обеспечение в виде денежных средств, перечисленных по указанным уполномоченным органом реквизитам, на сумму, указанную в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда уполномоченным органом денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа не установлено.

3.10.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

а) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

3.10.3. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.9 настоящего раздела.

3.10.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если победитель аукциона отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта;

в) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

г) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

д) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

е) если единственный участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

3.10.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок и (или) не принявшим участие в аукционе либо своевременно подавшим заявки, но не принявшим участие в аукционе;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

д) в течение пяти рабочих дней участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе после окончания приема заявок;

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

ж) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

з) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

3.10.6. Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на расчетный счет и в срок, указанные в Информационной карте аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск т ого, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.1.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукционе.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию расписки, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия изучает  заявки на участие в аукционе на  предмет их полноты, наличия необходимого обеспечения заявок на участие в аукционе, всех необходимых подписей, а также правильности оформления заявки на участие в аукционе в целом.

5.1.2. Рассмотрение заявок участников размещения заказа на соответствие требованиям документации об аукционе функциональных характеристик (потребительских свойств), также количественных и качественных характеристик поставляемых товаров, их технических условий осуществляются по принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям», что подтверждает решение о допуске или об отказе в допуске участников размещения заказа. При этом учитывается соответствие (несоответствие) только тех обязательных требований к правоспособности и соответствию функциональных и качественных характеристик, технических условий, которые указаны в разделе III «Техническая часть». Оценка правоспособности и соответствия функциональных и качественных характеристик предлагаемых участником размещения заказа товаров, соответствия товаров техническим характеристикам проводится исключительно на основании документов, указанных в Информационной карте аукциона, а также с учетом информации, полученной уполномоченным органом в соответствии с пунктом 5.2.4 настоящего раздела.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.4. Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся таких важнейших положений документации об аукционе, как обеспечение заявки, контракта, сроков поставки или технических характеристик, функциональных качеств (возможностей, свойств) товаров, представленные в заявке на участие в аукционе, считаются существенными.

5.1.5. степень соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе определяется содержанием самой заявки на участие в аукционе без учета внешних факторов и осуществляется на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника размещения заказа, не считается нарушением для всех участников размещения заказов, и наоборот.

5.1.6. Если в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе выясняется, что заявка на участие в аукционе существенно не соответствует требованиям документации об аукционе, то она отклоняется.

5.1.7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

а) непредставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела;

в) если представленные участником размещения заказа документы оформлены ненадлежащим образом либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

г) если заявка и документы поданы лицом, не уполномоченным участником размещения заказа на осуществление таких действий;

д) если представленные документы не подтверждают право участника размещения заказа на участие в аукционе и (или) не подтверждают право участника размещения заказа быть участником аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) если не подтверждено своевременное поступление установленной суммы обеспечения от участника размещения заказа на счет уполномоченного органа;

ж) если заявка и документы поступили после истечения срока приема, указанного в извещении о проведении аукциона;

з) если участник размещения заказа внесен в реестр недобросовестных поставщиков;

и) если к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, применяются запретительные или ограничивающие меры национального режима;

к) если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики поставляемых товаров, предлагаемых участником размещения заказа, не соответствуют требованиям, указанным в документации об аукционе.

5.1.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.10. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.12. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества (преференции) учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов в размере процента от цены контракта, указанного в Информационной карте аукциона. Порядок предоставления вышеуказанной преференции содержится в Информационной карте аукциона.

Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей (руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, доверенные лица – доверенность и паспорт). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта.

6.1.8. если несколькими участниками аукциона сделаны одинаковые последние предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.

6.1.9. при отсутствии предложений со стороны участников озвученная цена повторяется три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.10. в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.12. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона (торгов по одному лоту) - не менее пятнадцати минут, но не более одного часа.

короткий перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) может быть объявлен не более двух раз.

6.1.13. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.14. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.15. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о поставщике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукционных торгов заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.2.8 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Включение сведений об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на поставку товара для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3.

Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Лот № 1: МУЗ «Городская клиническая больница № 8». Место нахождения, почтовый адрес: 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4. Номер контактного телефона: (4932) 32-44-75. Адрес электронной почты: отсутствует Лоты №№ 2 - 12: МУЗ «Родильный дом № 4» Место нахождения, почтовый адрес: 153020, г. Иваново, ул. 15 Проезд, д. 18/56. Номер контактного телефона: (4932) 33-09-75, 33-09-55, 33-09-28. Адрес электронной почты: roddom4@rambler.ru |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Управление муниципального заказа администрации города Иванова. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион по определению Поставщика на поставку медицинского оборудования (12 лотов) |
| 4 | Пункт 1.3.2 | Место и срок поставки товара | Место поставки товара: Лот № 1: МУЗ «Городская клиническая больница № 8» г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4. Лоты №№ 2- 12: МУЗ «Родильный дом № 4» Ивановский район, в районе деревни Бухарово, д. 1 Срок поставки товара: Лот № 1. В течение 50 дней после заключения муниципального контракта Лоты №№2-12. В течение 60 дней после заключения муниципального контракта |
| 5 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот № 1 – 1 200 000 руб. Лот № 2 – 460 000 руб. Лот № 3 – 224 000 руб. Лот № 4 – 220 000 руб. Лот № 5 -105 000 руб. Лот № 6 – 24 000 руб. | Лот № 7 – 240 000 руб. Лот № 8 – 125 000 руб. Лот № 9 – 375 000 руб. Лот № 10 – 15 000 руб. Лот № 11 – 120 000 руб. Лот № 12– 220 000 руб. |
| 6 | Пункт 3.5.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) ("шаг аукциона") | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 7 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Лот № 1. Бюджет города Иванова Лоты №№ 2-12. Бюджет города Иванова (родовые сертификаты) |
|  | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Безналичный расчет. Аванс в размере 100% стоимости контракта в течение 10 банковских дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 8 | Пункт 1.6.4 | Дополнительные требования к участникам аукциона, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7 | Привлечение субпоставщиков | Не предусмотрено |
| 10 | Пункт 5.3 | Преимущества | не установлены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 4). 5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 6. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 5)), свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа. 7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал платежного поручения). 8. Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 6). 9. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы; - каталоги, проспекты или фотографии с внешним видом товара. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск) |
| 12 | Пункт 3.6.2 | Требования к предложениям о цене контракта | Цена контракта включает в себя стоимость Товара с учетом НДС, расходов на доставку до грузополучателя, страхование груза, транспортные, накладные расходы, работы по установке и пуско-наладке, обучение специалистов Заказчика, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении контракта вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта |
| 13 | Пункт 3.3.7 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в аукционе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 2. Участник размещения заказа должен поместить заявку в папку (конверт), на которой указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, а также фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) |
| 14 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | с 21.11.2007 по 03.12.2007 |
| 15 | Пункт 4.1.1. | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 21.11.2007 Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11.12.2007 в 10.00 |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 16 | Пункт 3.10.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г. Иваново Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 06.12.2007. В платежном поручении необходимо указать номер документации об аукционе и номер лота |
| 17 | Пункт 4.1.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 11.12.2007 10 ч 00 мин |
| 18 | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в аукционе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 19 | Пункт 6.1.1 | Дата и время проведения аукциона | 12.12.2007 10 ч 00 мин |
|  |  | Место проведения аукциона | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 20 | Пункт 1.3.2 | Возможность электронной формы участия в аукционе | Отсутствует |
| 21 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 24.12.2007 |
| 22 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 100 % начальной (максимальной) цены контракта |
| 23 | Пункт 7.2.2 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения муниципального контракта | Управление здравоохранения администрации г. Иваново 153000 г. Иваново пл. Революции, 6 ИНН 3728012624 КПП 370201001 Лицевой счет 002062489 в финансово-казначейском управлении администрации г. Иваново, (р/счет 40703810800003000002 в ГРКЦ ГУ Банка Росси по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001) |

РАЗДЕЛ 1.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом  аукционе № 21

на поставку медицинского оборудования

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе № 21 нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3 | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 4) |  |
| 4 | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 5)), свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
| 7 | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 6). |  |
| 8 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе № 21 на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________ (укажите предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные аукционом товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать  в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о субпоставщиках.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________

(наименование Заказчика)

на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола аукциона.

7. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с____________________________________________________,

(наименование Заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

9. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

11. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. номер

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 1

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики: | Наличие |  |
| 1.1 | Формат реакционного модуля | 48 мест для пробирок 200мкл |  |
| 1.2 | Графический дисплей | Наличие |  |
| 1.3 | Диапазон температуры | От 0 до 99ºС |  |
| 1.4 | Точность поддержания температуры | +,- 0,2 ºС |  |
| 1.5 | Скорость нагрева/охлаждения | 2,5 ºС/сек. |  |
| 1.6 | Возможность создания температурного градиента | Наличие |  |
| 1.7 | Программируемая температура градиента | От 35 ºС до 99 ºС |  |
| 1.8 | Диапазон градиента | 1 ºС-16 ºС |  |
| 1.9 | Питание | 100-240V, 50-60Гц, 400w max |  |
| 1.10 | Дисплей | 64×128LCD |  |
| 1.11 | Программное обеспечение | 400 программ |  |
| 1.12 | Коммуникацонный порт | 2USB порта |  |
| 1.13 | Размеры Д×Ш ×В | 18×32×33 см |  |
| 1.14 | Вес | 6,8 кг. |  |
| 1.15 | Тип возбуждения флюоресценции | 48 светодиодов |  |
| 1.16 | Нагрев крышки | Наличие |  |
| 1.17 | Возможность достройки термоциклера оптическим модулем для детекции продуктов ПЦР в режиме реального времени | Наличие |  |
| 1.18 | Возможность возобновления работы с места, на котором она была прервана, в случае отключения электропитания. | Наличие |  |
| 1.19 | Расходные материалы – стандартные для ПЦР прозрачные пробирки, стрипы, планшеты (0,2 мл) | Наличие |  |
| 1.20 | Возможность автоматической детекции продуктов амплификации в режиме реального времени (непосредственно в пробирке во время амплификации). | Наличие |  |
| 1.21 | Возможность количественного определения продуктов амплификации | Наличие |  |
| 1.22 | Возможность одновременной детекции продуктов амплификации | 2 |  |
| 1.23 | Диапазон возбуждения флуорестенции | 470-500 нм |  |
| 1.24 | Источник возбуждения | Светодиодная матрица |  |
| 1.25 | Детектор | 2 фотодиода |  |
| 1.26 | Диапазон детекции флуорестенции | 1 канал:523-543нм 2 канал:540-700 нм |  |
| 1.27 | Требования к программному обеспечению: отображение кривых накопления продукта реакции; установка базовой линии и начала амплификации; анализ кривых плавления; возможность анализа относительной экспрессии; наличие модуля для дискриминации аллелей; | Наличие |  |
| 2. | В комплект входит: |  |  |
| 2.1 | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот | 1 шт. |  |
| 2.2 | Оптический модуль для детекции продуктов амплификации в режиме реального времени | 1 шт. |  |
| 2.3 | Комплект реагентов для ПЦР диагностики с детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени | 100шт. |  |
| 2.4 | Реагент в пробирках для выделения ДНК из биопроб |  |  |
| 2.5 | Реагент для выделения ДНК из биопроб/транспортная среда | наличие |  |
| 2.5 | Метод выделения: Термо-коагуляционное кондиционирование ДНК | наличие |  |
| 2.6 | 100 пробирок вместимостью 1,5 мл. с защелкивающейся крышкой, содержащие по 200 мкл. реагента | наличие |  |
| 2.7 | Комплект реагентов для амплификации с детекцией в режиме реального времени |  |  |
| 2.8 | Кол-во реакций | 130 |  |
| 2.9 | Единая программа амплификации для всех возбудителей | наличие |  |
| 2.10 | Неконкурентный внутренний контроль-геномная ДНК | наличие |  |
| 2.11 | Наименование возбудителей | - Цитомегаловирус - Хламидия трахоматис - Гарднерелла вагиналис - Вирус простого герпеса 1 типа - Вирус простого герпеса 2 типа - Микоплазма гоминис - Микоплазма гениталиум - Трихомонад - Уреплазма уреалитикум - Гонокок |  |

Срок гарантии качества товара  ______________________________________________

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 2

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Технические требования |  |  |
| 1.1 | Кресло гинекологическое | Наличие |  |
| 1.2 | Основание кресла из окрашенной нержавеющей стали | Наличие |  |
| 1.3 | Высота кресла постоянная |  |  |
|  | не более | 850 мм |  |
| 1.4 | Изменение положения спинной секции: |  |  |
|  | Привод | Газовый патрон |  |
|  | Диапазон не хуже | 0/+50( |  |
| 1.5 | Изменение положения тазовой секции |  |  |
|  | Привод | Гидравлический |  |
|  | Диапазон не хуже | 0/+20( |  |
| 1.6 | Тазовая часть с выемкой для гинекологии | Наличие |  |
| 1.7 | Возможность выбора цвета обивки кресла | Наличие (12 цветов) |  |
| 1.8 | Ножная педаль: регулировка угла наклона тазовой секции | Наличие |  |
| 1.9 | Напряжение: 220В | Наличие |  |
| 1.10 | Ширина кресла не менее | 560 мм |  |
| 1.11 | Длина кресла без ножной секции не менее | 1 280 мм |  |
| 1.12 | Длина кресла с ножной выдвижной секцией не менее | 1 735 мм |  |
| 1.13 | Длина кресла с ножной мягкой секцией не менее | 1 900 мм |  |
| 2. | Комплектация |  |  |
| 2.1 | Гинекологическое кресло (станина с тазовой и спинной секциями) | 1 шт. Наличие |  |
| 2.2 | Опора для ног по Гёпелю | 2 шт. |  |
| 2.3 | Цветное покрытие для опор для ног по Гёпелю в тон с покрытием кресла | Наличие |  |
| 2.4 | Опора для рук | 2 шт. |  |
| 2.5 | Поддон из нержавеющей стали, выдвигающийся | 1 шт. |  |
| 2.6 | Держатель для бумаги (для бумаги шириной 500мм, внутренний диаметр втулки 120мм) | 1 шт. Наличие |  |
| 2.7 | Ступенька к креслу | Наличие |  |
| 2.8 | Крепление для кольпоскопа | Возможность |  |
| 2.9 | Крепление ножной выдвижной секции | Возможность |  |
| 2.10 | Крепление ножной мягкой секции | Возможность |  |
| 2.11 | Крепление системы слива воды с подачей воды | Возможность |  |
| 2.12 | Крепление системы слива воды без подачи воды | Возможность |  |
| 2.13 | Крепление подставки для руки, вращающейся, длина не менее 300мм | Возможность |  |
| 2.14 | Крепление плечевых (боковых) упоров | Возможность |  |
| 2.15 | Крепление рельс к спинной секции для крепления дополнительных принадлежностей | Возможность |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 3

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Предназначен для исследования микрообъектов в светлом поле и проходящем свете. |  |
| 2 | Набор ахроматических объективов класса E2 ACHROMAT - скоррегированных на длину тубуса 160 мм и обеспечивающих абсолютно ровное и четкое изображение микрообъектов по всему полю зрения. | Наличие |  |
| 3 | Встроенный осветитель 6V вольт/ 20W ватт (галогеновая лампа). | Наличие |  |
| 4 | Увеличение объективов | 10х; 40х; 100х (масляная иммерсия). |  |
| 5 | Увеличение окуляров = 10х, диаметр поля обзора Ø18мм | Наличие |  |
| 6 | Корпус (станина) микроскопа | алюминиевый |  |
| 7 | АББЕ-конденсор с кодированной апертурной диафрагмой | Наличие |  |
| 8 | Набор освещения по Келеру (Koehler). | Наличие |  |
| 9 | Прямоугольный механический предметный столик с правосторонним коаксиальным управлением по осям X/Y размером 13,5 см (X) x 13,5 см (Y) и движениями по осям координат 7,8 см (X) и 3,6 см (Y). | Наличие |  |
| 10 | Универсальный держатель образцов. | Наличие |  |
| 11 | Тубус микроскопа бинокулярный с углом наклона 45 градусов. | Наличие |  |
| 12 | Окуляр E2 10x/18мм FOV с защитным наконечником для защиты глаз наблюдателя. | Наличие |  |
| 13 | Двухступенчатая фокусировка (микро- и макро винтом) | Наличие |  |
| 14 | Драйвер коаксиальной грубой и точной настройки фокуса микроскопа | Наличие |  |
| 15 | Один полный поворот винта грубой фокусировки эквивалентен 4 мм | Наличие |  |
| 16 | Один полный поворот винта точной фокусировки эквивалентен 400 микронам | Наличие |  |
| 17 | Револьвер для объективов 4-х гнездный: | Наличие |  |
| 18 | Объектив E2 ACHROMAT 10х/0.25; скоррегированный на длину тубуса 160мм; с анти-грибковым покрытием; размер резьбы AMO 0.800х36; с цветовой и буквенной маркировкой согласно международным нормам DIN | Наличие |  |
| 19 | Объектив E2 ACHROMAT 40х/0.65; скоррегированный на длину тубуса 160мм; с анти-грибковым покрытием; размер резьбы AMO 0.800х36; с цветовой и буквенной маркировкой согласно международным нормам DIN | Наличие |  |
| 20 | Объектив E2 ACHROMAT 100х/1.25, oil - масляная иммерсия; скоррегированный на длину тубуса 160мм; с анти-грибковым покрытием; размер резьбы AMO 0.800х36; с цветовой и буквенной маркировкой согласно международным нормам DIN. | Наличие |  |
| 21 | Встроенный трансформатор напряжения сети | 230V-50/60 Hz. |  |
| 22 | Пылезащитный чехол. | Наличие |  |
| 23 | Иммерсионное масло | 10мл. |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1.  Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 4

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2 |  |
| 2 | Влагостойкость | Наличие |  |
| 3 | Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл |  |
| 4 | Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин |  |
| 5 | Скорость инфузии | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час) |  |
| 6 | Скорость болюсной инфузии | 0,1 - 1200 мл/час |  |
| 7 | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар |  |
| 8 | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Наличие |  |
| 9 | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Наличие |  |
| 10 | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 11 | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Наличие |  |
| 12 | Емкость используемых шприцев | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл различных фирм производителей |  |
| 13 | Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч |  |
| 14 | Режимы болюса | 1. «по требованию» при нажатой клавише 2. с предварительно заданным объемом |  |
| 15 | Объем болюса | 0,1-50 мл |  |
| 16 | Точность инфузии | ±2,5 % |  |
| 17 | Единица измерения задаваемого объема инфузии: мл | шаг 0,1 мл |  |
| 18 | Характеристики используемых батарей: | 4х1,5В (АА) |  |
| 19 | Основное электропитание | 220В |  |
| 20 | Автономное электропитание | Наличие |  |
| 21 | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Наличие |  |
| 22 | Блокировка клавиатуры | Наличие |  |
| 23 | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). | Наличие |  |
| 24 | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Наличие |  |
| 25 | Размеры | 190х100х120 мм |  |
| 26 | Вес | 1,6 кг |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 5

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Язык | русский |  |
| 2 | Одновременная регистрация 12 отведений | + |  |
| 3 | Печать 3-х отведений | + |  |
| 4 | Автоматический/ручной режимы работы | + |  |
| 5 | Функция копирования | + |  |
| 6 | Комбинированное питание | cеть/аккумулятор |  |
| 7 | Встроенные: принтер, аккумулятор и зарядное устройство | + |  |
| 8 | Время работы аккумулятора | не менее 2ч |  |
| 9 | Время зарядки аккумулятора | менее 2,5 часов до 50% |  |
| 10 | Выбираемая чувствительность: 5, 10, 20мм/мВ | + |  |
| 11 | Определение пейсмейкера | + |  |
| 12 | Защита от дефибрилляции | + |  |
| 13 | Фильтры: сетевой, миографический, изолинии | + |  |
| 14 | группы отведений | + |  |
| 15 | подключения сети | + |  |
| 16 | работы аккумулятора и малого заряда аккумулятора (режим мерцания) | + |  |
| 17 | отсутствия бумаги или неправильно заправленной бумаги | + |  |
| 18 | состояния фильтра (вкл/выкл) | + |  |
| 19 | плохого контакта электродов | + |  |
| 20 | термопринтер высокого разрешения | + |  |
| 21 | кол-во скоростей подачи бумаги | не менее 3х |  |
| 22 | вывод на печать | по 3 отведениям |  |
| 23 | ширина бумаги | не менее 90мм |  |
| 24 | Принтер внешний | опция |  |
| 25 | Вес | не более 2,9 кг |  |
| 26 | Сумка для транспортировки | + |  |
| 27 | Тележка | опция |  |
| 28 | Программа измерения ЭКГ (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы) со вспомогательными маркерами | + |  |
| 29 | Программа анализа ЭКГ (интерпретационные сообщения на русском языке) | опция |  |
| 30 | Принадлежности |  |  |
| 31 | кабель пациента банановидный | 1 шт. |  |
| 32 | электроды многоразовые | 1 комплект |  |
| 33 | термобумага | 1 уп. |  |
| 34 | сетевой кабель | 1 шт. |  |
| 35 | гель | 1 фл. |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 6

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | наибольший предел взвешивания, кг | 150 |  |
| 2 | дискретность отсчёта при весе от 1 до 100 кг, г | 50 |  |
| 3 | дискретность отсчёта при весе от 100 до 150 кг, г | 100 |  |
| 4 | длина соединяющего кабеля, м | 3 |  |
| 5 | габаритные размеры, мм | 300х50х300 |  |
| 6 | источник питания | Автономный |  |
| 7 | размеры платформы, мм | 300х300 |  |
| 8 | масса, кг | 2,6 |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 7

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Параметры электропитания: |  |  |
|  | - Напряжение сети | 220 В |  |
|  | - Ток, частота | переменный, 50Гц |  |
| 1.2 | Номинальная выходная мощность | Не менее 80 Вт |  |
| 1.3 | Вес блока управления | Не более 3 кг |  |
| 2. | Специальные требования |  |  |
| 2.1 | Четыре монополярных режима и один биполярный режим: | Наличие |  |
|  | - монополярное резание; |  |  |
|  | - монополярное резание с коагуляцией с возможностью выполнения вапоризации (выпаривания) мягких биологических тканей; |  |  |
|  | - монополярная мягкая плавная коагуляция; |  |  |
|  | - монополярная бесконтактная коагуляция; |  |  |
|  | - биполярная коагуляция. |  |  |
| 2.2 | Монополярное резание | Наличие |  |
| 2.2.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |  |
| 2.2.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 700 В |  |
| 2.3 | Монополярное резание с коагуляцией | Наличие |  |
| 2.3.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 1000 Ом | 80 Вт |  |
| 2.3.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1200 В |  |
| 2.4 | Монополярная мягкая плавная коагуляция | Наличие |  |
| 2.4.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |  |
| 2.4.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1200 В |  |
| 2.5 | Монополярная бесконтактная коагуляция | Наличие |  |
| 2.5.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 Ом | 30 Вт |  |
| 2.5.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 2500 В |  |
| 2.6 | Биполярная коагуляция | Наличие |  |
| 2.6.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |  |
| 2.6.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 700 В |  |
| 2.7 | Рабочая частота аппарата во всех режимах, кроме режима монополярной бесконтактной коагуляции | 440 кГц |  |
| 2.8 | Рабочая частота разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции | не более 600 кГц |  |
| 2.9 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи поворотных ручек | Наличие |  |
| 2.10 | Плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие |  |
| 2.11 | Активация всех рабочих режимов одноклавишной педалью | Наличие |  |
| 2.12 | Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие |  |
| 2.13 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие |  |
| 2.14 | Уровень безопасности |  |  |
|  | - Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 ) | Наличие |  |
|  | - Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление). | Наличие |  |
| 2.15 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие |  |
| 2.16 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие |  |
| 2.17 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие |  |
| 3. | Комплектация |  |  |
| 3.1 | Щ-122-Вр Щипцы биопсийные с иглой для канала 3,7 мм, длина 1925 мм | 8 шт |  |
| 3.2 | Е80МВ ВЧ электрохирургический блок, 80 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, КОАГ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки | 3 шт |  |
| 3.3 | ЕР201 Педаль одноклавишная | 3 шт |  |
| 3.4 | ЕН232 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) | 3 шт |  |
| 3.5 | ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3м) | 3 шт |  |
| 3.6 | ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) | 6 шт |  |
| 3.7 | ЕН330 Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов (длина кабеля 3 м) | 6 шт |  |
| 3.8 | ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм) | 3 шт |  |
| 3.9 | ЕМ105 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | 3 шт |  |
| 3.10 | ЕМ105-1 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |  |
| 3.11 | ЕМ106-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 6 шт |  |
| 3.12 | ЕМ101 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм) | 3 шт |  |
| 3.13 | ЕМ155 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | 3 шт |  |
| 3.14 | ЕМ172 Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | 3 шт |  |
| 3.15 | ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 6 шт |  |
| 3.16 | ЕМ157-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |  |
| 3.17 | ЕМ162-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |  |
| 3.18 | ЕМ163-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |  |
| 3.19 | ЕМ165-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |  |
| 3.20 | ЕМ166-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |  |
| 3.21 | ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 6 шт |  |
| 3.22 | ЕМ160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 6 шт |  |
| 3.23 | ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 6 шт |  |
| 3.24 | ЕМ151 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) | 3 шт |  |
| 3.25 | ЕМ161 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 94 мм, с изоляцией) | 3 шт |  |
| 3.26 | ЕМ251 Биполярный пинцет прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм) | 3 шт |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 8

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принцип измерения | энзиматический, амперометрический. |  |
| 2 | Диапазон измерения: | глюкоза 0,5-50ммоль/л; лактат 0,5-40ммоль/л |  |
| 3 | 2 независимых канала: возможность как одновременного измерения глюкозы и лактата, так и по отдельности. | Наличие |  |
| 4 | Точность измерения | 1,5% на 12ммоль/л |  |
| 5 | измерительная позиция | 1 |  |
| 6 | Дополнительное наличие позиций на 2контроля | 2стандарт |  |
| 7 | Тип пробы | кровь, сыворотка, плазма |  |
| 8 | Объём пробы | 20мкл (10мкл) |  |
| 9 | Производительность | 60проб/час |  |
| 10 | Режим калибровки | автоматический, 2вида принудительной |  |
| 11 | Дисплей | графический сенсорный не менее 320х240точек |  |
| 12 | Язык | - русский |  |
| 13 | Память | не менее 500проб |  |
| 14 | RS 232 |  |  |
| 15 | Рабочий диапазон температур | +15 +35 |  |
| 16 | влажность | 20-85% |  |
| 17 | напряжённость сети | 220В/50Гц |  |
| 18 | потребляемая мощность | не более 30Ватт |  |
| 19 | габариты (Д-Ш-В) | 280х280х95 мм |  |
| 20 | Вес | не более 5кг |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 9

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип анализатора | Полностью автоматический |  |
| 2 | Производительность | До 65 образцов в час |  |
| 3 | Количество измеряемых параметров | 18 параметров |  |
| 4 | Тип реагентов | Открытая реагентная система |  |
| 5 | Принцип измерения клеток | Импедансный метод измерения |  |
| 6 | Принцип измерения гемоглобина | Фотометрический метод CV < 1.5 % |  |
| 7 | Объем пробы | 9,8 мкл |  |
| 8 | Измерение пробы | Diluent-12.80 Lyze-0.34 Cleaner-0.42 |  |
| 9 | Дисплей | Сенсорный ЖК 240*320 |  |
| 10 | Управление анализатором | типа тач-скрин |  |
| 11 | Контроль за состоянием реагентов | Автоматический с помощью сенсоров, с выводом на экран |  |
| 12 | CV для основных параметров | WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4% |  |
| 13 | Точность измерений первого разведения | WBC: 2%, HGB: 1.5% |  |
| 14 | Точность измерений второго разведения | RBC:1.5%, HCT:1%, PLT:4% |  |
| 15 | Пределы измерения | WBC – до 100 тыс/мкл |  |
| 16 | Очистка апертуры | Очистка апертуры гидравлическая, электрическая (HV-разрядом): не нуждается в электрической очистке из-за особой конструкции апертуры |  |
| 17 | Сохранение в памяти результатов измерений | В стандартной комплектации данный анализатор сохраняет в памяти до 600 пациентов, включая демографические данные и гистограммы. |  |
| 18 | Распечатка результатов | Несколько видов распечатки результатов, в т.ч бар-контроль для физиологических норм и радар-грамма |  |
| 19 | Интерпретация результатов | Несколько уровней физиологических норм |  |
| 20 | Программа контроля качества | 6 уровней контроля качества на основе графиков Леви-Дженнингса |  |
| 21 | Нетравматичное перемешивание крови без пузырей | Обеспечивает |  |
| 22 | Фильтры на выходе из измерительной ячейки | Первичные долговечные моющиеся фильтры на выходе из счетных камер для снижения риска засорения системы слива (опция) |  |
| 23 | Компьютерный интерфейс | Двухсторонний интерфейс по USB-порту и RS-232 |  |
| 24 | Вес | 9 кг |  |
| 25 | Энергопотребление | В рабочем цикле: 30ВА(-30% +10%) Максимум: 50 ВА (-30% +10%) |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 10

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Предназначен для подсчета лейкоцитарной формулы крови, миелограммы, тромбоцитов и ретикулоцитов. |  |
| 2 | Дисплей | На дисплей выводится полная лейкоцитарная формула |  |
| 3 | Выделенный канал для подсчета нормобластов | Наличие |  |
| 4 | Дополнительная программа для расчетов контроля качества. | Наличие |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 11

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предназначение и общая характеристика оборудования | Комплект оборудования предназначен для сцеживания молока, в условиях акушерско-гинекологических отделений, женских консультаций |  |
| 1.1 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока | 220 В/ 50 Гц |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |
| 2.1 | Держатель для бутылочек | наличие |  |
| 2.2 | Поршень | наличие |  |
| 2.3 | Отверстие поршня для подключения гигиенического набора | наличие |  |
| 2.4 | Ручка изменения частоты "Сycles" | наличие |  |
| 2.5 | Ручка изменения мощности"Vacuum" | наличие |  |
| 2.6 | Индикатор питания от электрической сети | наличие |  |
| 2.7 | Электрический шнур | наличие |  |
| 2.8 | Разъем подключения дополнительного источника питания | наличие |  |
| 2.9 | Общие параметры: |  |  |
| 2.10 | Питание | 220 В, 50 Гц |  |
| 2.11 | Потребление энергии: | 30 Вт |  |
| 2.12 | Прямой ток | 12 В/1,2 А |  |
| 2.13 | Аккумулятор | 12В NiCd |  |
| 2.14 | Рабочие параметры: |  |  |
| 2.15 | Мощность всасывания: | 0-330 мбар |  |
| 2.16 | Частота: | 30-60 циклов в минуту |  |
| 2.17 | Соотвествие: |  |  |
| 2.18 | MDG 93/42 b UL/CSA |  |  |
| 3 | Принадлежности |  |  |
| 3.1 | Гигиенический набор «ЭКО» | 4 шт |  |
| 3.2 | Двойной коннектор | наличие |  |
| 3.3 | Трубка | наличие |  |
| 3.4 | Крышка | наличие |  |
| 3.5 | Прокладка | наличие |  |
| 3.6 | Накладка на грудь | наличие |  |
| 3.7 | Клапан | наличие |  |
| 3.8 | Бутылочка для сбора молока | наличие |  |
| 3.9 | Завинчивающаяся крышка для бутылочки | наличие |  |
| 3.10 | Двойной гигиенический набор «ЭКО»: | 4 шт. |  |
| 3.11 | Мобильная стойка для ELITE | наличие |  |
| 3.12 | Держатель бутылочек для ELITE | наличие |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 12

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | максимальная нагрузка (равномерно-распределённая), кг | 120 |  |
| 2 | высота сиденья от пола, мм | 900 |  |
| 3 | угол наклона спинной секции (относительно сиденья, находящегося в горизонтальном положении), градусы | 100….180 |  |
| 4 | угол наклона сиденья (относительно пола), градусы | 0….45 |  |
| 5 | габаритные размеры (д/ш/в), мм | 1300х600х1400 |  |
| 6 | масса, кг | 50 |  |
| 7 | габаритные размеры (с упаковкой), мм | 1500х700х1000 |  |
| 8 | масса (с упаковкой), кг | 55 |  |

Срок гарантии качества товара, установленный заводом-изготовителем 		  мес.

Срок гарантии качества товара участника размещения заказа  ____________________ мес.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

на аукционах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись           _________________________________    _____________________

удостоверяем                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Форма №6

На бланке организации

Дата, исх. номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на аукионе [указать название аукциона, подтвержденной протоколом аукцирна, мы

(полное наименование организации - Участника размещения)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с __________________________

___________________________________ представить заказчику (вид обеспечения победитель аукциона выбирает самостоятельно):

- либо безотзывную банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленные на расчетный счет муниципального заказчика в обеспечение исполнений обязательств по контракту в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Часть II

Проект муниципального контракта

проект

лот № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново                         			                                              от «  » ________ 2007г.

МУЗ г.Иваново городская клиническая больница № 8 в лице главного врача Ратманова М.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны и _________________________ именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК» в лице ___________________ действующий на основании _______________ с другой стороны, руководствуясь протоколом 					, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке 													  для МУЗ г.Иваново городская клиническая больница № 8 согласно спецификации (Приложение №1), далее именуемый Товар. В предмет настоящего контракта кроме поставки Товара входит также разгрузка, сборка Товара, гарантийное обслуживание

1.2. Срок поставки Товара: в течение 50 дней с момента заключения контракта.

1.3.После завершения работ по настоящему контракту составляется акт выполненных работ.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость Товара по настоящему Контракту составляет________________________ ( 		 ) руб.

2.2 Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

2.3. Все расчеты за поставленный товар производятся Заказчиком в рамках заключаемого Контракта на поставку товара для муниципальных нужд с Поставщиком, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Оплата товара производится Заказчиком в следующем порядке:

Заказчик осуществляет предоплату в размере 100% от цены контракта.

2.5. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки товара: г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 - МУЗ г.Иваново городская клиническая больница № 8. Товар доставляется  на место поставки силами Поставщика.

3.2. Работы по настоящему Контракту выполняются Поставщиком собственными силами на основании имеющихся у него лицензий. Поставляемый товар должен соответствовать спецификации и требуемым техническим и качественным характеристикам. Работы должны быть выполнены качественно и в полном объеме.

3.3. По окончанию работ Поставщик обязан предъявить Заказчику технические паспорта на русском языке и документы, удостоверяющие стоимость товара.

3.4. Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. Сертификаты качества предоставляется Поставщиком до подписания настоящего Контракта и является приложением к контракту.

3.5. Заказчик обязуется принять товар и работы, произведенные по настоящему контракту и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются Поставщиком при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту после подписания Заказчиком акта приема-передачи товаров в течение 5 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования о возврате денежных средств от Поставщика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

4.1. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества товара и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам. При обнаружении несоответствия качества товара и работ составляется соответствующий акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

4.2. При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:  при выявлении нарушений обязать Поставщика в кратчайшие сроки устранить недостатки, направив Поставщику письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок.

4.3. Осуществляет технический надзор за проведением работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

4.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, товара надлежащего качества Заказчик письменно или телефонограммой извещает Поставщика о дате и времени составления акта. В случае неявки Поставщика акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных дефектов. Заказчик направляет Поставщику письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок.

4.5. Заказчик имеет право направлять Поставщику обязательные для выполнения письменные предписания в рамках условий настоящего Контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.

5.1. Своими силами и на основании имеющихся лицензий произвести поставку и выполнение работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта.

5.2. Обеспечить надлежащее качество работ, товара.

5.3. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте требований по охране труда, безопасному проведению работ и пожарной безопасности.

5.4. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.5. После выполнения работ сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику акт выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок Товара устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ, гарантийный срок 		 месяцев.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким несполнением убытки.

6.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости товара за каждый день просрочки.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

7.КАЧЕСТВО ТОВАРА.

7.1. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов, разрешенных Минздравом РФ и других документов. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

7.2. В случае некачественной и некомплектной поставки Товара Поставщик производит замену товара в течение 14 дней с момента получения претензии Заказчика.

7.3. В случае выявления некачественного товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки товара, Заказчик в течение десяти рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет от этом Поставщика по телефону (телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение трех рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

7.4. Поставщик в течение семи дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества.

7.5. При обнаружении недостатков в качестве переданного товара Заказчик вправе потребовать замену товара, а Поставщик обязан заменить указанный товар.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

8.3. Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему Контракту не допускается.

8.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.5. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

9.3. Споры, возникающие в процессе реализации настоящего Контракта, стороны разрешают путем переговоров. При не достижении соглашения спор разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9.4. Стороны во время исполнения контракта не вступают в отношения с третьими лицами, выполняя условия Контракта самостоятельно и от своего имени.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют равную силу.

10.2. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и  являются  неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Исполнитель:				       Заказчик:

МУЗ Городская клиническая больница № 8

153032 г.Иваново

ИНН 3731011300

КПП 370201001

р/сч 40703810000000000012

РКЦ № 2  г.Иваново

БИК 042435000

Директор  			                               Главный врач  Ратманов М.А.

ЛотЫ №№ 2-12

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на закупку медицинского оборудования

г. Иваново								    “____” __________ 200_ г.

МУЗ «Родильный дом №4», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Карнеева А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________________, действующего  на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________  № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать  медицинское оборудование, в соответствии с приложением №1 (далее по тексту – Товар), установить и наладить данное оборудование, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

2.	Цена товара и порядок расчетов

2.1.	Цена Товара по настоящему Контракту составляет ___________________________  (_______________________________________) рублей, в том числе НДС, расходы на доставку до грузополучателя, страхование груза, транспортные, накладные расходы, работы по установке пуско – наладке поставленного оборудования, обучение персонала по работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика  авансовый платеж в размере 100 % стоимости Товара по контракту в течение 10 банковских дней с момента заключения контракта.

2.3. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета (родовые сертификаты).

2.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.	Порядок и условия пРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ товара

3.1.	Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 60 календарных дней после подписания контракта.

Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. Сертификаты качества предоставляется Поставщиком до подписания настоящего Контракта и является приложением к контракту.

3.2.	Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика  товарно - транспортной накладной, счета - фактуры, акта приема-передачи оборудования.

3.3.	Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи (утраты) Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.4.	Поставщик обязуется передать Товар свободным от прав третьих лиц.

3.5.	При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение  контроля и (или) испытаний Товара с целью  подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить Товар не надлежащего качества на качественный либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями за свой счет.

3.6.	Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока завода – изготовителя и составляет 		 месяцев.

3.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются Поставщиком при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту после подписания Заказчиком акта приема-передачи товаров в течение 5 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования о возврате денежных средств от Поставщика.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем требованиям по качеству, предъявляемым к данному виду Товара.

4.2. В случае выявления неисправности Товара, которая не могла быть обнаружена в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления Акта замены Товара. В случае если представитель Поставщика по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить Акт замены Товара в одностороннем порядке.

4.3. Поставщик обязуется заменить  некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления Акта для замены Товара.

5.	Ответственность сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3.	В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара  Поставщик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от стоимости Товара по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

5.4.	 При поставке некачественного Товара, выявленного во время приемки, Поставщик производит его замену на товар надлежащего качества, соответствующего условиям настоящего Контракта о качестве.

5.5.	 Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем   переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации,      возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.  Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

7.2.Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они составлены  в письменном форме,  подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае изменения  реквизитов, местонахождения, постового адреса или иных обстоятельств, одна сторона извещает другую о таких изменениях.

8.3.Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

8.4.Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему Контракту не допускается.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.	Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Родильный дом №4»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заказчик: ____________/ Карнеев А. А.

М. П.

Поставщик: ___________/________________

М. П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

- Место, срок и условия поставки товара.

- Начальная (максимальная) цена контракта.

4.	Технические характеристики  товара.

5.	Требования к качеству и безопасности поставляемого товара.

- Общие положения

Предметом открытого аукциона является поставка  медицинского оборудования (12 лотов).

Заказчиками  выступают:

Лот № 1. МУЗ «Городская клиническая больница № 8»;

Лоты №№ 2-12. МУЗ «Родильный дом № 4».

- Место, срок и условия поставки товара

Место поставки  товара:

Лот № 1.  Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4;

Лоты №№ 2- 12. Ивановский район, в районе деревни Бухарово, д. 1.

Срок поставки товара:

Лот № 1. В течение 50 дней после заключения муниципального  контракта;

Лоты №№ 2-12. В течение 60 дней после заключения муниципального  контракта.

Условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен в соответствии с условиями муниципального контракта и документации об аукционе. Поставка должна быть осуществлена транспортом поставщика. Поставщик должен обеспечить установку и пуско-наладочные работы на территории Заказчика, а так же произвести обучение персонала Заказчика работе на поставленном оборудовании.

3. Начальная (максимальная) цена контракта

| Лот № 1 – 1 200 000 руб. Лот № 2 – 460 000 руб. Лот № 3 – 224 000 руб. Лот № 4 – 220 000 руб. Лот № 5 -105 000 руб. Лот № 6 – 24 000 руб. | Лот № 7 – 240 000 руб. Лот № 8 – 125 000 руб. Лот № 9 – 375 000 руб. Лот № 10 – 15 000 руб. Лот № 11 – 120 000 руб. Лот № 12 – 220 000 руб. |
| --- | --- |

Цена контракта включает в себя стоимость Товара  с учетом НДС, расходов на доставку до грузополучателя, страхование груза, транспортные, накладные расходы, работы по установке и пуско-наладке, обучение специалистов Заказчика, налоги, сборы и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении контракта вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта.

- Технические характеристики товара.

ЛОТ № 1

Система для ПЦР в «реальном времени» mini opticon real-time per system (или эквивалент) – 1шт.

| № п/п | Наименования показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Технические характеристики: | Наличие |
| 1.1 | Формат реакционного модуля | 48 мест для пробирок 200мкл |
| 1.2 | Графический дисплей | Наличие |
| 1.3 | Диапазон температуры | От 0 до 99ºС |
| 1.4 | Точность поддержания температуры | +,- 0,2 ºС |
| 1.5 | Скорость нагрева/охлаждения | 2,5 ºС/сек. |
| 1.6 | Возможность создания температурного градиента | Наличие |
| 1.7 | Программируемая температура градиента | От 35 ºС до 99 ºС |
| 1.8 | Диапазон градиента | 1 ºС-16 ºС |
| 1.9 | Питание | 100-240V, 50-60Гц, 400w max |
| 1.10 | Дисплей | 64×128LCD |
| 1.11 | Программное обеспечение | 400 программ |
| 1.12 | Коммуникацонный порт | 2USB порта |
| 1.13 | Размеры Д×Ш ×В | 18×32×33 см |
| 1.14 | Вес | 6,8 кг. |
| 1.15 | Тип возбуждения флюоресценции | 48 светодиодов |
| 1.16 | Нагрев крышки | Наличие |
| 1.17 | Возможность достройки термоциклера оптическим модулем для детекции продуктов ПЦР в режиме реального времени | Наличие |
| 1.18 | Возможность возобновления работы с места, на котором она была прервана, в случае отключения электропитания. | Наличие |
| 1.19 | Расходные материалы – стандартные для ПЦР прозрачные пробирки, стрипы, планшеты (0,2 мл) | Наличие |
| 1.20 | Возможность автоматической детекции продуктов амплификации в режиме реального времени (непосредственно в пробирке во время амплификации). | Наличие |
| 1.21 | Возможность количественного определения продуктов амплификации | Наличие |
| 1.22 | Возможность одновременной детекции продуктов амплификации | 2 |
| 1.23 | Диапазон возбуждения флуорестенции | 470-500 нм |
| 1.24 | Источник возбуждения | Светодиодная матрица |
| 1.25 | Детектор | 2 фотодиода |
| 1.26 | Диапазон детекции флуорестенции | 1 канал:523-543нм 2 канал:540-700 нм |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.27 | Требования к программному обеспечению: отображение кривых накопления продукта реакции; установка базовой линии и начала амплификации; анализ кривых плавления; возможность анализа относительной экспрессии; наличие модуля для дискриминации аллелей; | Наличие |
| 2. | В комплект входит: |  |
| 2.1 | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот | 1 шт. |
| 2.2 | Оптический модуль для детекции продуктов амплификации в режиме реального времени | 1 шт. |
| 2.3 | Комплект реагентов для ПЦР диагностики с детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени | 100шт. |
| 2.4 | Реагент в пробирках для выделения ДНК из биопроб |  |
| 2.5 | Реагент для выделения ДНК из биопроб/транспортная среда | наличие |
| 2.5 | Метод выделения: Термо-коагуляционное кондиционирование ДНК | наличие |
| 2.6 | 100 пробирок вместимостью 1,5 мл. с защелкивающейся крышкой, содержащие по 200 мкл. реагента | наличие |
| 2.7 | Комплект реагентов для амплификации с детекцией в режиме реального времени |  |
| 2.8 | Кол-во реакций | 130 |
| 2.9 | Единая программа амплификации для всех возбудителей | наличие |
| 2.10 | Неконкурентный внутренний контроль-геномная ДНК | наличие |
| 2.11 | Наименование возбудителей | - Цитомегаловирус - Хламидия трахоматис - Гарднерелла вагиналис - Вирус простого герпеса 1 типа - Вирус простого герпеса 2 типа - Микоплазма гоминис - Микоплазма гениталиум - Трихомонад - Уреплазма уреалитикум - Гонокок |

ЛОТ № 2

Гинекологическое кресло с постоянной высотой – 2 шт.

| № п/п | Наименования показателя | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Технические требования |
| 1.1 | Кресло гинекологическое | Наличие |
| 1.2 | Основание кресла из окрашенной нержавеющей стали | Наличие |
| 1.3 | Высота кресла постоянная |  |
|  | не более | 850 мм |
| 1.4 | Изменение положения спинной секции: |  |
|  | Привод | Газовый патрон |
|  | Диапазон не хуже | 0/+50( |
| 1.5 | Изменение положения тазовой секции |  |
|  | Привод | Гидравлический |
|  | Диапазон не хуже | 0/+20( |
| 1.6 | Тазовая часть с выемкой для гинекологии | Наличие |
| 1.7 | Возможность выбора цвета обивки кресла | Наличие (12 цветов) |
| 1.8 | Ножная педаль: регулировка угла наклона тазовой секции | Наличие |
| 1.9 | Напряжение: 220В | Наличие |
| 1.10 | Ширина кресла не менее | 560 мм |
| 1.11 | Длина кресла без ножной секции не менее | 1 280 мм |
| 1.12 | Длина кресла с ножной выдвижной секцией не менее | 1 735 мм |
| 1.13 | Длина кресла с ножной мягкой секцией не менее | 1 900 мм |
| 2. Комплектация |
| 2.1 | Гинекологическое кресло (станина с тазовой и спинной секциями) | 1 шт. Наличие |
| 2.2 | Опора для ног по Гёпелю | 2 шт. |
| 2.3 | Цветное покрытие для опор для ног по Гёпелю в тон с покрытием кресла | Наличие |
| 2.4 | Опора для рук | 2 шт. |
| 2.5 | Поддон из нержавеющей стали, выдвигающийся | 1 шт. |
| 2.6 | Держатель для бумаги (для бумаги шириной 500мм, внутренний диаметр втулки 120мм) | 1 шт. Наличие |
| 2.7 | Ступенька к креслу | Наличие |
| 2.8 | Крепление для кольпоскопа | Возможность |
| 2.9 | Крепление ножной выдвижной секции | Возможность |
| 2.10 | Крепление ножной мягкой секции | Возможность |
| 2.11 | Крепление системы слива воды с подачей воды | Возможность |
| 2.12 | Крепление системы слива воды без подачи воды | Возможность |
| 2.13 | Крепление подставки для руки, вращающейся, длина не менее 300мм | Возможность |
| 2.14 | Крепление плечевых (боковых) упоров | Возможность |
| 2.15 | Крепление рельс к спинной секции для крепления дополнительных принадлежностей | Возможность |
| 2.16 | Крепление смотровой лампы к рельсе | Возможность |
| 2.17 | Крепление инфузионной стойки | Возможность |

ЛОТ № 3

Бинокулярный микроскоп световой лабораторный – 4 шт.

| № п/п | Наименования показателя | Требования/Диапазон |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назначение | Предназначен для исследования микрообъектов в светлом поле и проходящем свете. |
| 2 | Набор ахроматических объективов класса E2 ACHROMAT - скоррегированных на длину тубуса 160 мм и обеспечивающих абсолютно ровное и четкое изображение микрообъектов по всему полю зрения. | Наличие |
| 3 | Встроенный осветитель 6V вольт/ 20W ватт (галогеновая лампа). | Наличие |
| 4 | Увеличение объективов | 10х; 40х; 100х (масляная иммерсия). |
| 5 | Увеличение окуляров = 10х, диаметр поля обзора Ø18мм | Наличие |
| 6 | Корпус (станина) микроскопа | алюминиевый |
| 7 | АББЕ-конденсор с кодированной апертурной диафрагмой | Наличие |
| 8 | Набор освещения по Келеру (Koehler). | Наличие |
| 9 | Прямоугольный механический предметный столик с правосторонним коаксиальным управлением по осям X/Y размером 13,5 см (X) x 13,5 см (Y) и движениями по осям координат 7,8 см (X) и 3,6 см (Y). | Наличие |
| 10 | Универсальный держатель образцов. | Наличие |
| 11 | Тубус микроскопа бинокулярный с углом наклона 45 градусов. | Наличие |
| 12 | Окуляр E2 10x/18мм FOV с защитным наконечником для защиты глаз наблюдателя. | Наличие |
| 13 | Двухступенчатая фокусировка (микро- и макро винтом) | Наличие |
| 14 | Драйвер коаксиальной грубой и точной настройки фокуса микроскопа | Наличие |
| 15 | Один полный поворот винта грубой фокусировки эквивалентен 4 мм | Наличие |
| 16 | Один полный поворот винта точной фокусировки эквивалентен 400 микронам | Наличие |
| 17 | Револьвер для объективов 4-х гнездный: | Наличие |
| 18 | Объектив E2 ACHROMAT 10х/0.25; скоррегированный на длину тубуса 160мм; с анти-грибковым покрытием; размер резьбы AMO 0.800х36; с цветовой и буквенной маркировкой согласно международным нормам DIN | Наличие |
| 19 | Объектив E2 ACHROMAT 40х/0.65; скоррегированный на длину тубуса 160мм; с анти-грибковым покрытием; размер резьбы AMO 0.800х36; с цветовой и буквенной маркировкой согласно международным нормам DIN | Наличие |
| 20 | Объектив E2 ACHROMAT 100х/1.25, oil - масляная иммерсия; скоррегированный на длину тубуса 160мм; с анти-грибковым покрытием; размер резьбы AMO 0.800х36; с цветовой и буквенной маркировкой согласно международным нормам DIN. | Наличие |
| 21 | Встроенный трансформатор напряжения сети | 230V-50/60 Hz. |
| 1 | 2 | 3 |
| 22 | Пылезащитный чехол. | Наличие |
|  | Иммерсионное масло | 10мл. |

ЛОТ № 4

Шприцевой насос – 4 шт.

| № п/п | Наименования показателя | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2 |
| 2 | Влагостойкость | Наличие |
| 3 | Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл |
| 4 | Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин |
| 5 | Скорость инфузии | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час) |
| 6 | Скорость болюсной инфузии | 0,1 - 1200 мл/час |
| 7 | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар |
| 8 | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Наличие |
| 9 | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Наличие |
| 10 | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие |
| 11 | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Наличие |
| 12 | Емкость используемых шприцев | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл различных фирм производителей |
| 13 | Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч |
| 14 | Режимы болюса | 1. «по требованию» при нажатой клавише 2. с предварительно заданным объемом |
| 15 | Объем болюса | 0,1-50 мл |
| 16 | Точность инфузии | ±2,5 % |
| 17 | Единица измерения задаваемого объема инфузии: мл | шаг 0,1 мл |
| 18 | Характеристики используемых батарей: | 4х1,5В (АА) |
| 19 | Основное электропитание | 220В |
| 20 | Автономное электропитание | Наличие |
| 21 | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Наличие |
| 22 | Блокировка клавиатуры | Наличие |
| 23 | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). | Наличие |
| 24 | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Наличие |
| 1 | 2 | 3 |
| 25 | Размеры | 190х100х120 мм |
| 26 | Вес | 1,6 кг |

ЛОТ № 5

Электрокардиограф – 2 шт.

| № п/п | Наименование параметра | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Язык | русский |
| 2 | Одновременная регистрация 12 отведений | + |
| 3 | Печать 3-х отведений | + |
| 4 | Автоматический/ручной режимы работы | + |
| 5 | Функция копирования | + |
| 6 | Комбинированное питание | cеть/аккумулятор |
| 7 | Встроенные: принтер, аккумулятор и зарядное устройство | + |
| 8 | Время работы аккумулятора | не менее 2ч |
| 9 | Время зарядки аккумулятора | менее 2,5 часов до 50% |
| 10 | Выбираемая чувствительность: 5, 10, 20мм/мВ | + |
| 11 | Определение пейсмейкера | + |
| 12 | Защита от дефибрилляции | + |
| 13 | Фильтры: сетевой, миографический, изолинии | + |
| 14 | группы отведений | + |
| 15 | подключения сети | + |
| 16 | работы аккумулятора и малого заряда аккумулятора (режим мерцания) | + |
| 17 | отсутствия бумаги или неправильно заправленной бумаги | + |
| 18 | состояния фильтра (вкл/выкл) | + |
| 19 | плохого контакта электродов | + |
| 20 | термопринтер высокого разрешения | + |
| 21 | кол-во скоростей подачи бумаги | не менее 3х |
| 22 | вывод на печать | по 3 отведениям |
| 23 | ширина бумаги | не менее 90мм |
| 24 | Принтер внешний | опция |
| 25 | Вес | не более 2,9 кг |
| 26 | Сумка для транспортировки | + |
| 1 | 2 | 3 |
| 27 | Тележка | опция |
| 28 | Программа измерения ЭКГ (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы) со вспомогательными маркерами | + |
| 29 | Программа анализа ЭКГ (интерпретационные сообщения на русском языке) | опция |
| 30 | Принадлежности |  |
| 31 | кабель пациента банановидный | 1 шт. |
| 32 | электроды многоразовые | 1 комплект |
| 33 | термобумага | 1 уп. |
| 34 | сетевой кабель | 1 шт. |
| 35 | гель | 1 фл. |

ЛОТ № 6

Весы медицинские -4 шт.

| № п/п | Наименование параметра | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | наибольший предел взвешивания, кг | 150 |
| 2 | дискретность отсчёта при весе от 1 до 100 кг, г | 50 |
| 3 | дискретность отсчёта при весе от 100 до 150 кг, г | 100 |
| 4 | длина соединяющего кабеля, м | 3 |
| 5 | габаритные размеры, мм | 300х50х300 |
| 6 | источник питания | Автономный |
| 7 | размеры платформы, мм | 300х300 |
| 8 | масса, кг | 2,6 |

ЛОТ № 7

Высокочастотный электрохирургическй аппарат – 3 шт.

Аппарат должен позволять производить:

- рассечение без коагуляции, рассечение с коагуляцией и выпаривание (вапоризацию)
биологических тканей;

- контактную и бесконтактную коагуляцию тканей в монополярном режиме с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей, деструкцию нежизнеспособных тканей и патологических образований;

- контактную коагуляцию в биполярном режиме с целью остановки кровотечения.

Аппарат должен иметь наивысший уровень по электробезопасности (класс 2 и тип CF), то есть может применяться для работы на открытом сердце и не требует  дополнительного защитного заземления.

| № п/п | Наименование показателя | Требования/ Диапазон |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Общие требования |
| 1.1 | Параметры электропитания: |  |
|  | - Напряжение сети | 220 В |
|  | - Ток, частота | переменный, 50Гц |
| 1.2 | Номинальная выходная мощность | Не менее 80 Вт |
| 1.3 | Вес блока управления | Не более 3 кг |
| 2. Специальные требования |
| 2.1 | Четыре монополярных режима и один биполярный режим: | Наличие |
|  | - монополярное резание; |  |
|  | - монополярное резание с коагуляцией с возможностью выполнения вапоризации (выпаривания) мягких биологических тканей; |  |
|  | - монополярная мягкая плавная коагуляция; |  |
|  | - монополярная бесконтактная коагуляция; |  |
|  | - биполярная коагуляция. |  |
| 2.2 | Монополярное резание | Наличие |
| 2.2.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |
| 2.2.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 700 В |
| 2.3 | Монополярное резание с коагуляцией | Наличие |
| 2.3.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 1000 Ом | 80 Вт |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.3.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1200 В |
| 2.4 | Монополярная мягкая плавная коагуляция | Наличие |
| 2.4.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |
| 2.4.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1200 В |
| 2.5 | Монополярная бесконтактная коагуляция | Наличие |
| 2.5.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 Ом | 30 Вт |
| 2.5.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 2500 В |
| 2.6 | Биполярная коагуляция | Наличие |
| 2.6.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт |
| 2.6.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 700 В |
| 2.7 | Рабочая частота аппарата во всех режимах, кроме режима монополярной бесконтактной коагуляции | 440 кГц |
| 2.8 | Рабочая частота разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции | не более 600 кГц |
| 2.9 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи поворотных ручек | Наличие |
| 2.10 | Плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие |
| 2.11 | Активация всех рабочих режимов одноклавишной педалью | Наличие |
| 2.12 | Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие |
| 2.13 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие |
| 2.14 | Уровень безопасности |  |
|  | - Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 ) | Наличие |
|  | - Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление). | Наличие |
| 2.15 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие |
| 2.16 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие |
| 2.17 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие |
| 3. Комплектация |
| 3.1 | Щ-122-Вр Щипцы биопсийные с иглой для канала 3,7 мм, длина 1925 мм | 8 шт |
| 3.2 | Е80МВ ВЧ электрохирургический блок, 80 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, КОАГ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки | 3 шт |
| 3.3 | ЕР201 Педаль одноклавишная | 3 шт |
| 3.4 | ЕН232 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) | 3 шт |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.5 | ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3м) | 3 шт |
| 3.6 | ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) | 6 шт |
| 3.7 | ЕН330 Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов (длина кабеля 3 м) | 6 шт |
| 3.8 | ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм) | 3 шт |
| 3.9 | ЕМ105 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | 3 шт |
| 3.10 | ЕМ105-1 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |
| 3.11 | ЕМ106-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 6 шт |
| 3.12 | ЕМ101 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм) | 3 шт |
| 3.13 | ЕМ155 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | 3 шт |
| 3.14 | ЕМ172 Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | 3 шт |
| 3.15 | ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 6 шт |
| 3.16 | ЕМ157-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |
| 3.17 | ЕМ162-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |
| 3.18 | ЕМ163-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |
| 3.19 | ЕМ165-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |
| 3.20 | ЕМ166-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 3 шт |
| 3.21 | ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 6 шт |
| 3.22 | ЕМ160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 6 шт |
| 3.23 | ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 6 шт |
| 3.24 | ЕМ151 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) | 3 шт |
| 3.25 | ЕМ161 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 94 мм, с изоляцией) | 3 шт |
| 3.26 | ЕМ251 Биполярный пинцет прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм) | 3 шт |

ЛОТ № 8

Анализатор глюкозы и лактата  - 1 шт.

| № п/п | Наименование параметра | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принцип измерения | энзиматический, амперометрический. |
| 2 | Диапазон измерения: | глюкоза 0,5-50ммоль/л; лактат 0,5-40ммоль/л |
| 3 | 2 независимых канала: возможность как одновременного измерения глюкозы и лактата, так и по отдельности. | Наличие |
| 4 | Точность измерения | 1,5% на 12ммоль/л |
| 5 | измерительная позиция | 1 |
| 6 | Дополнительное наличие позиций на 2контроля | 2стандарт |
| 7 | Тип пробы | кровь, сыворотка, плазма |
| 8 | Объём пробы | 20мкл (10мкл) |
| 9 | Производительность | 60проб/час |
| 10 | Режим калибровки | автоматический, 2вида принудительной |
| 11 | Дисплей | графический сенсорный не менее 320х240точек |
| 12 | Язык | русский |
| 13 | Память | не менее 500проб |
| 14 | RS 232 |  |
| 15 | Рабочий диапазон температур | +15 +35 |
| 16 | влажность | 20-85% |
| 17 | напряжённость сети | 220В/50Гц |
| 18 | потребляемая мощность | не более 30Ватт |
| 19 | габариты (Д-Ш-В) | 280х280х95 мм |
| 20 | Вес | не более 5кг |

ЛОТ № 9

Автоматический гематологический анализатор – 1 шт.

| № п/п | Наименование параметра | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тип анализатора | Полностью автоматический |
| 2 | Производительность | До 65 образцов в час |
| 3 | Количество измеряемых параметров | 18 параметров |
| 4 | Тип реагентов | Открытая реагентная система |
| 5 | Принцип измерения клеток | Импедансный метод измерения |
| 6 | Принцип измерения гемоглобина | Фотометрический метод CV < 1.5 % |
| 7 | Объем пробы | 9,8 мкл |
| 8 | Измерение пробы | Diluent-12.80 Lyze-0.34 Cleaner-0.42 |
| 9 | Дисплей | Сенсорный ЖК 240*320 |
| 10 | Управление анализатором | типа тач-скрин |
| 11 | Контроль за состоянием реагентов | Автоматический с помощью сенсоров, с выводом на экран |
| 12 | CV для основных параметров | WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4% |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Точность измерений первого разведения | WBC: 2%, HGB: 1.5% |
| 14 | Точность измерений второго разведения | RBC:1.5%, HCT:1%, PLT:4% |
| 15 | Пределы измерения | WBC – до 100 тыс/мкл |
| 16 | Очистка апертуры | Очистка апертуры гидравлическая, электрическая (HV-разрядом): не нуждается в электрической очистке из-за особой конструкции апертуры |
| 17 | Сохранение в памяти результатов измерений | В стандартной комплектации данный анализатор сохраняет в памяти до 600 пациентов, включая демографические данные и гистограммы. |
| 18 | Распечатка результатов | Несколько видов распечатки результатов, в т.ч бар-контроль для физиологических норм и радар-грамма |
| 19 | Интерпретация результатов | Несколько уровней физиологических норм |
| 20 | Программа контроля качества | 6 уровней контроля качества на основе графиков Леви-Дженнингса |
| 21 | Нетравматичное перемешивание крови без пузырей | Обеспечивает |
| 22 | Фильтры на выходе из измерительной ячейки | Первичные долговечные моющиеся фильтры на выходе из счетных камер для снижения риска засорения системы слива (опция) |
| 23 | Компьютерный интерфейс | Двухсторонний интерфейс по USB-порту и RS-232 |
| 24 | Вес | 9 кг |
| 25 | Энергопотребление | В рабочем цикле: 30ВА(-30% +10%) Максимум: 50 ВА (-30% +10%) |

ЛОТ № 10

Счетчик форменных элементов крови – 3 шт.

| № п/п | Наименование параметра | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Предназначен для подсчета лейкоцитарной формулы крови, миелограммы, тромбоцитов и ретикулоцитов. |
| 2 | Дисплей | На дисплей выводится полная лейкоцитарная формула |
| 3 | Выделенный канал для подсчета нормобластов | Наличие |
| 4 | Дополнительная программа для расчетов контроля качества. | Наличие |

ЛОТ № 11

Молокоотсос электрический – 2 шт.

| № п/п | Наименования показателя | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предназначение и общая характеристика оборудования | Комплект оборудования предназначен для сцеживания молока, в условиях акушерско-гинекологических отделений, женских консультаций |
| 1.1 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока | 220 В/ 50 Гц |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |
| 2.1 | Держатель для бутылочек | наличие |
| 2.2 | Поршень | наличие |
| 2.3 | Отверстие поршня для подключения гигиенического набора | наличие |
| 2.4 | Ручка изменения частоты "Сycles" | наличие |
| 2.5 | Ручка изменения мощности"Vacuum" | наличие |
| 2.6 | Индикатор питания от электрической сети | наличие |
| 2.7 | Электрический шнур | наличие |
| 2.8 | Разъем подключения дополнительного источника питания | наличие |
| 2.9 | Общие параметры: |  |
| 2.10 | Питание | 220 В, 50 Гц |
| 2.11 | Потребление энергии: | 30 Вт |
| 2.12 | Прямой ток | 12 В/1,2 А |
| 2.13 | Аккумулятор | 12В NiCd |
| 2.14 | Рабочие параметры: |  |
| 2.15 | Мощность всасывания: | 0-330 мбар |
| 2.16 | Частота: | 30-60 циклов в минуту |
| 2.17 | Соотвествие: |  |
| 2.18 | MDG 93/42 b UL/CSA |  |
| 3 | Принадлежности |  |
| 3.1 | Гигиенический набор «ЭКО» | 4 шт |
| 3.2 | Двойной коннектор | наличие |
| 3.3 | Трубка | наличие |
| 3.4 | Крышка | наличие |
| 3.5 | Прокладка | наличие |
| 3.6 | Накладка на грудь | наличие |
| 3.7 | Клапан | наличие |
| 3.8 | Бутылочка для сбора молока | наличие |
| 3.9 | Завинчивающаяся крышка для бутылочки | наличие |
| 3.10 | Двойной гигиенический набор «ЭКО»: | 4 шт. |
| 3.11 | Мобильная стойка для ELITE | наличие |
| 3.12 | Держатель бутылочек для ELITE | наличие |

ЛОТ № 12

Кресло гинекологическое с пневматической регулировкой (регулировка спинки и сиденья) – 15 шт.

| № п/п | Наименования показателя | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | максимальная нагрузка (равномерно-распределённая), кг | 120 |
| 2 | высота сиденья от пола, мм | 900 |
| 3 | угол наклона спинной секции (относительно сиденья, находящегося в горизонтальном положении), градусы | 100….180 |
| 4 | угол наклона сиденья (относительно пола), градусы | 0….45 |
| 5 | габаритные размеры (д/ш/в), мм | 1300х600х1400 |
| 6 | масса, кг | 50 |
| 7 | габаритные размеры (с упаковкой), мм | 1500х700х1000 |
| 8 | масса (с упаковкой), кг | 55 |

5. Требование к качеству и безопасности поставляемого товара

Качество и безопасность медицинского оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара.

Лот № 1. Срок гарантии качества товара  должен составлять не менее 24 месяцев с момента его приемки.

Лоты №№ 2-14. Срок гарантии качества товара  должен составлять не менее срока гарантии завода изготовителя.

К импортному оборудованию должны быть приложены инструкции на русском языке.

Поставщик гарантирует обеспечение возможности проводить сервисное обслуживание медицинского оборудования.