ПРОТОКОЛ № 40.2.

рассмотрения заявок на участие в  конкурсе

г. Иваново, пл. Революции,6                                                                                            03.05.2007

- Наименование предмета конкурса:

_

| Предмет | Начальная цена, тыс. руб. | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Городская поликлиника «Соснево» 1. Облучатель бактерицидный – 5 шт. 2. Стерилизатор паровой с горизонтальной круглой камерой -1шт. 3.Аппарат для ультразвуковой предстерилизационной очистки инструментария на 10 л- 2шт. 4. Аквадистиллятор – 1шт. 5. Шкаф вытяжной - 2 шт. 6.Счетчик лейкоцитарный формулы крови электронный – 2 шт. 7. Термостат суховоздушный – 1шт. 8. Шкаф для сушки рентгеновской пленки – 1 шт. 9.Проявочные баки- танки (4-х бачковые с термостатом) - 1 шт. 10. Ректоскоп смотровой со световодным кабелем и осветителем -1 шт. 11. Кассета пластиковая радиографическая с экраном усиливающим медицинским 18х24 -6 шт.;13х18 – 2 шт.; 35х35 -2 шт.; 30х40- 3 шт.; 24х30 -6шт. 12. Прибор для измерения артериального давления со стетоскопом-15шт. 13. Весы медицинские – 1шт. | 521,189 | МУЗ «Городская поликлиника «Соснево» |
| Лот № 2 Поставка медицинской мебели для МУЗ «Городская поликлиника «Соснево» 1. Стол лабораторный -4 шт. 2.Стол для забора крови – 1шт. 3. Стол перевязочный с электроприводом – 1 шт. 4. Столик процедурно-манипуляционный – 2шт. | 58,995 |  |

- Состав конкурсной комиссии.

На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд  города Иванова присутствовали:

| Шабанова Е.В. Кармазина Т.Н. | - - | начальник управления муниципального заказа администрации города, заместитель председателя комиссии заместитель начальника финансово- казначейского управления администрации города |
| --- | --- | --- |
| Алалыкина Е.Г. | - | начальник отдела организационно-правового обеспечения управления муниципального заказа, секретарь комиссии |
| Абрамова З.Н. | - | заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения управления муниципального заказа администрации города |
| Кузнецов А.Н. Митрофанов А.Е Приглашенные: | - - | главный специалист отдела правовой экспертизы и контроля управления правового сопровождения и контроля администрации города главный врач МУЗ «Городская поликлиника «Соснево» |
| Ходунова Т.В. | - | заместитель главного врача по АХЧ МУЗ «Городская поликлиника «Соснево» |

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена комиссией 02.05.2007 в 14 часов 00 минут  по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 40.1 от 02.05.2007).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 03.05.2007  по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 416.

5. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Организационно-правовая форма | Юридический адрес | Почтовый адрес | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОГУП «Медтехника» | Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения | 153008, г. Иваново, ул. Капитана Петрачкова, д.2 | 153008, г. Иваново, ул. Капитана Петрачкова, д. 2 | (4932) 29-46-26; 29-04-39; 42-86-21; |
| 2. | ИП Болотов Е.Ю. | Индивидуальный предприниматель | 153013, г. Иваново, ул .Куконковых, д.100, к.27 | 153003, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.16, к. 18-20 | (4932) 32-40-69; 32-45-49 |
| 3. | ООО «Ивпромстрой» | Общество с ограниченной ответственностью | 153012, г. Иваново, ул. Советская д. 49 | 153012, г. Иваново, ул. Советская д. 49 | (4932) 32-44-66 |

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение:

6.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников  размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | ОГУП «Медтехника» |
| 2 | ООО «Ивпромстрой» |
| Голосовали: «за» - единогласно |

6.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Болотов Е.Ю. | Участник размещения заказа в составе заявки представил недостоверные сведения о товаре, в части технических характеристик оборудования (п. 1 ч. 1. ст. 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»): - технические характеристики аквадистиллятора ДЭ-10-«СПб» (габаритные размеры и масса оборудования), представленные участником размещения заказа в форме № 5 заявки на участие в конкурсе, не соответствуют действительным техническим характеристикам оборудования указанной модели. |
| Голосовали: «за» - единогласно |

6.3 Признать конкурс несостоявшимся по лоту  № 2   в связи с тем, что только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе по данному лоту, признан участником конкурса (ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

6.4. В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заказчик в течение трех дней обязан передать участнику размещения заказа, признанному   единственным   участником   конкурса   по   лоту  № 2 проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации:

| Номер лота | Наименование оборудования | Количество, шт | Цена за единицу оборудования, тыс. руб. | Цена контракта, тыс. руб. | Наименование участника размещения заказа, признанного единственным участником конкурса | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 | 1.Стол лабораторный СЛ-04-«МСК» ООО «Медстальконструкция», г. Уфа; 2. Стол для забора крови CЛ-15, ООО «РуссоБалт» г. Санкт- Петербург; 3. Стол перевязочный с электроприводом СПП-«Горское», ООО «Горскре» г. Москва; 4. Столик процедурно- манипуляционный СПМ-3, ООО «Фирма «Диакомс» г. Москва | 4 1 1 2 | 5840,00 3680,00 22 330,00 2630,00 | 54 630,00 | ОГУП «Медтехника» | МУЗ «Городская поликлиника «Соснево» |

6.5 Комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации города  www.ivgoradm.ru.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

# 9. Подписи.

| Заместитель председателя комиссии: | Е.В. Шабанова |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Е.Г. Алалыкина |
|  | Т.Н. Кармазина |
|  | З.Н. Абрамова |
|  | А.Н.Кузнецов |
|  | А.Е.Митрофанов |