ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«9» июня 2006 года

| Заказчик | МУЗ Родильный дом № 4 |
| --- | --- |
| Адрес | 153020 г. Иваново, 5-й Проезд 18/56 |
| Адрес электронной почты | E-mail: roddom4@rambler.ru |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник операционный напольный | Однорефлекторный Галогеновые лампы холодного света Освещенность рабочего поля 20000 люкс Цветовая температура 3000+500К Питание от сети 220 В, 50 Гц Мощность лампы 25 Вт Напряжение на лампе 24 В Расстояние от пола до отражателя 100-160 см Вес светильника 9,5 кг | штук | 20 |
| 2 | Светильник хирургический передвижной | 4-х рефлекторный Галогеновые лампы холодного света Регулируемое направление света Освещенность рабочего поля 40000 люкс Цветовая температура 4000+500К Питание от сети 220 В, 50 Гц Мощность лампы 25 Вт Напряжение на лампе 24 В Расстояние от пола до отражателя 150-200 см Вес светильника 34 кг | штук | 2 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, 5-й Проезд, 18/56 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 15 дней после подписания контракта |
| Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах | Расходы на перевозку, доставку Стоимость товаров с учетом НДС |
| Максимальная цена контракта | 249 000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | г.Иваново, 5-й Проезд, 18/56 или по адресу электронной почты |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 16.06.2006 г. до 10-00 часов. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течении 30 дней со дня поставки |
| Срок подписания победителем контракта | 10 дней со дня объявления победителя |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» ____________2006 года

| Наименование, место нахождения участка (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

___________				_____________________

(подпись, печать)					(должность)