КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»___________ 200__ г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере- ния | Кол-во поставляемых товаров, объём выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

____________________________                    __________________________

(подпись, печать)                                                                                                 (должность)

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« 3 » августа 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново ул.Постышева, д.57/3 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | - бюджет |

| № | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измере- ния | Кол-во поставляемых товаров, объём выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и монтаж пожарной сигнализации и свето-звукового оповещения о пожаре в детской поликлинике №3 | 1. Контрольный пульт СИГНАЛ-20/ГРАНИТ-24 2. Блок бесперебойного питания РИП/БИРП-12/2 3. Аккумулятор АКБ-7А/ч 4. Извещатель пожарный ручной ИП-212-3СУ 5. Извещатель пожарный тепловой ИП-103-31/1 6. Извещатель пожарный ручной ИПР/ИПР-3СУ 7. Световое табло «ВЫХОД» Блик-С-12 8. Знаки пожарные/табличка 9. Оповещатель световой 220/12В «Янтарь» 10. Сирена сигнальная В-628S/Иволга 11. Радиоканал – передатчик (2 канала) R-701ТS 12. Радиоканал – приёмник (8 каналов) RR-701R 13. Спец.кабель 4х0,5 14. Спец.кабель ШВВП 2х0,75 15. Спец.кабель 3х2,5 16. Монтажный комплект (скобы, коробки, креп.изделия) 17. Спец.короб 25х25 18. Спец.короб 40х16 | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. М М М К-т М М | 1 2 3 110 4 8 9 10 1 7 1 1 1700 260 50 200 230 30 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Детская поликлиника № 3, г.Иваново ул.Постышева, 57/3 |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания1 услуг | 15.11.2006г. |
| Сведения о включённых (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включён НДС |
| Максимальная цена контракта | 151,272 тыс.руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» Г.Иваново ул.Постышева, 57/3 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 08.08.06 до 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата в течение 20 дней после подписания акта выполненных работ путём перечисления на расчётный счёт Аванс в размере 30% |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 10 дней со дня подписания протокола |