ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА  КОТИРОВОК

Дата:  « 16 »  ноября  2006 г.

| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница восстановительного лечения № 5 |
| --- | --- |
| Адрес | 153006 г.Иваново, ул. 3-я Сосневская д.137, т.47-40-31 47-52-81 |
| Адрес электронной почты | gkbvl@mai.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики выполняемых работ | Единица измерения | Объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт детского стационара ул.Инженерная,д.16 | Согласно сметной документации и рабочей документации (ведомость объемов работ) |  |  |

| Место выполнения работ, оказания услуг | Г.Иваново, ул. Инженерная, д.16 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ, оказания услуг | 15 декабря 2006 года |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей) НДС |
| Максимальная цена контракта | 245,0 тыс.руб. (определяется в результате изучения рынка необходимых работ, услуг) |
| Место подачи котировочных заявок | 1-я Сосневская, д.137 к.215 Адрес электронной почты gkbvl@mai.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 22.11.2006 г. 16 час.00 мин. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30% от сметной стоимости в течении 7 дней после подписания муниципального контракта окончательный расчет в течении 7 дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта | 10 дней (со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок) |

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата:  «___»___________2006 г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере- ния | Объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продук- ции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

| Место выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг |  |

____________________			___________________________

(подпись, печать)						(должность)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14 Windows)                  1                                              4605150

Форма № 4

МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на                                      ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, объект – ул.Инженерная, д.16

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           ведомость обьемов работ

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        244,991 ТЫС.РУБ.

Составлена 2000-2006г                                                                                                       РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Е56-10-1   -Снятие дверных полотен             0,1092    232,19      -           25        25       -       36,28         4

100м2               --------- ---------                     --------- --------- ---------

232,19      -                              -        -          -

2 Е56-9-1    -Демонтаж дверных коробок в           0,02   1620,88     462,6        32        23         9     179,3         4

каменных стенах с отбивкой                --------- ---------                     --------- --------- ---------

штукатурки в откосах                        1158,28     35,45                             1      3,97       -

100шт

3 Е56-13-5   -Ремонт дверных коробок                0,8   2730,59     18,24      2184       865        15    149,77       120

широких в каменных стенах без             --------- ---------                     --------- --------- ---------

снятия полотен                              1081,34       1,7                             1      0,19       -

10шт

4 Е56-15-2   -Ремонт дверных полотен со            0,09   2921,59    363,84       263       184        33    263,73        24

сменой брусков обвязки                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

горизонтальных на 2                         2043,91      0,98                           -        0,11       -

сопряжения нижних

100шт

5 Е1004-013-2-Установка металлических            0,1092   2713,06    594,09       296       196        65    224,13        24

К=1,2      дверных блоков                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25                            100м2                 1790,77     22,95                             3      5,52         1

К=1,15

6 201-9001   -Стальной дверной блок                   2  14872,88      -        29746       -         -        -          -

комп                --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

7 Е0903-046-1-Монтаж перегородок из ПВХ и           0,4   5005,34   1072,76      2002      1454       429    448,25       179

К=1,2      алюминиевых сплавов с                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25      остеклением                                 3635,32     34,13                            14      3,72         1

К=1,15                            100м2

8 201-9002   -Стоимость остекленной                   1  42372,88      -        42373       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14 Windows)                  2                                              4605150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

перегородки                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

комп                     -         -                              -        -          -

9 201-9003   -Стоимость дверей ПВХ                    2   8474,58      -        16949       -         -        -          -

комп                --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

10 МДС81-36-2 -Установка дверных блоков в              2    847,46      -         1695       -         -        -          -

004 п.3.4   перегородке                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

11 Е1004-011-1-Устройство перегородок              0,084   6178,66    339,36       519       158        29    257,22        22

К=1,2      высотой до 3 м в общественных             --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25      зданиях с двухсторонней                     1880,26      8,07                             1      1,95       -

К=1,15      обшивкой гипсокартонными

листами или гипсоволокнистыми

плитами в один слой без

изоляции

100м2

12 111-9165   -Листы гипсокартонные толщиной       17,64     35,12      -          620       -         -        -          -

14 мм или плиты                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

гипсоволокнистые толщиной 10                   -         -                              -        -          -

мм

м2

13 Е61-2-9    -Ремонт штукатурки внутренних        0,327   2546,25     23,02       833       366         8     157,1        51

стен по камню и бетону                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

цементно-известковым                        1120,12      5,98                             2      0,67       -

раствором, площадью отдельных

мест до 10 м2 толщиной слоя

до 20 мм

100м2

14 Е61-2-10   -Ремонт штукатурки внутренних        0,327    870,49     11,68       285        52         4     22,13         7

стен по камню и бетону                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

цементно-известковым                         157,79      3,04                             1      0,34       -

раствором, площадью отдельных

мест до 10 м2, добавлять на

каждые следующие 10 мм

толщины слоя

100м2

15 Е61-4-7    -Ремонт штукатурки потолков по       0,082    3593,7     24,74       295       172         2    290,27        24

камню и бетону                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

цементно-известковым                        2095,75      6,43                             1      0,72       -

раствором, площадью отдельных

мест до 1 м2 толщиной слоя до

20 мм

100м2

16 Е61-4-8    -Ремонт штукатурки потолков по       0,082   1113,71     12,37        91        30         1     50,15         4

камню и бетону                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

цементно-известковым                         362,08      3,21                           -        0,36       -

раствором, площадью отдельных

мест до 1 м2, добавлять на

каждые следующие 10 мм

толщины слоя

100м2

17 Е62-17-3   -Окраска потолков                    0,248   1894,91       9,2       470        59         2     34,02         8

водоэмульсионной краской                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ранее окрашенных известковой                 236,78      1,43                           -        0,16       -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14 Windows)                  3                                              4605150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

или клеевой краской с

расчисткой старой краски

более 35%

100м2

18 Е62-8-5    -Улучшенная масляная окраска          0,32    801,91       9,2       257       137         3     61,33        20

ранее окрашенных потолков за              --------- ---------                     --------- --------- ---------

два раза с расчисткой старой                 426,86      1,43                           -        0,16       -

краски до 35 %

100м2

19 101-0456   -Kраски масляные готовые к           7,104     15,77      -          112       -         -        -          -

применению для внутренних                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

работ                                          -         -                              -        -          -

кг

20 Е62-7-5    -Улучшенная масляная окраска          1,96    728,39       9,2      1428       698        18     51,19       100

ранее окрашенных стен за два              --------- ---------                     --------- --------- ---------

раза с расчисткой старой                     356,28      1,43                             3      0,16       -

краски до 35 %

100м2

21 101-0456   -Kраски масляные готовые к          41,356     15,77      -          652       -         -        -          -

применению для внутренних                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

работ                                          -         -                              -        -          -

кг

22 Е62-9-5    -Улучшенная масляная окраска         1,728   1054,11       9,2      1822      1235        16     102,7       177

ранее окрашенных окон за два              --------- ---------                     --------- --------- ---------

раза с расчисткой старой                     714,79      1,43                             2      0,16       -

краски до 35 %

100м2

23 101-0456   -Kраски масляные готовые к         38,1888     15,77      -          602       -         -        -          -

применению для внутренних                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

работ                                          -         -                              -        -          -

кг

24 Е62-1-2    -Окраска клеевыми составами           0,92    228,21      8,24       210       131         8      21,1        19

улучшенная                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  142,43      1,34                             1      0,15       -

25 Е62-10-5   -Улучшенная масляная окраска         1,512    816,89       9,2      1235       698        14     66,35       100

ранее окрашенных дверей за                --------- ---------                     --------- --------- ---------

два раза с расчисткой старой                  461,8      1,43                             2      0,16       -

краски до 35%

100м2

26 101-0456   -Kраски масляные готовые к          32,508     15,77      -          513       -         -        -          -

применению для внутренних                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

работ                                          -         -                              -        -          -

кг

27 Е62-32-2   -Окраска масляными составами         0,041       679      0,96        28        22       -        80,6         3

ранее окрашенных поверхностей             --------- ---------                     --------- --------- ---------

стальных и чугунных труб                     524,71      0,09                           -        0,01       -

стальных за 2 раза

100м2

28 101-0456   -Kраска масляная                      0,66     15,77      -           10       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

29 Е62-33-2   -Окраска масляными составами        0,1601    619,17      0,96        99        74       -       65,94        11

ранее окрашенных поверхностей             --------- ---------                     --------- --------- ---------

радиаторов и ребристых труб                  464,88      0,09                           -        0,01       -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14 Windows)                  4                                              4605150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

отопления за 2 раза

100м2

30 101-0456   -Kраска масляная                  2,578093     15,77      -           41       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

31 Е62-18-2   -Окраска масляными составами         0,142     452,3       9,2        64        38         1      38,4         5

плинтусов и галтелей                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  270,72      1,43                           -        0,16       -

32 101-0456   -Kраска масляная                    1,9454     15,77      -           31       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

33 Е61-1-9    -Сплошное выравнивание               0,082    730,99      34,8        60        48         3      73,8         6

штукатурки внутри здания                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

(однослойная штукатурка)                     580,81      4,11                           -        0,46       -

сухой растворной смесью (типа

УВетонитФ) толщиной до 10 мм

для последующей окраски или

оклейки обоями стен

100м2

34 101-1958   -Сухой гипсовый монтажный          0,02362  13614,12      -          322       -         -        -          -

клей                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

т                        -         -                              -        -          -

35 Е61-7-1    -Ремонт штукатурки откосов            0,36    5610,7     39,86      2020       996        14    383,06       138

внутри здания по камню и                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

бетону цементно-известковым                 2765,69     10,36                             4      1,16       -

раствором прямолинейных

100м2

36 Е1504-025-8-Улучшенная окраска масляными         0,36   1461,32     16,35       526       185         6     70,39        25

К=1,2      составами по штукатурке                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,15      откосов                                      514,57      2,81                             1      0,18       -

К=1,25                            100м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                             17834      7846       679                1077

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    38                   5

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             17834       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              6519       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        7883       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              2790       -         -                   -

Накладные расходы –80.0,7               РУБ.                              4415       -         -                   -

Сметная прибыль -  50.0,9               РУБ.                              3547       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             25795       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1082

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        7913       -                   -

Стоимость материалов в ценах 20006г         РУБ.                             90875       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14 Windows)                  5                                              4605150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 4 КВ 2006Г:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    7913.5,95                    РУБ                                  47082

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  (679-38).3,08                РУБ                                   1974

МАТЕРИАЛЫ     (6519+2790).3,4                    РУБ                                  31651

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ   4415.5,95                     РУБ                                  26269

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    3547.5,95                     РУБ                                  21105

МАТЕРИАЛЫ в ценах 2006г-                         РУБ.                                 90875

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО  В   ЦЕНАХ 2006Г                           Руб                                 218956

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 1%              РУБ                                    2190

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                                  221146

КОМПЕНСАЦИЯ НДС

НДС НА МАТЕРИАЛЫ  (31651+90875).0,18             РУБ                                  22055

НДС НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН  1974.0,18              РУБ                                    355

НДС В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ   26269.0,183.0,18       РУБ                                    865

НДС В СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ     21105.0,15.0,18        РУБ                                    570

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                             РУБ.                                 244991

Составил                       ЗАХАРОВА