Участникам размещения заказа

# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  « 23 » ноября 2006 г.

| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| --- | --- |
| Адрес | 153000, г. Иваново просп. Ф.Энгельса д. 3 |
| Адрес электронной почты | dent@hotbox.ru |
| Источник финансирования заказа | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамическая печь | Предназначена для обжига керамических масс IvoclarVivadent Напряжение 110 – 120 В / 50 / 60 ГЦ 200 – 240 В / 50 / 60 ГЦ Размеры (мм) ширина 415 х глубина 390 х высота 296 Камера обжига Ø 80 мм х высота 38 мм Максимальная температура обжига 1200˚С Вакуумный насос Не менее 199 программ Заданные программы IPS d.SIGN Программа предвакуума Большой наглядный дисплей с подсветкой Дисплей, отображающий кривую обжига, информирующий пользователя о текущей программе Электронная система контроля над вакуумом, препятствующая возникновению ошибок при обжиге в результате нарушенного вакуума Электронный показатель уровня вакуума, отображающийся светодиодами Одно- или двухступенчатый процесс нагрева Возможность подключения ПК/принтера Оптимизированный в температурном плане процесс наполнения камеры воздухом после вакуумного обжига | штука | 1 (одна) |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153000, г. Иваново просп. Ф. Энгельса д. 3, кабинет № 14 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 15 декабря 2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость керамической печи должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Максимальная цена контракта | 240000,00 (двести сорок тысяч) рублей |
| Гарантия | Гарантия на поставленное оборудование в течение 12 месяцев с момента поставки |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново просп. Ф. Энгельса д. 3, кабинет № 3 (бухгалтерия) |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | До 16.00 часов 30 ноября 2006 г. |
| Рассмотрение и оценка котировочных заявок | 1 декабря 2006 года в 9.00 часов |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится безналичным расчетом, возможна предоплата 30%, окончательный расчет в течение 45 дней с момента поставки |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение: форма котировочной заявки

Приложение

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Гарантия |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)