Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: «___»_______________200__г.

| Заказчик | МУДО «Детская музыкальная школа № 4» |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Советская, д. 30, т. 30-02-34 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | бюджет |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка узла учета тепловой энергии МУДОД ДМШ № 4 ул. Советская, д.30 | Выполнить: Герметизацию ввода: Промывку, испытание на прочность и плотность; Ревизию запорной арматуры; Теплоизоляцию участков; Покраску трубопроводов; Регулировку внутренней системы отопления; Регулировку предохранительного клапана. Установить: Узел учета; Три манометра; Расчетное регулирующее устройство; Грязевики; Гильзы под термометры. Обеспечить: соответствующей технической документацией |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 4 г. Иваново, ул. Советская, д. 30, т. 30-02-34 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 30 дней с момента подписания муниципального контракта |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Все прочие расходы включены в цену контракта |
| Максимальная цена контракта | 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей |
| Место подачи котировочных заявок | МУДО ДМШ № 4 г. Иваново, ул. Советская, д. 30, т.30-02-34 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 24.04.2006 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 20% - предоплата, 80% - в течение 10 банковских дней с момента подписания приемосдаточного акта (безналичный расчет). |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 5-ти дней (со дня подписания протокола, рассмотрения и оценки котировочных заявок) |