# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «11» мая   2007  г.

Регистрационный №300

| Заказчик | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» |
| --- | --- |
| Адрес | 153024 г.Иваново, ул. Полка Нормандия Неман, 82 |
| Адрес электронной почты | ivdb5@ ivmed. ru |
| Контактное лицо | Егорова Наталья Федоровна |
| Номер контактного телефона | 37-37-73 |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных | ИДН-02 сб 0-04 с двумя стенками, предназначен для выхаживания и проведения реанимационных мероприятий у новорожденных, остальное смотри техническое задание | Шт. | 1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» 153024 г. Иваново, ул. Полка Нормандия Неман, 82 |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 2 квартала 2007 г. |
| Максимальная цена контракта, тыс.руб. | 245,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Стоимость товара с учетом НДС, расходов по доставке и монтажу товара |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится в течение 4 квартала 2007 г. в размере 100% стоимости товара |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ Детская городская клиническая больница № 5 153024 г. Иваново, ул. Полка Нормандия Неман, 82 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 17 мая 2007 г. в 16 часов 00 мин. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа/уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа /уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

от «        » ____2007г.

Регистрационный №____

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации________________                       __________________________

(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных предназначен для выхаживания и проведения реанимационных мероприятий у новорожденных.

| Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных |
| --- |
| Производство: |
| № | Общие требования | наличие | да | нет |
| 1. | Габаритные размеры, мм, не более: высота (от пола до верхнего уровня полок) длина ширина | 1720 1650 620 |  |  |
| 2. | Масса (детского модуля и транспортной тележки без съемных частей), кг, не более | 95 |  |  |
| 3. | Источник питания | электросеть переменного тока |  |  |
| 4. | Напряжение, В. | 220±22 |  |  |
| 5. | Частота, Гц. | 50±0,5 |  |  |
| 6. | Потребляемая мощность, В-А, не более | 350 |  |  |
| 7. | Подводящая кислородная магистраль (или кислородный баллон), давление, кПа (кгс/см2) | 500-700 (5-7) |  |  |
| Температурные характеристики: |
| 8. | Диапазон температуры регулирования по воздуху, °С: основной дополнительный | 30,0-37,0 37,1-38,5 |  |  |
| 9. | Диапазон температуры регулирования по коже ребенка, °С | 35,0-36.9 |  |  |
| 10. | Время прогрева, мин, не более | 5 |  |  |
| 11. | Заброс температуры инкубатора, °С, не более | 2,0 |  |  |
| 12. | Время выхода на стационарный режим, мин, не более | 15 |  |  |
| 13. | Температура отключения нагревателя при перегреве во время работы в диапазонах температур, °С: основной дополнительный | 37,5±0,4 39,0±0,4 |  |  |
| 14. | Максимальное отклонение средней температуры от заданной температуры регулирования по воздуху, °С | ±1,5 |  |  |
| 15. | Максимальное отклонение температуры инкубатора от средней температуры инкубатора, °С | ±0,5 |  |  |
| 16. | Максимальное отклонение средней температуры от средней температуры инкубатора (неравномерность распределения тепла в детском отсеке), °С: При горизонтальном положении поддона При наклонном положении поддона | ±0,8 ±1,0 |  |  |
| 17. | Максимальное отклонение показаний индикатора ТЕМПЕРАТУРА °С ВОЗДУХА от температуры инкубатора (погрешность канала измерения температуры инкубатора), °С | ±0,8 |  |  |
| 18. | Максимальное отклонение показаний индикатора ТЕМПЕРАТУРА °С КОЖИ от заданной температуры регулирования, °С | ±0,7 |  |  |
| 19. | Погрешность канала измерения температуры кожи, °С | ±0,3 |  |  |
| 20. | Диапазон регулирования концентрации кислорода, %: в детском отсеке под неонатальным колпаком | 21-40 40-95 |  |  |
| 21. | Уровень звуковой мощности в детском отсеке, дБА, не более | 60 |  |  |
| 22. | Скорость воздуха над матрасиком, м/с, не более | 0,15 |  |  |
| 23. | Максимальный угол наклона поддона | 9°±1° |  |  |
| 24. | Максимально допустимая концентрация углекислого газа в детском отсеке, % | 0,4 |  |  |
| 25. | Время непрерывной работы - не менее часов; | 72 |  |  |
| 26. | Сигнализация световая и звуковая | Соотв. |  |  |
|  | Аварийная сигнализации срабатывает при: - повышении температуры инкубатора на 1,5°С±0,5°С - повышении температуры кожи на 0,7°С±0,3°С - понижении температуры инкубатора на 3.0°С±0,5°С - понижении температуры кожи на 0,7°С±0,3°С - нарушении работы датчиков воздуха и кожи - аварийном повышении температуры инкубатора до 37,5°С-39°С - аварийном понижении температуры инкубатора до 37°С - остановке вентилятора прекращении подачи сетевого электро-питания |  |  |  |
| 27. | Возможность проведения рентгенографии | Соотв. |  |  |
| 28. | Воздушная “завеса” при открытом детском отсеке | Соотв. |  |  |
| 29. | Отверстия для рук | 4 |  |  |
| 30. | Отверстия для подведения трубок | 4 |  |  |
| 31. | Боковое отверстие | 1 |  |  |
| 32. | Положение панели Тренделенбург и анти-Тренделенбург | Соотв. |  |  |
| 33. | Двойные стенки в детском модуле |  |  |  |
| 34. | Колпак неонатальный ПК-02-УОМЗ |  |  |  |
| 35. | Узел подготовки кислорода |  |  |  |
| 36. | Шланг кислородной магистрали |  |  |  |
| 37. | Шланг подвода газовой смеси к неонатальному колпаку |  |  |  |

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку  и  монтаж  медицинского оборудования  для

МУЗ Детская городская клиническая больница № 5

№ _______                                                                			от __ ___2007г.

МУЗ Детская городская клиническая больница № 5, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Волкова Станислава Андреевича, действующего на основании Устава, с  одной  стороны  и  ______________________________________, именуем____ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом комиссии по размещению заказа путем проведения конкурса для муниципальных нужд города Иванова № _____ от _____2007 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет  контракта

1.1. Заказчик  поручает, а  Поставщик  принимает  на  себя обязательства по поставке медицинского оборудования для МУЗ Детская городская клиническая больница № 5

согласно спецификации (приложение № 1), далее именуемый Товар. В предмет настоящего контракта кроме поставки Товара входит также монтаж Товара,   подключение   его к  инженерным  сетям,  пусконаладочные  работы, гарантийное  обслуживание.

1.2. Срок  поставки в течение 2 квартала 2007 г.

1.3. После  завершения  работ  по  настоящему  контракту  составляется  акт      выполненных  работ  по  форме  КС -2, КС- 3.

2.   Цена товара и порядок Расчетов

2.1.Стоимость  товара  по   настоящему  Контракту  устанавливается  в  соответствии  с  протоколом  оценки  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  № ___  от _____2007 и составляет ____________________________________________________________     рублей.

2.2. Стоимость товара является твердой и не подлежит изменению на весь срок действия настоящего Контракта. Цена включает расходы на доставку, монтаж, пусконаладочные  работы, гарантийное обслуживание.

2.3.  Все расчеты за поставленный товар производятся Заказчиком в рамках                  заключаемого  Контракта на поставку товара для муниципальных нужд с                 Поставщиком, по безналичному расчету путем перечисления  денежных                 средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Заказчик производит оплату в течение 4 квартала 2007 г.   на расчетный счет Поставщика  в размере 100 %  стоимости Товара, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта.

3.Порядок и условия поставки товара

3.1.Место поставки товара – МУЗ МУЗ Детская городская клиническая больница № 5. Товар доставляется на место поставки силами Поставщика.

3.2.Работы  по  настоящему  контракту  выполняются  Поставщиком  собственными  силами на основании имеющихся у него лицензий. Поставляемый  товар  должен  соответствовать    спецификации  и  требуемым  техническим  и  качественным характеристикам. Работы должны быть выполнены качественно и в полном объеме.

3.3.По  окончанию  Работ  Поставщик  обязан  предъявить  Заказчику        необходимые  сертификаты  соответствия, технические  паспорта  на         русском  языке  и  документы, удостоверяющие  стоимость  оборудования.

3.4.Заказчик  обязуется  принять товар и работы, произведенные  по  настоящему   контракту  и  оплатить  в  размере  и  порядке, предусмотренном         настоящим  контрактом.

4. Права  и  обязанности Заказчика

Заказчик:

4.1.     В  течение  всего  времени  действия  настоящего  контракта  осуществляет        контроль  качества  товара  и  работ, соответствие  их  необходимым         сертификатам  соответствия, техническим  паспортам.  При  обнаружении  несоответствия  качества  товара  и  работ, а  также  отсутствия  указанных  документов  составляется соответствующий  акт, который  подписывается  представителями  сторон, а  в  случае  неявки  представителя  Поставщика  акт  составляется  и  подписывается  Заказчиком  в  одностороннем  порядке.

4.2.При  выявлении  указанных  нарушений  Заказчик  вправе  по  своему   усмотрению и  в  одностороннем  порядке: при  выявлении  нарушений обязать Поставщика в кратчайшие сроки устранить недостатки, направив Поставщику письменное  уведомление  с  предписанием  об  устранении  выявленных  нарушений  в  установленный Заказчиком  срок.

4.3. Осуществляет  технический  надзор  за  проведением  работ, являющихся предметом настоящего контракта.

4.4. При  обнаружении  в  течении  гарантийного  срока, установленного      действующим  законодательством,  дефектов, вызванных  некачественным      выполнением  работ, товара  ненадлежащего  качества  Заказчик  письменно        или  телефонограммой  извещает  Поставщика  о  дате  и  времени       составления  акта. В  случае  неявки  Поставщика  акт  составляется        Заказчиком  в  одностороннем  порядке  и  является  бесспорным       доказательством  указанных  дефектов. Заказчик  направляет  Поставщику      письменное  предписание  об  устранении  дефектов  в  установленный       Заказчиком  срок, на  который  продлевается  гарантийный  срок.

4.5. Заказчик  имеет  право  направлять  Поставщику  обязательные  для  выполнения

письменные  и  устные  предписания  в  рамках  условий  настоящего       контракта.

5.Права  и  обязанности  Поставщика.

Поставщик  обязуется:

5.1. Своими  силами  и на основании имеющихся лицензий произвести  поставку и выполнение работ, указанных  в  пункте  1.1  настоящего     контракта.

5.2.  Обеспечить  надлежащее  качество  работ, товара.

5.3.  Обеспечить  выполнение  во  время  проведения   работ  по  настоящему       контракту  на  объекте  требований  по  охране  труда, безопасному        проведению  работ  и пожарной  безопасности.

5.4. Выполнять  письменные  и  устные  предписания  Заказчика, направляемые        в  соответствии  с  условиями  настоящего  контракта.

5.5. После  выполнения  работ  сдать  их  Заказчику, оформить  и  представить Заказчику  акт  приемки  выполненных  работ  по  форме  КС-2, КС-3.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Гарантийный  срок  качества   выполненных  работ  устанавливается  в соответствии   с  действующим  законодательством  РФ,  срок  гарантийного обслуживания  устанавливается  1  год.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая       обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне     причиненные таким неисполнением убытки.

6.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает         Заказчику неустойку в размере 0,03%  от стоимости товара за каждый        день просрочки.

6.5.  Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых на себя       обязательств по настоящему договору.

7. Качество товара.

7.1. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику. Товар  должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов, разрешенных Минздравом РФ и других документов. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

7.2. В случае некачественной и некомплектной поставки Товара Поставщик производит замену товара в течение 14 дней с момента получения претензии  Заказчика.

7.3. В случае выявления некачественного товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик  вправе составить акт в одностороннем порядке.

7.4. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества.

7.5. При обнаружении недостатков в качестве переданного товара Заказчик вправе потребовать замены Товара, а Поставщик обязан заменить указанный товар.

8. Срок действия контракта.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами      и  действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по        настоящему контракту.

8.2. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему контракту        оформляются в письменном виде и подписываются сторонами.

8.3. Расторжение настоящего договора осуществляется согласно действующему        законодательству РФ.

8.4. Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему        контракту не допускается.

8.5. Ни одна из сторон не вправе  передавать свои права по настоящему        контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.6.Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

9. Прочие условия.

9.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.  Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон,         имеющих равную юридическую силу.

9.3.  Споры, возникающие в процессе реализации настоящего договора, стороны          разрешают путем переговоров. При не достижении соглашения спор         разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством        РФ.

9.4.  Стороны во время исполнения контракта не вступают в отношения с третьими лицами, выполняя условия контракта самостоятельно и от своего имени.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5

р/сч 40404810300000030023 в РКЦ  № 2 г.Иваново

БИК 042435000

153024 г. Иваново ул. Полка Нормандия Неман,82 тел.  37-12-65, 37-37-73

Поставщик: _____________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик:                                                                              Поставщик:

______________________                                                    __________________

м.п.                                                                                          м.п.