# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «05» июля 2007 г.

Регистрационный № 489

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153032 г. Иваново, ул. Воронина д.11 |
| Адрес электронной почты | Hospital7@ivnet.ru |
| Контактное лицо | Якушина Е,В. |
| Номер контактного телефона | 23 40 85 факс 324605 |
| Место подачи котировочных заявок | 253032 г. Иваново, ул. Воронина,д.11 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 11.07.2007 до 16:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупка рентгеновской пленки | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Синечувствительная |  |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Спектральная чувствительность 300-550 нм.- соответствует. Толщина основы не должна превышать 175 мкм.-соответствует. Минимальная оптическая плотность, Dmin запрашиваемый параметр 0.2. Максимальная оптическая плотность,D max 4.0. Средняя чувствительность,S (в единицах ISO)195. Средний градиент, G(коэффициент контрастности в единицах ISO) 2.76. Содержание нитрата серебра, г/м.кв.(AgNO3)7.5. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Претендент вместе с котировочной заявкой предоставляет заверенные держателем подлинника копии всех, предусмотренных действующим законодательством РФ документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемой продукции. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка по 100 л, должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении в течение гарантийного срока эксплуатации пленка должна поддерживать возможность использования в сочетании со всеми типами усиливающих экранов. Пленка должна быть адаптирована к обработке в проявочных процессорах. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Поставка товара должна производится в срок и соответствующего качества, транспортом участника размещения заказа и за его счет на склад грузополучателя. |  |  |
| Р /плёнка AGFA синечувствительная | Формат 30/40 |  | Упаковка (100л) | 30 уп |
| Р /плёнка AGFA синечувствительная | Формат 24/30 |  | ______ | 45 уп |
| Р/плёнка AGFA синечувствительная | Формат 18/24 |  | ______ | 30 уп |
| Р/плёнка AGFA синечувствительная | Формат 13/18 |  | ______ | 15 уп |
| Р/плёнка AGFA синечувствительная | Формат 15/40 |  | _______ | 10 уп |
| Р/плёнка AGFA синечувствительная | Формат 35/35 |  | _______ | 15 уп |
| Р/плёнка AGFA синечувствительная | Формат 35/43 |  | ______ | 10 уп |
| ИТОГО |  |  |  | 155 уп. |

| Источник финансирования заказа | ФОМС |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 172,235 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость продукции включается НДС и транспортные расходы. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 253032 г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | до 30.09. 2007г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата за своевременную поставку Товара производится после подписания акта приема – передачи заказчиком на основании счетов поставщика, в течение 30 дней после получения товара на склад заказчика. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5 дней с момента подписания протокола оценки котировочных заявок. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку рентгеновской пленки

г. Иваново													 «_________»_______2007 г.

Муниципальный заказчик МУЗ «Городская клиническая больница №7», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача С.В. Башмакова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку товаров от  _________ 2007 г. № _______, Поставщик обязуется поставить Заказчику синечувствительную рентгеновскую пленку (далее Товар) по адресу г. Иваново, ул. Воронина, д.11 , а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

- Цена и порядок расчетов

  - Максимальная цена контракта составляет ____________ руб., включая НДС и транспортные расходы.

  - Цена Контракта остается фиксированной в течение срока действия Контракта.

2.3. Оплата за своевременную поставку Товара производится после подписания акта приема- передачи Заказчиком на основании счетов  Поставщика в течение 30 дней после получения Товара на склад Заказчика.

2.4. Поставка Товара производиться транспортом Поставщика и за его счет на склад Заказчика.

- Сроки и условия поставки Товара

3.1. Поставка Товара производится  Поставщиком в срок до 30.09.2007 г.

- Качество Товара и упаковка

4.1. Упаковка  Товара по 100 листов должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении в течение гарантийного срока эксплуатации пленка должна поддерживать возможность использования в сочетании со всеми типами усиливающих экранов. Товар должен быть адаптирован к обработке в проявочных процессах.

4.2. Поставщик предоставляет заверенные держателем подлинника копии всех, предусмотренных действующим законодательством РФ документов, подтверждающих качество и безопасность Товара.

4.3. В случае отсутствия документов подтверждающих качество и безопасность поставляемого Товара, Поставщик обязуется в течение 3-х дней с момента предъявления претензии Заказчиком, произвести замену указанного Товара на качественный. При невозможности замены Товара в установленный срок, контракт подлежит расторжению.

4.4. Технические характеристики Товара – спектральная чувствительность 300- 550 нм. – соответствует. Толщина основы не должна превышать 175 мкм. – соответствует. Минимальная оптическая плотность, запрашиваемый параметр 0,2. Максимальная оптическая плотность, 4,0. Средняя чувствительность, S  ( в единицах ISO) 195. Средний градиент, ( коэффициент контрастности) 2,76. Содержание нитрата серебра 7,5.

- Ответственность сторон

5.1.  В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При нарушении Поставщиком срока поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения  предусмотренного пунктом 3.1.,Подрядчик уплачивает пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Р.Ф. за каждый день просрочки исполнения обязательства  п.9 ст.9 № 94- ФЗ.

- Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

6.1. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает своё действие в части поставки Товара по истечении срока, определённого п. 3.1. настоящего контракта, а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда п.8 ст.9 № 94 -ФЗ

6.4.Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

6.5. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и реквизиты сторон:

МУЗ «Городская клиническая больница №7»:

г. Иваново, ул. Воронина, 11, тел. 234605, 232240

ИНН 37310111571, КПП370201001, ОКПО 01924628 Ивановское городское отделение УФК по Ивановской области (ФКУ администрации г. Иваново) р/с 40204810900000000019 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, БИК 042435000, л/с 002012381

Поставщик _________________________________________:

Юридический адрес:________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

- Подписи Сторон.

| Поставщик | МУЗ «Городская клиническая больница №7» |
| --- | --- |
| Руководитель ___________ | Главный врач _________ |