# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «  17  »июля  2007 г.

Регистрационный № 532

| Заказчик | Комитет по Физической Культуре и Спорту Администрации г.Иваново |
| --- | --- |
| Адрес | 153000,г.Иваново ,пл.Революции д.6 ком..627 |
| Адрес электронной почты | E-mail : sport@ivgoradm.ru |
| Контактное лицо | Политун Ольга Юрьена |
| Номер контактного телефона | 32-57-07 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000,г.Иваново ,пл.Революции д.6 ком. 508 E-mail : sport@ivgoradm.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 26. 07.2007г. до 16-00ч. |

| Наименование выполняемых работ | Характеристики выполняемых работ |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт помещений МУ СК «Восток» | Качественные характеристики работ | Использование качественных материалов ,соответствующих стандартам и техническим условиям. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности |
|  | Технические характеристики работ | Строительные работы согласно ведомости объёмов работ |
|  | Требования к безопасности работ | Провести инструктаж по технике безопасности Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности. |
|  | Требования к результатам работ | При снижении цены контракта более чем на 5%- представить обоснование (смету) |
|  |  | Выполнение работ в полном объёме и сроки предусмотренные контрактом. |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |
| --- | --- | --- |
|  |  | капитальный ремонт |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,453 |  |
| 2 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 кладки | 0,00252 |  |
| 2,1 | Кирпич | т.шт | 0,1008 |  |
| 3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,38 |  |
| 4 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,423 |  |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,423 |  |
| 6 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,473 |  |
| 7 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,8144 |  |
| 7,1 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1,661 |  |
| 8 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,8144 |  |
| 8,1 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1,661 |  |
| 9 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,8144 |  |
| 10 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0,021 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,789 |  |
| 11,1 | Сухой гипсовый монтажный клей | т | 0,5367 |  |
| 12 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,01725 |  |
| 13 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0907 |  |
| 14 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,03 |  |
| 15 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,054 |  |
| 16 | Отлив | 100м | 5,4 |  |
| 17 | Пена монтажная | 1 баллон | 3 |  |
| 18 | Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотнооткидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0907 |  |
| 18,1 | Блоки оконные | м2 | 9,07 |  |
| 19 | Гидроизоляция стен, откосов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,163 |  |
| 20 | Псул ленты | м | 16,3 |  |
| 21 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,05 |  |
| 22 | Подоконники из подоконного профиля ПВХ | м | 5 |  |
| 23 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,1014 |  |
| 24 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,04 |  |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1581 |  |
| 25,2 | Блоки дверные | м2 | 15,81 |  |
| 25,1 | Скобяные изделия | компл | 7 |  |
| 26 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,021 |  |
| 27 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,74883 |  |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,074883 |  |
| 29 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,446 |  |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,04 |  |
| 31 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,83361 |  |
| 31,1 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,01826 |  |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,105 |  |
| 32,1 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,001691 |  |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 33,1 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,000483 |  |
| 34 | Устройство подвесных потолков: плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги | 100 м2 поверхности облицовки | 0,342 |  |
| 35 | Плиты потолочные | шт. | 99 |  |
| 36 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,005 |  |
| 37 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,5333 |  |
| 38 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 38,1 | Смесители | шт | 1 |  |
| 39 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,01 |  |
| 40 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 40,1 | Санитарные приборы | компл | 1 |  |
| 41 | Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам | 100 приборов | 0,01 |  |
| 42 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,01 |  |
| 43 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 43,1 | Крепления | шт | 2 |  |
| 44 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 44,1 | Крепления | кг | 4 |  |
| 45 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4314 |  |
| 46 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,08 |  |
| 46,4 | Крепления | шт | 5 |  |
| 46,3 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 7,824 |  |
| 46,2 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 8 |  |
| 46,1 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт | 2 |  |
| 47 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,048 |  |
| 48 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,2817 |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 353,55 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя стоимость работ, материалов и НДС |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г.Иваново, ул.Ген. Хлебникова ,д. 36 МУ СК «Восток» |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | до 01.09.2007 г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Авансовый платеж 30% в течении 5рабочих дней с момента подписания контракта. Окончательный расчет в течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и размещение на официальном сайте администрации города. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.

Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново								                «___» _______ 2007 г.

Комитет по физической культуре и спорту администрации  г. Иваново,  именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице председателя Пшеничных И.В.., действующей на основании Устава,  и _______________________________________, именуемое  в  дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в  лице ______________________________________,   действующего на основании ___________, со второй стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  выполнить   работы по капитальному ремонту помещения МУ СК «Восток» на условиях настоящего контракта и согласно утвержденной сметы.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке и на условиях настоящего контракта.

1.3. Срок выполнения работ с «    » .  . 2007 г.  до « 01 ».09. 2007 г.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

2.  Цена контракта, порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____________________  рублей.

Указанная в настоящем пункте цена включает в себя стоимость работ, материалов и НДС.

2.2. Объем и стоимость работ определяются в соответствии с утвержденной сметой.

2.3. В течение 5 рабочих  дней после подписания контракта Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от суммы контракта.

Оплата выполненных работ (окончательный расчет) производится в форме безналичного расчета на основании смет, соответствующих условиям п. 2.2. настоящего контракта, счетов-фактур, актов выполненных работ в  течение 5 рабочих  дней после подписания акта выполненных работ и при условии  надлежащего выполнения Подрядчиком своих  обязательств по настоящему контракту.

3. Права и обязанности сторон

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и техническим условиям, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на произведенные работы составляет 1 год с момента подписания акта выполненных работ.

Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком;

3.1.2. передать результат выполненных работ Заказчику;

3.1.3. безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком;

3.1.4. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик возмещает весь ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам, в том числе работникам Подрядчика и Заказчика;

3.1.5. в случае изменений реквизитов и банковских счетов  письменно уведомить об этом Заказчика в 5-дневный срок. В случае нарушения указанного условия Подрядчик несет ответственность за все возникшие в результате этого неблагоприятные последствия;

3.1.6. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему контракту лично, без привлечения субподрядчиков;

3.1.7. по требованию Заказчика за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее, также за свой счет, в срок, указанный Заказчиком, с соблюдением условий о качестве и иных условий настоящего контракта;

3.1.8. во время выполнения работ осуществлять своими силами и за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с  указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.2.1. в течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 1.3. контракта, иных сроков выполнения работ, установленных приложениями к настоящему контракту, осмотреть и принять результат работы по акту выполненных работ, а при обнаружении недостатков в работе либо отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, - немедленно сообщить об этом Подрядчику.

3.2.2. утвердить смету на выполнение работ в соответствии с п. 2.2. настоящего контракта.

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.3.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

3.3.2. устранять недостатки работ своими силами, поручать устранение недостатков третьим лицам и требовать у Подрядчика возмещения всех расходов, связанных, с устранением недостатков.

3.4. Если Заказчик принял работу без проверки, то он не лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работы.

3.5. При уклонении Заказчика от приема выполненных работ Подрядчик не имеет права продавать результат работ.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в пунктах. 1.3., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.7. настоящего контракта, приложениями к настоящему контракту,  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

4.3. За невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 3.1.8 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от цены контракта, а также пеню в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки вывоза строительного мусора и принадлежащего Подрядчику имущества.

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков,  если отступления в работе от условий контракта подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

4.5. Уплата неустойки не освобождает сторону от выполнения обязательств или устранения нарушений.

4.6. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

4.7. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, во время исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. Порядок разрешения разногласий

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе подписания и исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

6. Заключительные условия

6.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей.

6.2. Заказчик имеет право отказаться от его исполнения до сдачи ему результатов работы, письменно уведомив об этом Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, согласованы и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

Комитет по Физической культуре и Спорту администрации г. Иваново

г. Иваново, пл. Революции д. 6 к.627, тел.30-02-64

ИНН 3728013392, КПП 370201001

Банковские реквизиты ГРКЦ   ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново

р/с 4024810800000000054 БИК 042406001

Исполнитель _________________________________________:

Юридический адрес:__________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Подписи Сторон

| Исполнитель | Комитет по Физической Культуре и Спорту администрации г. Иваново |
| --- | --- |
| Руководитель ___________ | Председатель комитета_________ |