Участникам размещения заказа

# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «02» марта 2007г.

Регистрационный № 85

(присваивается Управлением муниципального заказа)

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» |
| --- | --- |
| Адрес | 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| Адрес электронной почты | 4gkbivanovo@mail.ru |
| Контактное лицо | Большакова Любовь Валерьевна |
| Номер контактного телефона | 37-05-63 |
| Источник финансирования заказа | бюджет г. Иванова |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт санузлов и санитарной комнаты на 2-ом этаже эндокринологического отделения МУЗ «ГКБ № 4» | Общестроительные, электромонтажные работы |  |  |
|  | Стены |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  | 100м2 | 0,9485 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  | 100м2 | 1,3947 |
| 3 | Огрунтовка бетонных поверхностей первый слой |  | 100м2 | 1,3947 |
| 4 | Огрунтовка бетонных поверхностей последующий слой |  | 100м2 | 1,3947 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен |  | 100м2 | 1,3947 |
| 6 | Шпатлевка под окраску |  | 100м2 | 0,843 |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 100м2 | 0,579 |
| 8 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100м2 | 0,7893 |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов |  | 100м2 | 0,042 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен |  | 100м2 | 0,042 |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке - откосов |  | 100м2 | 0,042 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% |  | 100м2 | 0,3328 |
| 13 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ |  | т | 0,00728 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза |  | 100м2 | 0,0792 |
| 15 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ |  | т | 0,0127 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза |  | 100м2 | 0,0486 |
| 17 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ |  | т | 0,00078 |
| 18 | Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции |  | 100м2 | 0,132 |
| 19 | Листы ГВЛ |  | м2 | 27,72 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску |  | 100м2 | 0,264 |
| 21 | Установка решеток |  | 1 решетка | 6 |
| 22 | Вентиляционные решетки |  | шт. | 6 |
| 23 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоляции |  | 100м2 | 0,07 |
| 24 | Профиль ПН 27/28 7,5 |  | м | 5,1 |
| 25 | Профиль направляющий ПП 60/27-10,6 |  | м | 15,25 |
| 26 | Листы ГВЛ |  | м2 | 7,28 |
| 27 | Облицовка короба плиткой на клее из сухих смесей |  | 100м2 | 0,0728 |
|  | Полы |  |  |  |
| 28 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | 100м2 | 0,7176 |
| 29 | Разборка покрытий полов: цементных |  | 100м2 | 0,7176 |
| 30 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой |  | 100м2 | 0,3588 |
| 31 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль последующий слой |  | 100м2 | 0,3588 |
| 32 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм |  | 100м2 | 0,3588 |
| 33 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | м3 | 0,731952 |
| 34 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01- до Т = 70мм |  | 100м2 | 0,3588 |
| 35 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | м3 | 1,82988 |
| 36 | Огрунтовка бетонных поверхностей: первый слой |  | 100м2 | 0,3588 |
| 37 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранитных для полов |  | 100м2 | 0,3588 |
|  | Потолки |  |  |  |
| 38 | Устройство подвесных потолков из пластиковой вагонки |  | 100м2 | 0,3588 |
| 39 | Панели пластиковые |  | м2 | 35,88 |
|  | Проемы |  |  |  |
| 40 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% |  | 100м2 | 0,3226 |
| 41 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ |  | т | 0,00745 |
| 42 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100м2 | 0,134 |
| 43 | Блоки дверные |  | м2 | 13,4 |
| 44 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков дверных |  | 100м2 | 0,362 |
| 45 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% |  | 100м2 | 0,1428 |
| 46 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ |  | т | 0,00322 |
| 47 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 |  | 100м2 | 0,0185 |
| 48 | Вывоз мусора с погрузкой до 10 км |  | т | 8,47 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |
| 49 | Смена выключателей |  | 100шт. | 0,05 |
| 50 | Выключатели |  | шт. | 5 |
| 51 | Смена светильников с: люминесцентными лампами |  | 100шт. | 0,04 |
| 52 | Светильники |  | шт. | 4 |
| 53 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках |  | 100шт. | 0,06 |
| 54 | Светильники |  | шт. | 6 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 31.05.2007 |
| Максимальная цена контракта, тыс.руб. | 249 667 руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | включены все возможные расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчет за выполненные работы производится после приемки работ Заказчиком, составления акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее трёх месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры |
| Срок подписания победителем контракта | 15 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Место подачи котировочных заявок | 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8, терапевтический корпус, юристу Большаковой Л.В. или по электронной почте на адрес: 4gkbivanovo@mail.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | «09» марта 2007г. до 16 ч. 00 мин. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа/уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа /уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

# №_____________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

от «02» марта 2007г.

Регистрационный №____

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации________________                       __________________________

(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________

на выполнение работ для муниципальных нужд здравоохранения

г.Иваново                                                                                                                     «____» ________  2007г.

МУЗ «Городская клиническая больница №4» , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Беляева В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом котировочной комиссии    №_______  от ______________,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по текущему ремонту перехода МУЗ «ГКБ № 4», далее именуемые Работы, в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком (приложение № 1).

1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по настоящему  Контракту.

- ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________________ (_______________________) руб. _____коп. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ по текущему ремонту  и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком.

  - Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

- РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится  после приемки работ Заказчиком, составления  акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее 30 дней со дня наступления указанных обстоятельств.

3.2. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на суммы:

- понесенных Заказчиком затрат в связи с проверкой качества работ и материалов в соответствии с пунктом 5.2.

- указанные в пункте 14.1 и 14.3 при нарушении сроков и качества выполнения работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1 Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике производства работ, и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией и пожеланиями Заказчика. Выполнение работ должно соответствовать СниП, Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

4.2 Не применять горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков в соответствии с Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить Заказчику необходимые сертификаты и другие документы, подтверждающие соответствие используемых материалов Правилам пожарной безопасности.

4.3 Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

4.4 Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.5 Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.6. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.8. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения работ по настоящему Контракту.

4.9 Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

4.10 Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  5.2 настоящего контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения Работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения.

5.2.  В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

- визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

- марки материала;

- наименования материала

-стоимости материала;

- количества материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие Смете объемов и состава

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие Графику сроков выполнения работ;

- несоответствие результата работ указанному в пункте 1.1 настоящего контракта

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

а) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 14.1 настоящего контракта.

в) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 5.3  настоящего контракта.

5.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ  по настоящему контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ  - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку актов на скрытые работы, составленных Исполнителем, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

5.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

начало – в течение 5 дней со дня заключения настоящего Контракта.

Работы завершаются в срок до 31  мая 2007г.

- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего Контракта.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4 Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

- СУБПОДРЯД

8.1 Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

- ФОРС-МАЖОР

9.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2 Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2 Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Управления здравоохранения Администрации г. Иванова.

10.3 Приемка объекта производится в течение 7 дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

10.4 Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ 2 экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

- ГАРАНТИИ

11.1 Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

11.2 Срок  гарантии выполненных Работ составляет 3 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1 Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан недействительным на основании действующего законодательства.

12.2 Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.3 Споры, возникающие из настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1 Заказчик в процессе исполнения контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более, чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, не более чем на пять процентов такой цены.

13.2 Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке  в следующих случаях:

- при  нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по указанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

13.3 При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных работ.

13.4 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.13.1 направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 30 дней после выявления указанных в п. 13.1 обстоятельств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1 При исполнении работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере 0,3% от стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

14.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

14.3 В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3% от стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения Работ.

14.4 В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока, установленного п.11.2 настоящего Контракта, нарушения Подрядчиком условий об используемых материалах, предусмотренных п.4.2 настоящего Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно выполнить работу заново с использованием материалов, соответствующих Правилам пожарной безопасности, в течение 30 дней со дня получения уведомления Заказчика о выявленных нарушениях. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленный срок Заказчик вправе поручить выполнение Работ другому подрядчику и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

14.4 Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1 Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

15.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

15.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

15.5 Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МУЗ «Городская клиническая больница № 4»,

153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8, тел. 37-59-41

(ИНН 3730005367)

ФКУ Администрации г. Иванова

Р/с 40206810200000310203 в РКЦ-2 г. Иваново,

ИНН 3728012617, БИК 042435000, Л/с 002012341

Подрядчик:

Заказчик:                                                                                 Подрядчик:

Главный врач МУЗ «ГКБ № 4»

________________________                                                ________________________

(Беляев В.И.)                                                                              (______________)

М.П.                                                                                           М.П.