# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата: 27.07.2010

Регистрационный номер № 454

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3 |
| Адрес электронной почты заказчика | gkb3ivanovo@mail.ru |
| Контактное лицо заказчика | Франчук Зинаида Валентиновна |
| Номер контактного телефона заказчика | 32-63-28 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 03.08.2010 до 15:30 |

| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка кроватей функциональных | Требования к качеству товара | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, санитарно-эпидемиологическим нормам, иметь сертификат соответствия, применяемые к данному виду Товара. | шт. | 6 |
|  | Технические характеристики товара | 1. Функциональная кровать с механическими регулировками: Длина – 2050 мм. Ширина – 900 мм. Высота – 900 мм. Номинальная нагрузка – 150 кг. Допустимая статическая нагрузка на кровать – до 240 кг. Масса – не более 81 кг. Каркас и рамы должны быть изготовлены из прямоугольного стального профиля и уголка. Многосекционное ложе – из стального профиля и пластикового формованного листа, обеспечивает комфортное положение пациента на кровати и свободную вентиляцию подматрасного пространства. Спинки из пластика быстросъемные (пара), изготовлены из пластика, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями, снабжены угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками по углам – для манипуляций. Материал спинок легкий и прочный, не меняющий цвет, устойчивый к воздействию бактерицидного облучения и к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Колеса – самоориентирующиеся, ǿ 100 мм, из немаркой серой резины, два колеса – с автономным тормозным устройством. Наклоны секций – регулируются при помощи винтовых механизмов, управляемых вращением рукояток, расположенных под ножной спинкой. Регулировка наклона секций: - головная – от 0С до 45С, винт - ножная – от 0С до 30С, винт. |  |  |
|  |  | 2. Кровать медицинская общебольничная: Ширина – 725 мм Высота 675 мм Габариты ложа 1900х700 мм Каркас должен быть изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Цвет – светлый Ложе кровати – сварная сетка (изготовлена из прута диаметром 4 мм), размер ячейки 50х50 мм. Максимальная статическая равномерно распределенная нагрузка – 120 кг. Форма спинок – круглые Масса – 19 кг Масса (с упаковкой) – 21 кг | шт. | 16 |
|  | Требования к безопасности товара | В соответствии с действующим законодательством РФ. Товар должен быть разрешен и безопасен для применения в медицинском учреждении. Детали кровати должны иметь стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие. Гарантийный срок на товар – согласно завода изготовителя. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен соответствовать требованиям качества (отсутствие брака, фальсификаций, нарушений в упаковке) и доставляться до склада Заказчика силами Поставщика. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств товара при транспортировке и на весь срок годности и соответствовать действующим стандартам. Кровати поставляются в упаковке из картона, запаянные в рукав из термоусадочной полиэтиленовой пленки. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 147,60 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товара | г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3 |
| Срок поставок товара | Товар должен быть поставлен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставки товара | Оплата товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика на основании счетов поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), приемо-сдаточного акта, товарно-транспортной накладной в 3-4 кварталах 2010 г. |
| Срок подписания победителем контракта | 12.08.2010 |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от 27.07.2010.

Регистрационный № 454

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2010 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи |

Цена муниципального контракта _____________________________________руб., в т.ч. НДС ________

(сумма  прописью)

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 454 от 27.07.2010,            с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	  (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

город Иваново                                                            «___» _________  20__ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Андреева А.Г.,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок                № ____ от __________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик выполняет перед Заказчиком обязательство по поставке функциональных кроватей (далее – Товар), а Заказчик оплачивает поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

Функциональные кровати поставляются согласно Спецификации (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара заявке Заказчика по количеству и  другим характеристикам Товара.

2. Качество товара

2.1. Качество Товара поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТ, соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, иметь сертификат соответствия.

2.2. В случае поставки импортного товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.4. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.5. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.6. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в течение 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.7. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

2.8. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки должна быть оформлены на русском языке.

2.9. Гарантийный срок на Товар – _______________ согласно завода изготовителя.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Товар поставляется  в упаковке из картона, запаянный в рукав из термоусадочной полиэтиленовой пленки. Тара и упаковка должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ______________________________________ руб._______ коп.,  в т.ч. НДС ______________________________________________________________________________

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платеж

4.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 4.3.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального контракта.

4.4. Оплата продукции производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов Поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), приемо-сдаточного акта и товарно-транспортной накладной в 3-4 кварталах 2010 г.

4.5. Оплата производится за счет средств бюджета города Иванова.

4.6. Валютой платежа является российский рубль.

4.7. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Осуществить доставку и разгрузку в месте нахождения Заказчика поставленного Товара, предварительно согласовав свои действия с уполномоченным представителем Заказчика.

5.2. Обеспечить сохранность поставляемого Товара до момента его передачи Заказчику. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно – транспортной накладной.

5.3. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки товара.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Осуществление контроля за выполнением Поставщиком условий Контакта на весь период поставки Товара, его ассортиментом и сроками поставки. Данный контроль осуществляется Заказчиком.

6.2. Заказчик  имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль за предоставлением Поставщиком сертификатов соответствия на Товар, а также соответствие поставленного Товара заявкам на предоставление Товара.

При обнаружении  нарушения Поставщиком графика поставок Товара, а также других условий Контракта, в том числе условий о сроках годности поставляемого Товара, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

- приостановить производство платежей, причитающихся Поставщику по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Поставщиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок.

6.3. Заказчик обязан произвести оплату поставленных Поставщиком Товаров в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязан по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,3 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Контракта, другая Сторона вправе предъявить претензию к виновной Стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче). Претензия  рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная Сторона.

8.3. Споры Сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и завершается ___________________.

10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»

Адрес: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3.

Тел./факс: /4932/ 30-08-08

Реквизиты: ИНН 3728023930   КПП 370201001  БИК 042406001

Р\с 40204810800000000054  ГРКЦ ГУ Банка  России по Ивановской области г. Иваново

Главный врач ______________ Андреев А.Г.

М.П.

Поставщик: _______________________________________________

Адрес: ____________________________________________________

Тел./факс: _________________________________________________

Реквизиты: ________________________________________________

__________________________________________________________

Руководитель _______________ /________________/

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _______ 20___г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики поставляемого товара | Производитель | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, ед. | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |

Заказчик: _____________ Андреев А.Г.            Поставщик: ____________ /_______________/

М. П.                                                                           М.П.