# ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

# Извещение о  проведении  запроса  котировок

Дата: 21.11.2011

Регистрационный №1146

| Наименование заказчика | МУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг в городе Иванове» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 25 |
| Адрес электронной почты | bukreev@ivgoradm.ru |
| Номер контактного телефона | (4932) 41-23-18 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице Управления муниципального заказа Администрации города Иванова |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1208 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 28.11.2011 до 09:00 |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Поставка электронно – вычислительной техники, периферийного оборудования к ней и комплектующих частей ОКПД 3020000 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Поставка качественного товара, соответствующего стандартам и техническим условиям и имеющего сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие его качество. | штук | Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать либо быть не ниже (не хуже) характеристик, указанных в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок). |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Поставляемый Товар должен иметь сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа Российской Федерации, санитарно-гигиенические сертификаты на всю поставляемую технику |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Весь поставляемый Товар должен быть промышленной сборки и иметь техническую документацию. Весь Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар должен быть в готовом к эксплуатации виде (в сборе) в полной комплектации Товар должен поставляться новый в надежной заводской упаковке. Доставка товара осуществляется силами поставщика. Гарантия на товар – 1 (один) год с момента приемки товара. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом) | 1.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа 2. Участниками размещения заказа могут выступать только субъекты малого предпринимательства |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджетные источники финансирования |
| Максимальная цена контракта, руб. | 56678,95 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает все расходы, связанные с исполнение контракта, в том числе стоимость товара, расходы на гарантийное обслуживание, расходы по доставке товара, разгрузке, сборке товара, налоги с учетом НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг в городе Иванове» г. Иваново, пр. Фридриха Энгельса, д. 1, каб. 510 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 5 дней с момента подписания контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится в форме безналичного расчета в полном размере стоимости контракта в течение 10 дней после факта поставки на основании подписанных Сторонами товарной накладной и счета Поставщика. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Количество товара, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электронно – вычислительная техника, периферийное оборудование к ней и комплектующие части | Ноутбук Lenovo* ThinkPad X220i i3 2310M/2G/250Gb/int int/12,5"/WiFi/BT/WIN 7 Starter/Cam/6c/black Процессор: Мощность не менее 2.1ГГц Количество ядер не менее 2шт Тепловыделение не более 35Вт Поддержка технологий виртуализации: Rapid Virtualization Indexing (Extended Page Tables (EPT) или Nested Page Tables (NPT)) Наличие встроенного видеопроцессора Возможность работы с не менее 16ГБ ОЗУ Поддержка памяти стандарта DDR3 Память: Оперативная не менее 2ГБ, наличие одного свободного разъема расширения; Постоянная не менее 250ГБ Видео: Мощность графического процессора не менее 650МГц Поддержка разрешений 2048 x 1536 с частотой кадров 75 Гц Аппаратное декодирование HD видео Аудио: Наличие раздельных входов и выходов для подключения звуковых устройств Встроенные динамики Сеть: Проводное подключение 10/100/1000 Мбит/c Беспроводное подключение 802.11 b/g Bluetooth 3.0 Разъемы: USB 2.0 не менее 3шт Наличие свободного разъема PCI Express Mini Card Slot Display port RJ-45 Разъем для подключения-док станции Устройства ввода: Клавиатура с 89 клавишами, с защитой от проливания влаги, наличие функциональных клавиш: Звук выкл, ThinkVantage*, Звук -, Звук +, Переключатель Wireless On/Off Touchpad TrackPoint Встроенная видеокамера Встроенный микрофон Экран: Диагональ не более 12,5” (31,7 см) Матовая поверхность экрана Яркость матрицы не менее 200кд/м2 Контрастность не менее 300:1 LED подсветка экрана Разрешение экрана не менее 1366x768 Наличие светодиода подсветки клавиатуры Питание: Наличие аккумулятора не менее 11.1В 63 Вт•ч (5600 мАч) Наличие блока питания Габариты, вес: не более 305 x 34 x 207 мм не более 1,53 кг с аккумулятором Операционная система Microsoft * Windows 7 Starter Сертификат подлинности наклеенный внутри аккумуляторного отсека Носитель с записанным дистрибутивом операционной системы | 1 |
| 2. | Монитор | 21.5" MONITOR Samsung* EX2220 USB <Black> (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) Характеристики: Диагональ не менее 21,5” (54,6 см) Яркость матрицы не менее 250кд/м2 Контрастность не менее1000:1 (статическая) LED подсветка матрицы Разрешение экрана не менее 1920x1080 Потребление энергии не более 22Вт при работе, 0,3 Вт в режиме ожидания Разъемы: не менее двух DVI, VGA Габариты, вес: не менее 513,2 x 388,5 x 200 мм не более 3,6 кг | 1 |
| 3. | Клавиатура + мышь | Беспроводной комплект клавиатура и мышь Logitech* Wireless Combo MK520 (Кл-ра, М/Мед, FM, USB+Мышь 3кн, Laser, Roll, FM, USB) <920-002600> Характеристики: Частота работы комплекта не менее 2,4ГГц Наличие цифрового блока на клавиатуре Оптический сенсор мыши – лазерный Оптическое разрешения сенсора мыши не менее 1000dpi Наличие индикаторов разрядки батареек на клавиатуре и мыши USB-ресивер установленный в USB порт не должен выступать более 7мм от наружной части USB разъема. USB-ресивер с возможностью подключения несколько совместимых мышей и клавиатур Вогнутая форма клавиш Отсеки в корпусе клавиатуры и мыши для хранения USB-ресивера Ресурс элементов питания клавиатуры не менее 36 месяцев Ресурс элементов питания мыши не менее 12 месяцев | 1 |
| 4. | Интернет камера | Logitech* HD Webcam C525 (RTL) (USB2.0, 1280*720, микрофон) <960-000723> Характеристики: Разрешение интернет-камеры не менее 1280 x 720 Возможность создания фотоснимков не менее 8Мп Наличие функции слежения за лицом Возможность авторизации на компьютере посредством опознавания черт лица Наличие крепления интернет-камеры к LCD-дисплею Возможность поворота интернет камеры в горизонтальной плоскости без вращения крепления Встроенный микрофон, технология RightSound* позволяющая избавиться от эффекта эха и значительно снизить уровень фоновых шумов. Наличие автоматической фокусировки Наличие поддержки Hi-Speed USB 2.0 Длина кабеля для подключения к компьютеру не менее 1.8 метра | 2 |
| 5. | Интернет камера | Logitech* HD Webcam C270 (RTL) (USB2.0, 1280*720, микрофон) <960-000636> Характеристики: Разрешение интернет-камеры не менее 1280 x 720 Возможность создания фотоснимков не менее 3Мп Наличие функции слежения за лицом Наличие крепления интернет-камеры к LCD-дисплею Встроенный микрофон, технология RightSound* позволяющая избавиться от эффекта эха и значительно снизить уровень фоновых шумов. Наличие поддержки Hi-Speed USB 2.0 Длина кабеля для подключения к компьютеру не менее 1.8 метра | 3 |
| 6. | Зарядное устройство с комплектом аккумуляторов | GP* <GPAR03GS210B-CR4> RECyko+ (NiMh, AA/AAA) +AAx4шт. аккум + Аккумулятор GP* 85AAAHCB-2 (1.2V, 820мАч) NiMh, Size "AAA" 3шт Характеристики: Тип аккумуляторов ААА, АА Кол-во одновременно заряжаемых аккумуляторов 2+2 или 2 для аккумуляторов размера АА или ААА. Ток зарядки не менее 380 мА для аккумуляторов размера АА или не менее 160 мА для аккумуляторов ААА Индикатор зарядки/готовности для каждой пары аккумулятора Время зарядки не более 6 часов для 2050 мА·ч АА аккумуляторов (Ni-MH) Ni-MH аккумуляторы с длительным сохранением заряда. Возможность использования в устройствах с низким энергопотреблением, таких как пульты ДУ Сохранение заряда Ni-MH аккумуляторов после 1 года хранения не менее 85% от начального значения Емкость для Ni-MH аккумуляторов АА не менее 2050 мАч Емкость для Ni-MH аккумуляторов АА не менее 820 мАч | 2 |
| 7. | Наушники с микрофоном | Logitech* USB Headset H360 (наушники с микрофоном, USB) <981-000243> Характеристики: Крепление наушников - затылочная дужка с регулируемым оголовьем Частотный диапазон микрофона не менее 100 Гц - 10 кГц Чувствительность микрофона не более -44 дБВ/Па Наличие функции шумоподавления Гибкий поворотный держатель микрофона Встроенные элементы управления микрофоном и громкостью звука Длина кабеля наушников не менее 2.4 метра Динамики не менее 30 мм Тип магнитов Неодимовые Частотный диапазон наушников не менее 40 Гц - 18 кГц Чувствительность наушников не менее 94 дБ/мВт Разъем для подключения к компьютеру USB | 5 |
| 8. | Источник бесперебойного питания | UPS 400VA Ippon* Back Verso 400 +защита телефонной линии Характеристики: Кол-во выходных розеток: не менее 4 обычных и не менее 2 обычных без резервного питания для бытовых приборов и компьютерной техники Верхнее расположение розеток Номинальное входное напряжение 220В, 230В, 240В Выходное напряжение 220В ± 10% Время реакции не более 2 - 6 мс Максимальная выходная мощность не менее400 ВА Эффективная мощность не менее 200 Ватт Наличие защиты телефонной линии | 1 |
| 9. | Сетевой фильтр | ZIS* Pilot-GL-6 <5м> (6 розеток) Характеристики: Наличие индикаторов питания, исправности схемы защиты Номинальное входное напряжение 220 В - 230 В Суммарная мощность нагрузки не менее 2.2 кВт Максимальный ток нагрузки не менее 10А Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем не менее 25 кА Кол-во выходных розеток не менее 5 (евростандарт с заземлением), не менее 1 розетка без заземляющего контакта Наличие защитных шторок на розетках Ослабление импульсных помех не менее нежели в 10 раз (4 кВ за 5/50 нс) или не менее нежели в 5 раз (4 кВ за 1/50 мкс) Степень подавления высокочастотных помех на частоте 0.1 МГц не более 10 дБ, на частоте 1 МГц не более 40 дБ, на частоте 10 МГц не более 30 дБ Наличие защиты от короткого замыкания Наличие защиты от перегрузок Длина кабеля не менее 5 метров | 1 |

*- или эквивалент

Участниками настоящего запроса котировок могут являться только

субъекты малого предпринимательства.

Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн.рублей для малых предприятий.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94.

№ _________________

Приложение  к Извещению о проведении запроса котировок от   21.11.2011

Регистрационный № 1146

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 20__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5.КПП |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах | Цена контракта включает все расходы, связанные с исполнение контракта, в том числе стоимость товара, расходы на гарантийное обслуживание, расходы по доставке товара, разгрузке, сборке товара, налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи. |

Цена муниципального контракта ________________________________________руб., в т.ч. НДС_______

(сумма прописью)

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

_____________________________, согласно (ен) исполнить условия муниципального контракта,

(Наименование участника размещения заказа)

указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1146 от 21.11.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

________________________________________________________________ является субъектом

(Наименование участника размещения заказа)

малого  предпринимательства и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации _____________   ______________

(подпись) 	                          (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                                           «____» __________ 2011 г.

Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг в городе Иванове», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Калинкиной Татьяны Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой Стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения котировочных заявок № ________ от ____________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик принимает на себя обязанности по поставке Заказчику электронно - вычислительной техники, периферийного оборудования к ней и комплектующих частей, (согласно Приложению № 1 к муниципальному контракту (далее – товар).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара, указанных в п.1.1. Контракта и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. По окончании поставки товаров в полном объёме стороны составляют акт приемки-передачи товаров, который является основанием для оплаты принятых товаров.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _________________________________ рублей ____ копеек, в т.ч. НДС  ________________________  рублей.

2.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с исполнение контракта, в том числе стоимость товара, расходы на гарантийное обслуживание, расходы по доставке товара, разгрузке, сборке товара, налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.4.

2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального Контракта.

2.5. Оплата производится в форме безналичного расчета в полном размере стоимости Контракта в течение 10 дней после факта поставки на основании подписанных Сторонами товарной накладной и счета Поставщика. При этом датой поставки товара считается дата подписания акта приёма-передачи товара надлежаще уполномоченными  представителями Сторон в соответствии с пунктом 3.9 Контракта.

2.6.Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 7 Контракта.

2.7.Оплата за счет бюджетных источников финансирования.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Контракта. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

3.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.3. Товар должен поставляться новый, не бывший в употреблении, в надежной  заводской упаковке. Товар должен быть в готовом к эксплуатации виде (в сборе) в полной комплектации.

3.4. Поставляемый товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим характеристикам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к муниципальному контракту), быть исправным.

3.5. Весь поставляемый Товар должен быть промышленной сборки и иметь техническую документацию.

3.6. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке товара Сторонами оформляется акт сдачи-приемки товара с приложением  к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный товар либо устранить недостатки с целью приведения товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

3.11. Товар поставляется по адресу: г. Иваново, пр. Фридриха Энгельса, д. 1, каб. 510.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. требовать поставки качественных товаров и в срок установленный Контрактом;

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. принять качественный товар и оплатить его.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. получить оплату за поставленный товар на условиях Контракта;

4.3.2. поставить товар досрочно, с согласия Заказчика.

4.4. Поставщик обязуется:

4.4.1. передать Заказчику в обусловленный срок производимые (или закупаемые) товары;

4.4.2. передать товар в соответствующей таре и упаковке подлежащей возврату (или входящую в стоимость товара);

4.4.3. представить сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа Российской Федерации, санитарно-гигиенические сертификаты на весь поставляемый товар. Поставщик должен представить необходимые сертификаты во время поставки товара.

4.4.4. восполнить недопоставку товара в ассортименте недопоставленного товара;

4.4.5. в случае передачи товара ненадлежащего качества и некомплектности товара заменить товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного товара.

5. Гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки товара.

5.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

5.3. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов товара (замене дефектного товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

5.4. В течение всего срока эксплуатации закупленного Оборудования Поставщик обеспечивает «горячую телефонную линию технической поддержки» для осуществления консультаций по вопросам, связанным с установкой и работой Оборудования, с понедельника по пятницу.

5.5. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается 1 (один) год с момента приемки товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае одностороннего отказа Поставщика от поставки, он выплачивает из собственных средств неустойку в размере 10% от стоимости контракта.

6.3. При поставке некачественного товара, Поставщик безвозмездно устраняет выявленные дефекты в Товаре и уплачивает Заказчику штраф в сумме 10% от величины суммы Контракта за каждый факт дефекта. Дефект должен быть устранен по получении заявления Заказчика в течение 7 дней, если иной срок не указан в заявлении или не согласован сторонами. Ответственность за исправление дефектов Поставщик несет в течение гарантийного срока.

6.4. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

6.5. Убытки, причиненные Заказчику в результате ненадлежащей поставки Товара, подлежат возмещению помимо уплаты неустойки.

6.6. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.8. Поставщик несет ответственность за недостаток товара,  который  повлек за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц.  Бремя доказывания возлагается на Заказчика. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз возмещаются Поставщиком в полном объеме,  если будет доказано, что недостаток товара возник не  по вине Заказчика.

6.9. Поставщик выплачивает в бесспорном порядке Заказчику штраф в случае возникновения ситуации,  указанной в п.6.8 настоящего Контракта.  Размер штрафа  составляет 300% (триста  процентов) от цены настоящего Контракта, указанной в п.2.1. настоящего  Контракта.

6.10. Поставщик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением  неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за недостатка товара.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 25.12.2011.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего Контракта.

8.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: МУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг в городе Иванове» (МУ МФЦ в городе Иванове) ИНН 3702133494 КПП 370201001 Юридический адрес: 153012, Ивановская область г. Иваново, ул. Советская, д.25 Телефоны: 41-60-85 – секретарь, 59-48-40 - бухгалтерия л/счет 007034422 Расчетный счет 402 048 108 000 000 000 54 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042 406 001 Директор ____________________ /Т.В. Калинкина/ | Поставщик: ____________________ /________________ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

от____________ № ______

Спецификация на товар

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                     Поставщик:

Директор ___________ Т.В.Калинкина 	          Директор __________/______________/

М.П.                                                                              М.П.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

При анализе рынка и определения максимальной (начальной) цены контракта использовались следующие материалы: рекламные проспекты компаний, переписка, переговоры по телефону с возможными исполнителями данной услуги, обзорная информация ресурсов СМИ и INTERNET.

В качестве потенциальных исполнителей, рассмотрены следующие организации:

| № п/п | Название организации | Адрес | Телефон Факс | Стоимость указанной услуги (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИП Силин Д.С. | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.8 | +7 (4932) 412929 | 56661,34 |
|  | Компьютерный Супермаркет НИКС | 129085, Москва, Звездный бульвар, д. 19 | +7 (495) 974-3333 | 56027,40 |
|  | ГК Сервис-ТВ | 153003, Иваново, ул. Парижской коммуны, д. 16 | +7(4932) 410707 | 57348,12 |

В результате анализа конъюнктуры рынка установлено, что поставка компьютерной техники согласно техническим требованиям может быть выполнена следующими организациями: ИП Силин Д.С., Компьютерный Супермаркет НИКС, ГК Сервис-ТВ. Диапазон рыночных цен на указанную услугу, удовлетворяющую техническим требованиям составляет от 56027 рублей 40 копеек до 57348 рублей 12 копеек.

Средняя рыночная цена поставки компьютерной техники удовлетворяющей требованиям составляет 56678 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 95 копеек.

Вывод:

Установить начальную (максимальную) цену контракта 56678 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 95 копеек.

Заместитель заведующего отделом

по координации оказания

муниципальных услуг

и межведомственного взаимодействия

МУ МФЦ в городе Иванове                                                                                             Букреев В.И.