**Извещение о проведении запроса котировок**

Дата: 25.05.2012

Регистрационный № 398

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | МБУЗ «Городская клиническая больница №7» |
| Почтовый адрес | 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| Адрес электронной почты | Hospital7ivanovo@mail.ru |
| Номер контактного телефона | (4932) 234161 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 1208  Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 06.06.2012 до 09:00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка**  **средств рентгеноконтрастных и диагностических (2423270)** | Требования к качеству товаров | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом зарегистрирован, сертифицирован и допущен к применению на территории Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия.  Остаточный срок годности товара на момент поставки на склад заказчика не должен быть менее 80% основного срока годности, указанного на упаковке. | уп. | 60 |
| Технические характеристики товаров | **Реактивы для автоматической обработки рентгеновской пленки:**  **Проявитель для машинной обработки G-139 или эквивалент.** Трехкомпонентный:  компонент А – канистра 5л,  компонент В – флакон 0,5л,  компонент С - флакон 0,5л.  Срок годности рабочего раствора – не менее 4 недель при открытом контакте с воздухом, с обеспечением оптимальных сенситометрических показателей.  Упаковка: 2 комплекта  на 20 литров рабочего раствора каждый. |
| **Фиксаж для машинной обработки G-334 или эквивалент.** Двухкомпонентный:  компонент А – канистра 5л,  компонент В – флакон 1,25л.  Срок годности рабочего раствора – не менее 5 недель при открытом контакте с воздухом, с обеспечением оптимальных сенситометрических показателей.  Упаковка: 2 комплекта  на 20 литров рабочего раствора каждый. | уп. | 30 |
| Требования к безопасности товаров | Соответствие требованиям нормативных документов. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям,  предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам.  Соответствие техническим характеристикам.  Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке, оговаривающей основные технические характеристики и свойства товара.  Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован.  Поставка и разгрузка товара осуществляется силами поставщика со всей необходимой документацией. |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к участникам размещения заказа | 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| Источник финансирования заказа | За счет внебюджетных средств в рамках региональной Программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации и за счет средств ОМС. |
| Максимальная цена гражданско-правового договора (контракта), руб. | **267600,30** тыс. рублей |
| Сведения о включенных  (не включенных) расходах в цену товаров, работ, услуг | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора, в том числе, стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153032, г. Иваново, ул. Воронина, 11 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | По заявке Заказчика до конца 4 квартала 2012 года |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производиться по безналичному расчету после поставки товара заказчику на основании товарно - транспортной накладной, счета – фактуры и акта приемки- передачи товара на склад заказчика , путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 30.12.2012г. |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора (контракта) | Не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

И.о. главного врача И.Н. Гринденко

Приложение № 2 к заявке

на размещение заказа

путем запроса котировок цен

Источниками информации для определения начальной (максимальной) цены контракта на поставку средств рентгеноконтрастных и диагностических послужили сведения, полученные в результате исследования коммерческих предложений поставщиков.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование препарата** | **Поставщик №1** | **Поставщик №2** | **Поставщик №3** | **Средняя Цена, рубл.** | **Кол-во, упаковка** | **Сумма, рубл.** |
| 1 | **Проявитель для машинной обработки G-139.** Трехкомпонентный | 3240,00 | 3360,00 | 3380,00 | **3326,67** | 60 | 199600,20 |
| 2 | **Фиксаж для машинной обработки G-334.** Двухкомпонентный: | 2010,00 | 2340,00 | 2450,00 | **2266,67** | 30 | 68000,10 |
|  | **Итого** |  | | | **267600,30** | | |

Цена начальная (максимальная) гражданско-правового договора: **267,60030** тыс. рублей

И.о. главного врача И.Н. Гринденко

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель(ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к извещению о проведении запроса котировок от 25.05.2012 г.

Регистрационный № 398

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование участника размещения заказа  *(для юридического лица),* фамилия, имя, отчество *(для физического лица)*  (*Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)* | | | |  | | | |
| 2. Место нахождения *(для юридического лица),* место жительства *(для физического лица)*, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) | | | |  | | | |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:  3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка | | | |  | | | |
| 3.2. Расчетный счет | | | |  | | | |
| 3.3. Корреспондентский счет | | | |  | | | |
| 3.4. Код БИК | | | |  | | | |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика | | | |  | | | |
| 5.КПП | | | |  | | | |
| Предложение участника размещения заказа. | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых  товаров | Единица  измерения | | Количество  поставляемых  товаров | Цена  единицы  продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |
| ... |  |  |  | |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | |  |  |  |
| **Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах** | | |  | | | | |

Цена муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Примечание**: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 398 от 25.05.2012, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

проект

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) N \_\_\_\_\_**

на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Иваново "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7» г. Иваново, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем "Стороны", руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, заключили настоящий гражданско-правовой договор (контракт) на поставку товаров для муниципальных нужд (далее - договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить  **реактивы для автоматической обработки рентгеновской пленки**  (далее - Товар) Заказчику, согласно спецификации (приложение №1 к муниципальному договору).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара, указанного в п. 1.1 договора и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

1.3. По окончании поставки товара в полном объеме Стороны составляют акт приемки-передачи товаров, который является основанием для оплаты принятых товаров.

**2. Цена договора и порядок расчетов**

2.1. Цена настоящего договора составляет \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек) в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке Товара до склада Заказчика и выполнение разгрузочно-погрузочных работ, накладные расходы, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата производится за счет внебюджетных в рамках региональной Программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации и за счет средств ОМС.

2.4. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара Заказчику на основании товарно - транспортной накладной, акта приема - передачи Товара на склад Заказчика и счета – фактуры до 31.12.2012 года.

2.5. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 8 настоящего Договор.

**3. Сроки и условия поставки**

3.1. Товар поставляется с момента заключения договора по заявке Заказчика до конца 4 квартала 2012 года.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации (Приложение №1 к договору).

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к месту доставки и при погрузо-разгрузочных работах.

3.9. При поставке Товара Сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего договора и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки Товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

3.11. Товар поставляется по адресу: г. Иваново ул. Воронина д.11.

**4. Права и обязанности Заказчика**

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.требовать поставки качественных товаров и в срок, установленный договором;

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. принять качественный товар и оплатить его.

**5. Права и обязанности Поставщика**

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. получить оплату за поставленный Товар на условиях договора;

5.1.2. поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. передать Заказчику в обусловленный срок закупаемый Товар;

5.2.2. передать Товар в соответствующей таре и упаковке;

5.2.3. восполнить недопоставку Товара в ассортименте недопоставленного Товара;

5.2.4. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и некомплектного Товара.

**6. Гарантии качества**

6.1. Требования к функциональным характеристикам Товара, требование к размерам, упаковке, отгрузке Товара: упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Гарантийный срок должен быть не меньше, чем в паспортах завода изготовителя. В течение гарантийного срока эксплуатации пленка должна поддерживать возможность использования ее в сочетании со всеми типами усиливающих экранов. Остаточный срок годности должен быть не менее 80%.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара, соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.4. Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной шестнадцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего договора за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока поставки Товара.

7.2. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.3. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

**8. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 договора, при условии соблюдения требований пункта 8.2 договора продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 договора, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**9. Порядок разрешения споров**

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

**10. Заключительные положения**

10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31. 12.2012г.

Обязательства по настоящему договору могут быть исполнены Сторонами досрочно, в случае такого соглашения между Сторонами.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора.

10.4. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая сторона обязана в течение 10 (десяти) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в договор.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  МБУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Иваново, ул. Воронина,11 тел.: 23- 46 -05  ИНН 37310111571, КПП 370201001,ОКПО 01924628 УФК по Ивановской области (ФКУ администрации г. Иваново) р/с 40703810800003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, БИК 042406001  **Заказчик**  И.о. главного врача  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП | **Поставщик:**  **Поставщик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |

Приложение N 1

к гражданско-правовому

договору (контракту)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_

Спецификация на Товар

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П\П | Наименование поставляемого Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма,  рублей |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Заказчик Поставщик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.