Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-35

_____________№_______________

# Утверждено:

| МУЗ «Родильный дом № 4» | ______________________ ____________ Ф.И.О. подпись М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Категория: Товары.

Предмет контракта.  Поставка  фетального монитора для многоплодной беременности с анализатором

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 26 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками размещения заказа | 31 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 44 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 50 |

Часть I

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в открытом аукционе

в электронной форме

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме только субъекты малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Документация об аукционе в электронной форме размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), одновременно с извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

## Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

На официальном сайте, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также все изменения документации об открытом аукционе в электронной форме в случае возникновения таковых.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, разъяснений положений документации об открытом аукционе оператор электронной площадки будет направлять уведомление о таких извещениях, изменениях, разъяснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе.

Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа от оператора электронной площадки уведомлений о разъяснении или изменений к документации об открытом аукционе в электронной форме.

РАЗДЕЛ 1.2. Общие условия проведения открытого аукциона

в электронной форме

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на поставку товара, информация о котором содержится в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II), технической части (Части III) документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.2. Законодательное регулирование.

1.2.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством о размещении заказов, проведение открытого аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.3. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган.

1.3.1. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган, указанные соответственно в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об открытом аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит открытый аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.4. Предмет открытого аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.

1.4.1. Предмет открытого аукциона в электронной форме указан в Информационной карте отрытого аукциона в электронной форме.

1.4.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме и ЧАСТИ III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками.

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.5.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.5.3. Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено  Информационной картой открытого аукциона в электронной форме.

1.6. Источник финансирования заказа и порядок оплаты.

1.6.1. Муниципальный заказчик, направляет средства на поставку товара из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.6.2. Порядок оплаты товара указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.1. В открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (с учетом требований, указанных в информационной карте), получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.

1.7.2. В случае если проводится открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме в части сведений, указываемых в отношении отдельного лота, участниками такого открытого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.7.4. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в открытом аукционе в электронной форме, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7.5, а также требованиям, установленным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.7.5. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом открытого аукциона в электронной форме. В случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом открытого аукциона в электронной форме, участники размещения заказа должны обладать лицензией, действующей на момент окончания  срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом открытого аукциона в электронной форме, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, участник размещения заказа должен обладать указанными в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме документами, подтверждающими его соответствие такому требованию.

б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию  в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения  заявки на участие в аукционе не принято.

д) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта муниципальный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма) в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.

е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования муниципальным заказчиком, уполномоченным органом.

1.8. Расходы на участие в открытом аукционе в электронной форме и при заключении муниципального контракта.

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участием в открытом аукционе в электронной форме и заключением муниципального контракта, а муниципальный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Преимущества, предоставляемые  при участии в размещении заказа.

1.9.1. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом торгов, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, но не более пятнадцати процентов.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1, документация об открытом аукционе в электронной форме имеет приоритет.

2.1.3. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме и разъяснения к документации об открытом аукционе в электронной форме, размещенные уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

2.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.2.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры муниципального заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

## 2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного в пункте 2.2.2 запроса оператор электронной площадки направляет такой запрос в уполномоченный орган. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.2.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

2.2.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее сути.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме.

2.3.1. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

2.3.2. В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в пункте 2.3.1 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена  лота) не превышает трех миллионов рублей, не менее чем семь дней.

2.3.3. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона в электронной форме и в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2.3.4. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения открытого аукциона в электронной форме.

2.4.1. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения  открытого аукциона в электронной форме не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.4.2. Уполномоченный орган в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте.

2.4.3. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.4.4. В случае отказа муниципального заказчика, уполномоченного органа от проведения аукциона с нарушением сроков, указанных в пункте 2.4.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, муниципальный заказчик, уполномоченный орган несут ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.1.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в открытом аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники размещения заказов, оператор электронной площадки, муниципальный заказчик, уполномоченный орган, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.1.3. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.2. Требования к содержанию документов, входящих состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

## а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

## б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

## Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

## 3.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

в) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

г) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом установлено требование выполнения участником за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Если это предусмотрено документацией об аукционе;

д) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, а также, в случае, если единственный участник (акционер) общества одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества.

## 3.2.4. Непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 3.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в составе заявки на  участие в  открытом аукционе в электронной форме является риском участника  размещения  заказа, подавшего такую заявку, и является основанием  для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в   аукционе  и   признания  такой  заявки  не  соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

3.2.5.  Если  в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе,  имеются  расхождения между обозначением  сумм  прописью и цифрами,  то  аукционной  комиссией  принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

### 4.1. Порядок подачи и регистрации заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.1.1. Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона в электронной форме.

4.1.2.  Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2. РАЗДЕЛА 1.2. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении  аукциона,  до предусмотренных документацией об  аукционе  даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в  аукционе  оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в  аукционе размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в  аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в  аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Подача участником размещения заказа заявки на участие в  аукционе является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в  аукционах, в качестве платы за участие в  аукционе.

4.1.4. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в  аукционе.

4.1.5. Заказчиком, установлено требование обеспечения заявки на участие  в  аукционе. Размер обеспечения заявки на участие  в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

4.2. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

## 4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с настоящей статьей блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в  аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в  аукционе.

## 4.3. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оператором электронной площадки.

## 4.3.1. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в  аукционе  оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

1) предоставления заявки на участие в  аукционе без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с ФЗ № 94.

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в  аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в  аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в  аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) получения заявки на участие в аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений части 13 статьи 41.3 ФЗ № 94.

4.3.2. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в  аукционе  оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии в п. 4.1.3. настоящего раздела блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган предусмотренную пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» первую часть заявки на участие в аукционе каждого участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе.

5.1.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении услуг, на оказание которых размещается заказ.

5.1.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.2. Условия допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме. Отстранение от участия в открытом аукционе в электронной форме.

5.2.1. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.

5.2.2. Решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме осуществляется на основании  результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в порядке, указанном в пункте 5.1 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.3. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме возможен по следующим основаниям:

а) не предоставление сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или предоставление недостоверных сведений.

б) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.2.4. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия может отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае:

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа.

б) установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства.

в) установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

г) Установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

5.2.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в пункте 5.2.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» протокол вносится информация о признании открытого аукциона не состоявшимся.

5.2.7. Указанный в пункте 5.2.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

5.2.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.2.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 5.2.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

5.2.9. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.2.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокола. При этом требования об обязанности оператора электронной площадки обеспечить до подведения итогов аукциона конфиденциальность сведений об участнике размещения заказа при направлении в уполномоченный орган организацию документов и сведений в форме электронных документов, полученных от участника размещения заказа, предусмотренные ФЗ № 94, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном пунктом 5.4 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», соответствие такого участника размещения заказа требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной)  цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.3. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме.

5.3.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.3.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.3.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

5.3.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.3.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.3.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.3.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

а) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю.

б) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона».

в) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

5.3.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.3.9. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктом 5.3.7. Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.3.11. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.3.6 и 5.3.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.12. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.3.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не допускается.

5.3.13. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.3.14. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.3.15. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.3.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.3.16. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.3.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», получили первые десять порядковых номеров, или в случае если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

5.3.17. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.3.18. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

5.3.19. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», независимо от времени окончания открытого аукциона.

5.3.20. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.3  Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

5.4. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, определение победителя открытого аукциона.

5.4.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных оператором электронной площадки в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 5.3.16 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.4.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.4 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

5.4.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 5.3.16 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.3.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.3.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.4.4. В случае если в соответствии с пунктом 5.4.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.3.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.4.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня  размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае  если начальная (максимальная) цена контракта (цена  лота) не превышает трех миллионов рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

5.4.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктами 3.2.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе.

## 2) отсутствия следующих документов и сведений:

## а) наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество участника размещения заказа (для физических лиц);

## б) идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа;

## г) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника размещения заказа об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

## д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

## е) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица по участию в открытых аукционах в электронной форме;

## ж) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 41.3 ФЗ № 94;

или их несоответствия требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения  заказа.

3) Несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.4.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.4.6 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не допускается.

5.4.8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается оператором электронной площадки, уполномоченным органом, на электронной площадке.

5.4.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 5.3.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник размещения заказа, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.4.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.4.8 и 5.4.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

5.4.11. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии  требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

5.4.12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.4.8 и 5.4.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.4.13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету  для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.4.14. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 5.4.6. Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с ФЗ № 94 и по  результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по указанным основаниям блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия  в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства муниципальному заказчику.

5.4.15. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником размещения заказа, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.4.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие  в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником размещения заказа при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

6.1. Порядок заключения муниципального контракта.

6.1.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме муниципальный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1.13 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», с иным участником размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе которого в соответствии с пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», направляют оператору электронной площадки без подписи муниципального заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени муниципального заказчика, участнику размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт.

6.1.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если муниципальным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет муниципальному заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, в случае если муниципальным заказчиком в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.6. Муниципальный заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени муниципального заказчика.

6.1.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от муниципального заказчика, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени муниципального заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.

6.1.8. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа, с которым заключается  контракт, контракта в соответствии с пунктом 6.1.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

6.1.9. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

6.1.10. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения муниципального контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

6.1.11. Участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта в случае, если такой участник размещения заказа в срок, предусмотренный пунктом 6.1.4 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что муниципальным заказчиком в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.12. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 ФЗ № 94 оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства муниципальному заказчику, а  также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

6.1.13. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

6.1.14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения муниципального контракта, признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении указанного участника открытого аукциона в электронной форме заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, муниципальный заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае муниципальный заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком в соответствии с частью 1 статьи 40 ФЗ № 94. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

6.1.15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, от заключения муниципального контракта, являются:

6.1.15.1. Участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона.

6.1.15.2. Иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.3.13 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта муниципального контракта в соответствии с пунктом 6.1.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.1.16. В случае если от подписания муниципального контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, муниципальный заказчик, уполномоченный орган повторно осуществляют действия, предусмотренные пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.1.17. В течение одного рабочего дня со дня заключения муниципального контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в настоящем открытом аукционе в электронной форме. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в настоящем аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

6.1.18. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей  документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.1.19. В случае если муниципальным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, обеспечения исполнения муниципального контракта в виде, указанном в пункте 6.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», и в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

6.2.1. Если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме муниципальным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта. Муниципальный заказчик вправе определить обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены.

6.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в  виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

6.2.3. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.2.4. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2.5. Если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.2.6. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

6.2.6.1. В случае, если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.6.2 Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

6.2.6.3 Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта  с учетом гарантийного срока;

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту.

6.2.7. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

6.2.7.1. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в виде договора поручительства, договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.7.2. Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

6.2.7.3. Вместе с договором поручительства до заключения муниципального контракта победителем  или участником аукциона, с которым заключается контракт, должны быть представлены следующие документы:

- соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, представленные в налоговый орган в установленном порядке,

- документы в отношении поручителя, подтверждающие его полномочия (указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона 94-ФЗ).

6.2.7.4. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

6.2.8. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.2.8.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, в размере указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, на счет, указанный в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2.8.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

6.2.8.3. Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

6.2.8.4. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

6.2.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, такой подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение  исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 6.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.3. Права и обязанности победителя открытого аукциона в электронной форме.

6.3.1. В случае если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем открытого аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками открытого аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.3.2. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за  исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.3.3. Участник открытого аукциона, которому оператор электронной площадки направил  проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта в случаях, предусмотренных частью 22 статьи 41.8, частью 11 статьи 41.9 и частью 15 статьи 41.11 ФЗ № 94.

6.4. Права и обязанности муниципального заказчика.

6.4.1. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности муниципального заказчика по такому контракту переходят к новому муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

7.1. Обжалование результатов размещения заказа.

7.1.1. Действия (бездействие) муниципального заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, оператора электронной площадки могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта открытого аукциона

в электронной форме

В Разделе 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» содержится информация для данного конкретного открытого аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

При возникновении противоречия между положениями Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» применяются положения Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме».

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытых аукционов в электронной форме» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.3.1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 4». Место нахождения, почтовый адрес: Ивановская обл., Ивановский район, в районе деревни Бухарово, д.1 Контактные телефоны: (4932) 23-62-47, 23-83-57 Адрес электронной почты: roddom4@rambler.ru |
| 2 | Пункт 1.3.1 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mz- kon@ivgoradm.ru Ответственный исполнитель: Балденкова Ольга Ярославна |
| 3 | Пункт 4.1.1 | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.roseltorg.ru |
| 4 | Пункт 1.4.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на поставку фетального монитора для многоплодной беременности с анализатором. Открытый аукцион в электронной форме проводится только для субъектов малого предпринимательства. |
| 5 | Пункт 1.4.2 | Условия поставки товара | Поставка товара должна осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта и в части III «Техническая часть» документации об аукционе в электронной форме |
| 6 | Пункт 1.4.2 | Место и срок поставки товара | Место поставки: Ивановская область, Ивановский район, в районе деревни Бухарово, д. 1 Срок поставки товара: В течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |
| 7 | Пункт 1.5.1 | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | 400 000,00 |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании исследования рынка по коммерческим предложениям поставщиков (коммерческие предложения поставщиков составили - 400 000,00 руб. каждое). |
| 8 | Пункт 1.5.3. | Сведения о валюте, используемой для формирования и расчетов с поставщиками | российский рубль |
| 9 | Пункт 1.5.3. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | Не предусмотрен |
| 10 | Пункт 1.5.2 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, страхование груза, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, доставку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение специалистов заказчика. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного действующим законодательством РФ: -цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта |
| 11 | Пункт 5.3.4 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| 12 | Пункт 1.6.1 | Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (родовые сертификаты) |
| 13 | Пункт 1.6.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Расчеты за поставленный Товар будут производиться с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится по безналичному расчету на основании акта ввода оборудования в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в течение 30 дней с даты поставки товара. |
| 14 | Пункт 1.7.5 | Требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 3) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 15 | Пункт 1.7.4. | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 16 | Пункт 1.9.1 | Преимущества | не установлены |
| 17 | Пункт 3.2. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак*; Примечание: первую часть заявки рекомендуется представить по Форме № 1 раздела 1.4 части I «ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об открытом аукционе в электронной форме. * - участнику размещения заказа необходимо указать в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме товарный знак (при его наличии). Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке Примечание: указанные сведения рекомендуется представить по Форме № 2 раздела 1.4 части I «ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| 18 | Пункт 4.1.2 | Инструкция по заполнению и порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Части заявки на участие в аукционе, подаваемые участником размещения заказа, должны содержать сведения в соответствии с настоящей Информационной картой. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. |
| 19 | Пункт 4.1.5. | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 2 % начальной (максимальной) цены контракта. Примечание: Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией. |
| 20 | Пункт 2.2.4 | Дата начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | Начало предоставления разъяснений:23.05.2011 Окончание предоставления разъяснений:27.05.2011 |
| 21 | Пункт 4.1.1. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 31.05.2011 до 09-00 |
| 22 | Пункт 5.1.3 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 02.06.2011 |
| 23 | Пункт 5.3.2 | Дата проведения аукциона | 06.06.2011 |
| 24 | Пункт 6.2. | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 10 % начальной (максимальной) цены контракта |
| 25 | Пункт 7.2.2.3 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по контракту | ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 10/1 БИК 042406001 Лицевой счет: 002992370 р/с 40302810000005000036 |

РАЗДЕЛ 1.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Форма №1

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку

фетального монитора для многоплодной беременности с анализатором

1.	Изучив настоящую документацию, а также применимые к данному аукциону законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку. Предлагаемая нами цена муниципального контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

2.	Мы согласны поставить предусмотренный аукционом товар в соответствии с требованиями документации об аукционе.

3.	Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики предлагаемого к поставке товара:

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, марка товара, товарный знак | Фетальный монитор PHILIPS AVALON FM-20 (или эквивалент) для многоплодной беременности с анализатором | Участнику размещения заказа необходимо указать в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) |
| 2 | Количество товара, шт. | 1 |  |
|  | Производитель, страна происхождения поставляемого товара |  | Указывается участником размещения заказа |
| 3 | Разрешение на применение в медицинской практике на территории Российской Федерации | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| Общие характеристики монитора |
| 5 | Назначение монитора | Антенатальный фетальный монитор |  |
| 6 | Физические данные монитора | Масса: не более 5.1 кг Размеры 335 х 286 х 133 мм Транспортная ручка |  |
| 7 | Дисплей | Складывающийся 6,5 дюймовый цветной TFT-дисплей с возможностью наклона, широким углом обзора и отображением крупных цифр |  |
| 8 | Интерфейс | Интуитивный цветной графический интерфейс с сенсорным дисплеем |  |
| 9 | Встроенная ручка | Наличие |  |
| 10 | Выдвигаемая опора для углового расположения монитора | Наличие |  |
| 11 | Встроенный регистратор | Наличие |  |
| 12 | Меню на русском языке | Наличие |  |
| 13 | Универсальные разъемы для токо- и ультразвуковых датчиков | Наличие |  |
| 14 | Автоматическое распознавание датчика с автоматической переконфигурацией дисплея | Наличие |  |
| 15 | Конфигурируемый дисплей с возможностью изменения расположения и способов выведения параметров | Наличие |  |
| 16 | Дистанционная маркировка событий | Наличие |  |
| 17 | Телеметрия (беспроводная связь между монитором и датчиками) | Возможность |  |
| 18 | Автоматическое управление каналами – позволяет подсоединять любой датчик плода, модуль пациента или дистанционный маркировщик событий к любому гнезду датчика для плода | Наличие |  |
| 19 | Перекрестная проверка каналов между всеми ЧСС плода и матери | Наличие |  |
| 20 | Индикатор обнаружения датчика | Наличие |  |
| 21 | Системный интерфейс LAN/RS-232 | Возможность |  |
| 22 | Двойной интерфейс PS/2 – позволяет подсоединять монитор к готовым устройствам ввода “plug-and-play”: мышь, компьютерная клавиатура | Возможность |  |
| 23 | Демонстрационный режим для обучения персонала | Наличие |  |
| 24 | Встроенная память на 1 час мониторирования с возможностью быстрой распечатки | Наличие |  |
| Мониторируемые параметры |
| 25 | Мониторируемые параметры: ЧСС плода (2 канала), сократительная активность матки | Наличие |  |
| 26 | Дополнительные мониторируемые параметры (опции): ЧСС плода до 3-х каналов, ЭКГ матери, неинвазивное АД матери, частота пульса матери | Возможность |  |
| 27 | Функция движения плода – для обнаружения и автоматической записи завершенных перемещений тела плода | Наличие |  |
| 28 | Отчет по нестрессовым тестам (НСТ) обеспечивает интерпретацию кривых ЧСС плода т тоокограммы с последующим автоматическим созданием печатного отчета НСТ | Наличие |  |
| Физические характеристики монитора и условия эксплуатации |
|  | Требования к питанию |  |  |
| 29 | Потребляемая мощность (макс.) | 60ВА |  |
| 30 | Напряжение сети | От 100 до 240 В переменного тока |  |
| 31 | Частота | 50/60 Гц |  |
| 32 | Степень защиты от поражения электрическим током | Тип CF |  |
| 33 | Класс электрооборудования | Оборудование класса II |  |
| 34 | Режим работы | Непрерывная работа |  |
| 35 | Время запуска (время берется от включения монитора до появления обозначений первого параметра) | <30 с |  |
|  | Условия эксплуатации |  |  |
| 36 | Температура при эксплуатации | От 0 до 45 гр. по Цельсию |  |
| 37 | Температура при хранении | От 20 до 60 гр. по Цельсию |  |
| 38 | Относительная влажность при эксплуатации | Не более 95% при температуре 40 гр. По Цельсию |  |
| 39 | Относительная влажность при хранении | Не более 90% при температуре 40 гр. По Цельсию |  |
| Физические характеристики ультразвуковых и токо-датчиков и условия эксплуатации |
| 40 | Ударопрочность | Выдерживает 10 падений с высоты 1 м на бетонную поверхность. При этом возможны косметические повреждения. |  |
| 41 | Класс защиты от проникновения жидкости | IP68 (погружение в воду на глубину до 1 м на время до 5 часов) |  |
| 42 | Размеры и масса | Размер (диаметр) 83 мм Масса (без кабеля) <190 г |  |
| 43 | Степень защиты от поражения электрическим током | Тип CF |  |
| 44 | Идентификация датчика | Оптический сигнальный элемент (светодиод слежения) |  |
|  | Условия эксплуатации |  |  |
| 45 | Температура при эксплуатации | От 0 до 40 гр. по Цельсию |  |
| 46 | Температура при хранении | От -40 до +60 гр. по Цельсию |  |
| 47 | Относительная влажность при эксплуатации | Не более 95% при температуре 40 гр. По Цельсию |  |
| 48 | Относительная влажность при хранении | Не более 90% при температуре 40 гр. По Цельсию |  |
| Рабочие характеристики монитора матери и плода |
| Ультразвуковой режим |
| 49 | Система | Импульсно-волновой генератор |  |
| 50 | Диапазон УЗ измерений | 50-240 уд./мин |  |
| 51 | Разрешение дисплея | 1 уд./мин |  |
| 52 | Разрешение принтера | ¼ уд./мин |  |
| 53 | Разброс значений при ЧСС 20 уд./мин | ≤ 3 уд./мин |  |
| 54 | Частота обновления дисплея | 1 раз в секунду |  |
| 55 | Интенсивность ультразвукового излучения: - Средняя выходная мощность - Пиковое отрицательное акустическое давление - Интенсивность выходного пучка - Пиковая в пространстве, средняя по времени интенсивность - Частота ультразвукового излучения | Р= (4,3±0,4) мВт Р_= (33,9±3,6) кПа Iob= (2,38±0,75) мВт/см2 Ispta= (10,3±2,2)) мВт/см2 От 1 МГц до 1,2 МГц |  |
| ТОКО-Режим |
| 56 | Метод измерения | Сенсорный элемент тензодатчика |  |
| 57 | Чувствительность | 1 единица=2,5г |  |
| 58 | Разрешение дисплея | 1 единица |  |
| 59 | Разрешение принтера | 1/4 единицы |  |
| 60 | Диапазон измерений | 400 единиц |  |
| 61 | Диапазон сигнала | От 0 до 127 единиц |  |
| 62 | Диапазон максимального смещения | -300 единиц |  |
| 63 | Значение базовой линии | 20 единиц |  |
| 64 | Дрейф базовой линии вследствие изменений температуры | 1 ед./мин/С (атмосферного воздуха) |  |
| 65 | Частота обновления данных дисплея | 4 измерения в секунду |  |
| 66 | Частота обновления данных принтера | 4 измерения в секунду |  |
| 67 | Коррекция автоматического смещения | Через 3 секунды после подсоединения датчика значение токо- датчика устанавливается на отметке 20 единиц |  |
| 68 | Автоматическая настройка нуля | Значение токо-датчика во время измерения отрицательных значений устанавливается на нуль в течение 5 секунд |  |
| Рабочие характеристики мониторинга ЭКГ матери |
|  | ЭКГ матери |  |  |
| 69 | Тип: - ЭКГ матери | Одно отведение ЭКГ (данные снимаются с электродов RA и LA) |  |
| 70 | Диапазон измерений | От 30 до 240 уд./мин |  |
| 71 | Разрешение: - дисплей - регистратор | 1 мм рт. ст. ¼ мм рт. ст. |  |
| 72 | Погрешность при 200 уд./мин | ±2 уд./мин |  |
| 73 | Диапазон входного сигнала: - ЭКГ матери | 150 мВ (размах) до 6 мВ (размах) |  |
| 74 | Защита от дефибрилляции | Нет |  |
| 75 | Защита от ЭСР | Нет |  |
| Технические характеристики сигнала тревоги по ЧСС плода (УЗИ) |
|  | Пределы сигналов тревоги по ЧСС плода |  |  |
| 76 | Брадикардия (нижний предел) | От 60 до 210 уд/мин настраивается с шагом 10 уд/мин. По умолч.:110 уд/мин |  |
| 77 | Тахикардия (верхний предел) | От 60 до 210 уд/мин настраивается с шагом 10 уд/мин. По умолч.:170 уд/мин |  |
|  | Задержка сигнала тревоги по ЧСС плода |  |  |
| 78 | Брадикардия (нижний предел), задержка | От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. По умолч.:240 с |  |
| 79 | Тахикардия (верхний предел), задержка | От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. По умолч.:300 с |  |
| 80 | Задержка при потере сигнала | От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. |  |
| Технические характеристики сигнала тревоги по ЭКГ матери |
|  | Пределы сигнала тревоги по ЭКГ матери |  |  |
| 81 | Диапазон верхнего предела | От 31 до 240 уд./мин, настройка с шагом 1 уд./мин (от 30 до 40 уд./мин), с шагом 5 уд./мин (от 40 до 240 уд./мин) По умолчанию: 120 уд./мин |  |
| 82 | Нижний диапазон | От 30 до 235 уд./мин По умолчанию: 50 уд./мин |  |
| 83 | Тахикардия | Разность с верхним пределом: от 0 до 50 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию: 20 уд./мин Блокировка по частоте: от 150 до 240 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию 200 уд./мин |  |
| 84 | Брадикардия | Разность с нижним пределом: от 0 до 50 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию: 20 уд./мин Блокировка по частоте: от 30 до 100 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию 40 уд./мин |  |
| Рабочие характеристики неинвазивного артериального давления |
|  | Диапазоны измерений |  |  |
| 85 | Систолическое | От 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) |  |
| 86 | Диастолическое | От 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) |  |
| 87 | Среднее | От 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) |  |
|  | Погрешность |  |  |
| 88 | Максимальное стандартное отклонение | 8 мм рт. Ст. (1,1 кПа) |  |
| 89 | Макисмальная средняя погрешность | +/- 5 мм рт.ст. (+/- 0,7 кПа) |  |
| 90 | Диапазон измерения ЧСС | От 40 до 300 уд/мин |  |
|  | Частота пульса |  |  |
| 91 | Диапазон | От 40 до 300 уд/мин |  |
| 92 | Погрешность (средняя по циклу измерения неинвазивного артериального давления) | От 40 до 100 уд/мин, +/- 5 уд\мин От 101 до 200 уд/мин, +/- 5% от полученного значения От 201 до 300 уд/мин:+/- 10% от полченного значения |  |
|  | Время измерения | Типичное при ЧСС >60 уд/мин, Автоматический /ручной:30 с (взрослые) Максимальное время: 180 с (взрослые) |  |
| 93 | Время надувания манжеты | Обычная манжета для взрослых : менее 10 с |  |
| 94 | Первоначальное давление надувания манжеты | 165+/-15 мм рт.ст. |  |
| 95 | Период повторения в автоматическом режиме | 1,2,2,5, 3, 5, 10, 15, 20, 30 , 45, 60 или 120 мин |  |
|  | Нагнетание в венепунктурном режиме |  |  |
| 96 | Давление надувания манжеты | От 20 до 120 мм рт. Ст. (от 3 до 16 кПа) |  |
| 97 | Автоматическое сдувание манжеты | 170 с |  |
|  | Технические характеристики сигнала тревоги |  |  |
| 98 | Систолическое | Взрослые: От 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) |  |
| 99 | Диастолическое | Взрослые:От 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) |  |
| 100 | Среднее | Взрослые: От 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) |  |
| 101 | Значения предельного давления в манжете | > 300 мм рт. Ст. (40 кПа) >2 с |  |
| Встроенный регистратор |
| 102 | Встроенный регистратор с термоматрицей, высоким разрешением, обнаружением отсутствия/конца бумаги | Наличие |  |
| 103 | Стандартные скорости (кривые реального времени): 3 см/мин 2 см/мин 1 см/мин | Наличие |  |
| 104 | Запись кривой ЭКГ (не в реальном масштабе времени): Эмулированная скорость 25 мм/с. Скорость печати переменная и зависит от загрузки устройства печати | Наличие |  |
| 105 | Прокрутка бумаги до 20 мм/с | Наличие |  |
| 106 | Чувствительные элементы | Оптический сенсор, работающий на отраженных сигналах |  |
| 107 | Погрешность | ± 5 мм/страница |  |
| 108 | Пригодная для печати ширина | 128 мм |  |
| 109 | Разрешение | 8 точек/мм |  |
| 110 | Задержка времени, позволяющая просматривать кривую на бумаге | До 30 с при скорости 1 см/мин |  |
| 111 | Запись непрерывных кривых: -ЧСС плода -ЧСС матери -Движения плода -Сократительная активность матки | Наличие |  |
| 112 | Печать: - Время, Дата, Символы идентефикации кривой, Режим мониторинга, Скорость перемещения бумаги - при первом включении, каждые 10 минут после включения, при каждой смене режима мониторинга - НИАД - аннотация в конце каждого измерения - ЧСС матери – каждые 5 минут | Наличие |  |
| 113 | Скорость подачи бумаги | 1, 2, 3 см/мин |  |
| 114 | Автоматическая остановка на линии перфорации | Наличие |  |
| 115 | Максимальное время записи при загрузке полной пачки бумаги | Не менее 25 часов |  |
| Возможность монитора |
| 116 | Запись функции движения плода | Наличие |  |
| 117 | Сепарация ЧСС близнецов/тройни для удобства интерпретации | Наличие |  |
| 118 | Индикация записи одинаковой ЧСС по обоим каналам | Наличие |  |
| 119 | Подключение монитора в общую систему акушерского наблюдения с передачей всей информации для центрального мониторинга и возможность включения в общебольничную сеть | Возможность |  |
| 120 | Автоматическое самотестирование при каждом включении | Наличие |  |
| 121 | Удаленная маркировка событий | Наличие |  |
| Принадлежности |
| 122 | Внешний проводной токо датчик | 1 |  |
| 123 | Внешний проводной ультразвуковой датчик | 2 |  |
| 124 | Многоразовый пояс для фиксации датчиков, 5 шт. | 1 |  |
| 125 | УЗ гель, 250 мл, 12 шт. | 1 |  |
| 126 | Устройство для удаленной маркировки событий | 1 |  |
| 127 | Кабель питания | 1 |  |
| 128 | Упаковка бумаги (40 пачек) | 1 |  |
| 129 | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Дополнительные условия |
| 130 | Наличие необходимого монтажного материала | Наличие |  |
| 131 | Наличие на территории РФ сервисного центра производителя | Наличие |  |
| 132 | Гарантийный период обслуживания | Не менее чем у завода изготовителя |  |

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

# Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку фетального монитора для многоплодной беременности с анализатором

1.	Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. Участника аукциона)

предоставляем следующие документы и сведения:

(для юридического лица)

| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа и сведения об организационно-правовой форме: (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения о месте нахождения участника размещения заказа | Юридический адрес: |
| 3. | Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес: |
| 4. | Номер контактного телефона (факса) |  |
| 5. | ИНН участника размещения заказа |  |

Заверяю правильность всех указанных данных.

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия номер выдан |
| 3. | Сведения о месте жительства | адрес |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | ИНН участника размещения заказа |  |

Заверяю правильность всех указанных данных.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Форма № 3

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дата, исх. номер

Запрос на разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме*

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе в электронной форме  № _________:

| № п/п | Раздел документации об открытом аукционе в электронной форме | Ссылка на пункт документации об открытом аукционе в электронной форме, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* -  направляется оператору электронной площадки.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Часть II

Проект муниципального контракта

проект

Муниципальный контракт №_____

# на поставку фетального монитора для многоплодной беременности  с  анализатором

г. Иваново                                                                                                  «___»__________2011г.

МУЗ «Родильный дом № 4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Карнеева А.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом _____________от ____________ №_____, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

# 1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать фетальный монитор для многоплодной беременности с анализатором  Заказчику, согласно спецификации (приложение № 1 к Контракту) (далее – Товар), а Заказчик обязуется обеспечить оплату Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________ рублей _______ копеек (___________________________рублей ______________ копеек), в том числе расходы на перевозку, страхование груза, уплата налоговых пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставка, монтаж и наладка, обучение специалистов заказчика.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного  в п. 2.3. настоящего Контракта.

2.3. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения муниципального Контракта.

2.4. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовых сертификатов).

2.5 Расчеты за поставленный товар будут производиться с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится по безналичному расчету на основании акта ввода в эксплуатацию, товарно – транспортной накладной и счета – фактуры в течении 30 дней с даты поставки товара.

2.6. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта, согласно спецификации на Товар.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара Сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТа, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Подписанные между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки Товара, акт ввода оборудования в эксплуатацию, акт обучения персонала Заказчика работе с оборудованием являются основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

3.11. Товар поставляется по адресу: Ивановская область, Ивановский р., в районе д.Бухарово д.1.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать поставки качественного Товара  и в срок, установленный Контрактом;

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Получить оплату за поставленный Товар на условиях Контракта;

5.1.2. Поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. Поставщик обязан представить Заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения настоящего контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

5.2.2. Передать Заказчику в обусловленный срок Товар;

5.2.3. Передать Товар в соответствующей таре и упаковке, подлежащей возврату.

5.2.4. Восполнить недопоставку Товара в ассортименте недопоставленного Товара;

5.2.5. В случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и некомплектного Товара.

5.2.6. Осуществить за свой счет монтаж и наладку оборудования, а также обучить специалистов Заказчика.

6. Гарантии качества

6.1. Качество Товара  должно соответствовать государственным стандартом РФ и прилагаемым документам, подтверждающим качество.

6.2. Гарантийный срок обслуживания – не менее чем у завода изготовителя.

6.3. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара, а также сертификату качества завода-изготовителя.

6.4. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.5. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

6.6. Поставщик гарантирует  полную компенсацию за вред здоровью при возникновении ожога от нейтрального электрода в течение срока службы прибора.

7. Порядок приемки товара

7.1 Заказчик обязан принять Товар в день его доставки, проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, о чем делается соответствующая отметка в товарно-транспортной накладной.

7.2  В случае выявления несоответствия или недостатков Товара при его приемке Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара. В этом случае Заказчик обязан обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение), уведомив об этом Поставщика в течение пяти календарных дней со дня принятия Товара на ответственное хранение.

7.3 Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение или иным образом распорядиться Товаром в течение двадцати календарных дней со дня приемки Товара на ответственное хранение.

7.4  Товар проверяется Заказчиком по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленного в п. 6.2 настоящего Контракта гарантийного срока.

7.5 Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным муниципальным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону.

7.6 При выявлении несоответствия или недостатков Товара, Заказчик обязан в течение 5 календарных дней уведомить Поставщика и вызвать одногороднего Поставщика в целях составления двустороннего акта о выявленных недостатках.

7.7 Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в самом вызове не указан другой срок явки.

7.8 При неявке представителя одногороднего Поставщика по вызову Заказчика в установленный срок и в случае, когда Поставщик является иногородним, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

7.9 В случае выявления скрытых недостатков Товара (недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном осмотре и выявлены лишь в процессе подготовки к вводу в эксплуатацию, в процессе ввода в эксплуатацию, использования Товара)  акт о скрытых недостатках должен быть составлен в течение 10 календарных дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

7.10 Претензия, вытекающая из поставки некачественного либо некомплектного  Товара, либо недопоставки Товара предъявляется Заказчиком Поставщику в течение 10 календарных дней со дня составления соответствующего акта.

7.11 О результатах рассмотрения претензии Поставщик сообщает Заказчику в течение 10 календарных дней со дня предъявления претензии.

8. Ответственность Сторон

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.2 В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара или сроков устранения недостатков или замены Товара, установленных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 0,3 % от стоимости настоящего Контракта.

8.3  В случае поставки некачественного Товара Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 25% от стоимости поставленного некачественного Товара.

8.4 Уплата неустойки, указанная в п.8.2 и 8.3 настоящего контракта, не освобождает Поставщика от обязанности выполнения нарушенных обязательств, а также от возмещения Заказчику убытков, возникших вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, в полной сумме сверх суммы неустойки, а также от выполнения обязательства в натуре.

8.5 Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

9.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

9.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 9.1 Контракта, при условии соблюдения требований пункта 9.2 Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

9.5. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Заключительные положения

10.1 Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2 Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров. Не урегулированные споры подлежат разрешению в арбитражном суде Ивановской области.

10.3 Настоящий   Контракт   вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   действует   до  ___________________________, при условии полного и надлежащего исполнения сторонами условий контракта.

10.4 Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

  - Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - В случае нарушения поставщиком сроков поставки товара, а также поставки товара ненадлежащего качества и невозможности поставки товара надлежащего качества в срок установленный Заказчиком, указанные обстоятельства будут расцениваться как существенно изменившиеся и препятствующие исполнению условий контракта в установленный контрактом срок, что будет являться основанием для направления Заказчиком Поставщику уведомления о расторжении контракта. С момента получения указанного уведомления поставщиком контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК МУЗ "Родильный дом №4" 153009 Ивановская область, Ивановский р., в районе д.Бухарово д.1 Тел: 42-42-44, 42-92-92, 23-83-57 ИНН 3730006040 КПП 371101001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г.Иваново Р.сч № 407 038 108 000 030 000 02 БИК 042 406 001 | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №4" ________________ Карнеев А.А. МП | ПОСТАВЩИК Руководитель _______________ МП |

Приложение №1 к муниципальному

контракту от _____________ № ____

на поставку товаров для муниципальных

нужд

Спецификация

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №4" ________________ Карнеев А.А. МП | ПОСТАВЩИК Руководитель _______________/______________________/ МП |
| --- | --- |

Часть IIi

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Технические характеристики товара, количество товара.

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, марка товара | Фетальный монитор PHILIPS AVALON FM-20 (или эквивалент) для многоплодной беременности с анализатором |
| 2 | Количество товара, шт. | 1 |
| 3 | Разрешение на применение в медицинской практике на территории Российской Федерации | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Общие характеристики монитора |
| 5 | Назначение монитора | Антенатальный фетальный монитор |
| 6 | Физические данные монитора | Масса: не более 5.1 кг Размеры 335 х 286 х 133 мм Транспортная ручка |
| 7 | Дисплей | Складывающийся 6,5 дюймовый цветной TFT-дисплей с возможностью наклона, широким углом обзора и отображением крупных цифр |
| 8 | Интерфейс | Интуитивный цветной графический интерфейс с сенсорным дисплеем |
| 9 | Встроенная ручка | Наличие |
| 10 | Выдвигаемая опора для углового расположения монитора | Наличие |
| 11 | Встроенный регистратор | Наличие |
| 12 | Меню на русском языке | Наличие |
| 13 | Универсальные разъемы для токо- и ультразвуковых датчиков | Наличие |
| 14 | Автоматическое распознавание датчика с автоматической переконфигурацией дисплея | Наличие |
| 15 | Конфигурируемый дисплей с возможностью изменения расположения и способов выведения параметров | Наличие |
| 16 | Дистанционная маркировка событий | Наличие |
| 17 | Телеметрия (беспроводная связь между монитором и датчиками) | Возможность |
| 18 | Автоматическое управление каналами – позволяет подсоединять любой датчик плода, модуль пациента или дистанционный маркировщик событий к любому гнезду датчика для плода | Наличие |
| 19 | Перекрестная проверка каналов между всеми ЧСС плода и матери | Наличие |
| 20 | Индикатор обнаружения датчика | Наличие |
| 21 | Системный интерфейс LAN/RS-232 | Возможность |
| 22 | Двойной интерфейс PS/2 – позволяет подсоединять монитор к готовым устройствам ввода “plug-and-play”: мышь, компьютерная клавиатура | Возможность |
| 23 | Демонстрационный режим для обучения персонала | Наличие |
| 24 | Встроенная память на 1 час мониторирования с возможностью быстрой распечатки | Наличие |
| Мониторируемые параметры |
| 25 | Мониторируемые параметры: ЧСС плода (2 канала), сократительная активность матки | Наличие |
| 26 | Дополнительные мониторируемые параметры (опции): ЧСС плода до 3-х каналов, ЭКГ матери, неинвазивное АД матери, частота пульса матери | Возможность |
| 27 | Функция движения плода – для обнаружения и автоматической записи завершенных перемещений тела плода | Наличие |
| 28 | Отчет по нестрессовым тестам (НСТ) обеспечивает интерпретацию кривых ЧСС плода т тоокограммы с последующим автоматическим созданием печатного отчета НСТ | Наличие |
| Физические характеристики монитора и условия эксплуатации |
|  | Требования к питанию |  |
| 29 | Потребляемая мощность (макс.) | 60ВА |
| 30 | Напряжение сети | От 100 до 240 В переменного тока |
| 31 | Частота | 50/60 Гц |
| 32 | Степень защиты от поражения электрическим током | Тип CF |
| 33 | Класс электрооборудования | Оборудование класса II |
| 34 | Режим работы | Непрерывная работа |
| 35 | Время запуска (время берется от включения монитора до появления обозначений первого параметра) | <30 с |
|  | Условия эксплуатации |  |
| 36 | Температура при эксплуатации | От 0 до 45 гр. по Цельсию |
| 37 | Температура при хранении | От 20 до 60 гр. по Цельсию |
| 38 | Относительная влажность при эксплуатации | Не более 95% при температуре 40 гр. По Цельсию |
| 39 | Относительная влажность при хранении | Не более 90% при температуре 40 гр. По Цельсию |
| 40 | Ударопрочность | Выдерживает 10 падений с высоты 1 м на бетонную поверхность. При этом возможны косметические повреждения. |
| 41 | Класс защиты от проникновения жидкости | IP 68 (погружение в воду на глубину до 1 м на время до 5 часов) |
| 42 | Размеры и масса | Размер (диаметр) 83 мм Масса (без кабеля) <190 г |
| 43 | Степень защиты от поражения электрическим током | Тип CF |
| 44 | Идентификация датчика | Оптический сигнальный элемент (светодиод слежения) |
|  | Условия эксплуатации |  |
| 45 | Температура при эксплуатации | От 0 до 40 гр. по Цельсию |
| 46 | Температура при хранении | От -40 до +60 гр. по Цельсию |
| 47 | Относительная влажность при эксплуатации | Не более 95% при температуре 40 гр. По Цельсию |
| 48 | Относительная влажность при хранении | Не более 90% при температуре 40 гр. По Цельсию |
| Рабочие характеристики монитора матери и плода |
| Ультразвуковой режим |
| 49 | Система | Импульсно-волновой генератор |
| 50 | Диапазон УЗ измерений | 50-240 уд./мин |
| 51 | Разрешение дисплея | 1 уд./мин |
| 52 | Разрешение принтера | ¼ уд./мин |
| 53 | Разброс значений при ЧСС 20 уд./мин | ≤ 3 уд./мин |
| 54 | Частота обновления дисплея | 1 раз в секунду |
| 55 | Интенсивность ультразвукового излучения: - Средняя выходная мощность - Пиковое отрицательное акустическое давление - Интенсивность выходного пучка - Пиковая в пространстве, средняя по времени интенсивность - Частота ультразвукового излучения | Р= (4,3±0,4) мВт Р_= (33,9±3,6) кПа Iob= (2,38±0,75) мВт/см2 Ispta= (10,3±2,2)) мВт/см2 От 1 МГц до 1,2 МГц |
| ТОКО-Режим |
| 56 | Метод измерения | Сенсорный элемент тензодатчика |
| 57 | Чувствительность | 1 единица=2,5г |
| 58 | Разрешение дисплея | 1 единица |
| 59 | Разрешение принтера | 1/4 единицы |
| 60 | Диапазон измерений | 400 единиц |
| 61 | Диапазон сигнала | От 0 до 127 единиц |
| 62 | Диапазон максимального смещения | -300 единиц |
| 63 | Значение базовой линии | 20 единиц |
| 64 | Дрейф базовой линии вследствие изменений температуры | 1 ед./мин/С (атмосферного воздуха) |
| 65 | Частота обновления данных дисплея | 4 измерения в секунду |
| 66 | Частота обновления данных принтера | 4 измерения в секунду |
| 67 | Коррекция автоматического смещения | Через 3 секунды после подсоединения датчика значение токо- датчика устанавливается на отметке 20 единиц |
| 68 | Автоматическая настройка нуля | Значение токо-датчика во время измерения отрицательных значений устанавливается на нуль в течение 5 секунд |
| Рабочие характеристики мониторинга ЭКГ матери |
|  | ЭКГ матери |  |
| 69 | Тип: - ЭКГ матери | Одно отведение ЭКГ (данные снимаются с электродов RA и LA) |
| 70 | Диапазон измерений | От 30 до 240 уд./мин |
| 71 | Разрешение: - дисплей - регистратор | 1 мм рт. ст. ¼ мм рт. ст. |
| 72 | Погрешность при 200 уд./мин | ±2 уд./мин |
| 73 | Диапазон входного сигнала: - ЭКГ матери | 150 мВ (размах) до 6 мВ (размах) |
| 74 | Защита от дефибрилляции | Нет |
| 75 | Защита от ЭСР | Нет |
| Технические характеристики сигнала тревоги по ЧСС плода (УЗИ) |
|  | Пределы сигналов тревоги по ЧСС плода |  |
| 76 | Брадикардия (нижний предел) | От 60 до 210 уд/мин настраивается с шагом 10 уд/мин. По умолч.:110 уд/мин |
| 77 | Тахикардия (верхний предел) | От 60 до 210 уд/мин настраивается с шагом 10 уд/мин. По умолч.:170 уд/мин |
|  | Задержка сигнала тревоги по ЧСС плода |  |
| 78 | Брадикардия (нижний предел), задержка | От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. По умолч.:240 с |
| 79 | Тахикардия (верхний предел), задержка | От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. По умолч.:300 с |
| 80 | Задержка при потере сигнала | От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. |
| Технические характеристики сигнала тревоги по ЭКГ матери |
|  | Пределы сигнала тревоги по ЭКГ матери |  |
| 81 | Диапазон верхнего предела | От 31 до 240 уд./мин, настройка с шагом 1 уд./мин (от 30 до 40 уд./мин), с шагом 5 уд./мин (от 40 до 240 уд./мин) По умолчанию: 120 уд./мин |
| 82 | Нижний диапазон | От 30 до 235 уд./мин По умолчанию: 50 уд./мин |
| 83 | Тахикардия | Разность с верхним пределом: от 0 до 50 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию: 20 уд./мин Блокировка по частоте: от 150 до 240 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию 200 уд./мин |
| 84 | Брадикардия | Разность с нижним пределом: от 0 до 50 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию: 20 уд./мин Блокировка по частоте: от 30 до 100 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию 40 уд./мин |
| Рабочие характеристики неинвазивного артериального давления |
|  | Диапазоны измерений |  |
| 85 | Систолическое | От 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) |
| 86 | Диастолическое | От 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) |
| 87 | Среднее | От 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) |
|  | Погрешность |  |
| 88 | Максимальное стандартное отклонение | 8 мм рт. Ст. (1,1 кПа) |
| 89 | Макисмальная средняя погрешность | +/- 5 мм рт.ст. (+/- 0,7 кПа) |
| 90 | Диапазон измерения ЧСС | От 40 до 300 уд/мин |
|  | Частота пульса |  |
| 91 | Диапазон | От 40 до 300 уд/мин |
| 92 | Погрешность (средняя по циклу измерения неинвазивного артериального давления) | От 40 до 100 уд/мин, +/- 5 уд\мин От 101 до 200 уд/мин, +/- 5% от полученного значения От 201 до 300 уд/мин:+/- 10% от полученного значения |
|  | Время измерения | Типичное при ЧСС >60 уд/мин, Автоматический /ручной: 30 с (взрослые) Максимальное время: 180 с (взрослые) |
| 93 | Время надувания манжеты | Обычная манжета для взрослых : менее 10 с |
| 94 | Первоначальное давление надувания манжеты | 165+/-15 мм рт.ст. |
| 95 | Период повторения в автоматическом режиме | 1,2,2,5, 3, 5, 10, 15, 20, 30 , 45, 60 или 120 мин |
|  | Нагнетание в венепунктурном режиме |  |
| 96 | Давление надувания манжеты | От 20 до 120 мм рт. Ст. (от 3 до 16 кПа) |
| 97 | Автоматическое сдувание манжеты | 170 с |
|  | Технические характеристики сигнала тревоги |  |
| 98 | Систолическое | Взрослые: От 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) |
| 99 | Диастолическое | Взрослые: От 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) |
| 100 | Среднее | Взрослые: От 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) |
| 101 | Значения предельного давления в манжете | > 300 мм рт. Ст. (40 кПа) >2 с |
| Встроенный регистратор |
| 102 | Встроенный регистратор с термоматрицей, высоким разрешением, обнаружением отсутствия/конца бумаги | Наличие |
| 103 | Стандартные скорости (кривые реального времени): 3 см/мин 2 см/мин 1 см/мин | Наличие |
| 104 | Запись кривой ЭКГ (не в реальном масштабе времени): Эмулированная скорость 25 мм/с. Скорость печати переменная и зависит от загрузки устройства печати | Наличие |
| 105 | Прокрутка бумаги до 20 мм/с | Наличие |
| 106 | Чувствительные элементы | Оптический сенсор, работающий на отраженных сигналах |
| 107 | Погрешность | ± 5 мм/страница |
| 108 | Пригодная для печати ширина | 128 мм |
| 109 | Разрешение | 8 точек/мм |
| 110 | Задержка времени, позволяющая просматривать кривую на бумаге | До 30 с при скорости 1 см/мин |
| 111 | Запись непрерывных кривых: -ЧСС плода -ЧСС матери -Движения плода -Сократительная активность матки | Наличие |
| 112 | Печать: - Время, Дата, Символы идентефикации кривой, Режим мониторинга, Скорость перемещения бумаги - при первом включении, каждые 10 минут после включения, при каждой смене режима мониторинга - НИАД - аннотация в конце каждого измерения - ЧСС матери – каждые 5 минут | Наличие |
| 113 | Скорость подачи бумаги | 1, 2, 3 см/мин |
| 114 | Автоматическая остановка на линии перфорации | Наличие |
| 115 | Максимальное время записи при загрузке полной пачки бумаги | Не менее 25 часов |
| Возможность монитора |
| 116 | Запись функции движения плода | Наличие |
| 117 | Сепарация ЧСС близнецов/тройни для удобства интерпретации | Наличие |
| 118 | Индикация записи одинаковой ЧСС по обоим каналам | Наличие |
| 119 | Подключение монитора в общую систему акушерского наблюдения с передачей всей информации для центрального мониторинга и возможность включения в общебольничную сеть | Возможность |
| 120 | Автоматическое самотестирование при каждом включении | Наличие |
| 121 | Удаленная маркировка событий | Наличие |
| Принадлежности |
| 122 | Внешний проводной токо датчик | 1 |
| 123 | Внешний проводной ультразвуковой датчик | 2 |
| 124 | Многоразовый пояс для фиксации датчиков, 5 шт. | 1 |
| 125 | УЗ гель, 250 мл, 12 шт. | 1 |
| 126 | Устройство для удаленной маркировки событий | 1 |
| 127 | Кабель питания | 1 |
| 128 | Упаковка бумаги (40 пачек) | 1 |
| 129 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 130 | Наличие необходимого монтажного материала | Наличие |
| 131 | Наличие на территории РФ сервисного центра производителя | Наличие |
| 132 | Гарантийный период обслуживания | Не менее чем у завода изготовителя |

Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

Гарантийный срок обслуживания – не менее чем  у  завода изготовителя.