Утверждено

постановлением

Администрации города Иванова

от 06.05.2019 № 645

Задание

на выполнение инженерно-геодезических изысканий в границах территории, предусматривающей размещение линейного объекта для реконструкции

проезжей части площади Пушкина города Иванова

| № пп | Перечень основных данных и требований |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |
| 1.1 | Наименование объекта |  | «Реконструкция проезжей части площади Пушкина г. Иванова» |  |
| 1.2 | Местонахождение объекта |  | Ивановская область, город Иваново, пр. Ленина от ул. Почтовой до д. 21с1 и ул. Жарова от пр. Ленина до ул. Зверева. |  |
| 1.3 | Основание для выполнения работ |  | Муниципальная программа «Безопасный город» |  |
| 1.4 | Вид работ |  | Реконструкция |  |
| 1.5 | Заказчик |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  |
| 1.6 | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документация |  |
| 1.7 | Исполнитель изысканий |  | По результатам конкурсных процедур |  |
| 1.8 | Сроки выполнения работ |  | 2019 год |  |
| 1.9 | Цели инженерных изысканий |  | Получение материалов в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной и рабочей документации и прохождения государственной экспертизы в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти и градостроительного кодекса РФ |  |
| 1.10 | Сведения о ранее проведенных изысканиях |  | Сведения отсутствуют |  |
| 2. Основные требования |
| 2.1 | Требование к инженерным изысканиям |  | - Получения материалов, необходимых для обоснования размещения объекта, временного объезда, строительной площадки, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства; - Получение материалов, необходимых для проведения расчетов конструктивных элементов объекта, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении. - Инженерные изыскания необходимо выполнить в соответствии с требованиями ст. 47 Градостроительного кодекса РФ, Положения «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20, СП «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», утвержденные Приказом Госстроя от 10.12.2012 № 83/ГС; ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям» (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.12.2013 № 2385-ст), СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр «Об утверждении СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», и иными. |  |
| 2.2 | Дополнительные работы и требования к результатам |  | Подготовить программу инженерных изысканий, которая должна соответствовать заданию заказчика и содержать его требования, принятые к выполнению исполнителем инженерных изысканий, в том числе цели и задачи инженерных изысканий, краткую характеристику природных и техногенных условий района, влияющих на организацию и производство инженерных изысканий; обоснование при необходимости расширения границ территории проведения инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия проектируемого объекта с природной средой, категорий сложности природных и техногенных условий, а также необходимой детальности изыскательских работ, состав, объем, методы, технология, последовательность, место и время производства отдельных видов работ, контроль за качеством работ; перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления. Объем инженерных изысканий и метод их выполнения установить программой инженерных изысканий, разработанной на основе настоящего задания, с учетом требований технических регламентов, в зависимости от их сложности и условий территории строительства |  |
|  |  |  | представления. Объем инженерных изысканий и метод их выполнения установить программой инженерных изысканий, разработанной на основе настоящего задания, с учетом требований технических регламентов, в зависимости от их сложности и условий территории строительства. |  |
| 2.3 | Порядок и требования к передаче материалов |  | 1. Технические отчеты, материалы комплексных инженерных изысканий, документы согласований представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. 2. Подрядчик дополнительно представляет Заказчику в 1 (одном) экземпляре комплект документации в электронном виде на СD-R диске (дисках): - графические материалы и чертежи – в формате pdf и dwg; - текстовая документация (в формате Word); - табличная документация (в формате Excel). 3. Схемы, графические материалы и полный комплект чертежей должен быть выполнен в векторном формате Autodesk AutoCAD. 4. Каждый раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге исков файлов (группой файлов) электронного образца документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows XP. В файлах не должна устанавливаться парольная и другие виды защит, а также опция запрета печати содержимого. |  |
| 2.4 | Эскизная схема трассы дороги |  |  |  |