Разъяснения к документации об аукционе № 69

Вопрос. В пункте №16 для параметров Фотометра даны требуемые значения, а именно: от 10 до 40С от 20% до 85%,около 450мм(Ш)хЗЗОмм(Г)х140мм(В) до 10 кг., которые противоречат пункту №6 и пункту № 13 и № 14, где уже даны требуемые значения с указанием размеров, веса прибора и его назначения. Фотометр и портативный анализатор глюкозы в крови - это один и тот же аппарат. Характеристики для фотометра, весом в 10 кг не могут быть данными для портативного прибора, указанного в наименовании лота. Просим дать разъяснения или уточнить что подразумевается под пунктом №16 данной формы.

В пункте 17 для портативного анализатора, который является электронным прибором в 350,00гр. промывочное устройство не требуется, так как при данном методе используются одноразовые микрокюветы, (4х25шт), которые включены в комплектацию и обозначены в конкурсной документации. Промывочное устройство-это отдельный лабораторный прибор, просим дать более расширенные его характеристики, если предполагается его закупка.

Ответ: В связи с наличием технических ошибок в характеристиках товаров по лоту № 2 (форма № 4 «Сведения  о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров» раздела 1.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа» части І «Аукцион», раздел 1 «Перечень товаров и объемы их поставки» части ІІІ «Техническая часть» документации об аукционе) в документацию об аукционе будут внесены изменения в установленные законодательством сроки. Соответствующие изменения будут размещены на официальном сайте www.ivgoradm.ru, раздел «Муниципальный заказ», «Аукционы».