Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (4932) 32-51-85

_______________№_________

| МУЗ «Городская клиническая больница № 4» | _____________ ____________ Ф.И.О. подпись |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 52

Категория: Товары

Предмет контракта:

Лот № 1  Поставка  стерилизатора ГП-400-1 (или эквивалент)

Лот № 2 Поставка рабочего места отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур  в комплекте с креслом пациента с электрическим приводом и подголовником, креслом врача, лазерным хирургическим аппаратом

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3-37 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения конкурса | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта конкурса | 19-24 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 25-37 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 38-43 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 44-46 |

КОНКУРС

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта администрации города полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте Администрации города Иванова в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем лицам, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова (далее уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров

  - Начальная цена муниципального контракта

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субпоставщиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию поставляемых товаров

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

    - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

  - Заказчик, уполномоченный орган

    - Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров

    - Уполномоченный орган  желает выбрать поставщика товаров, информация о которых содержится в  Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

    - Победивший участник конкурса должен будет поставить товары, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае, если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает заявку, которая поступила первой и которой соответственно присвоен более ранний порядковый номер при регистрации. Остальные заявки, поданные таким участником размещения заказа, конкурсной комиссией не рассматриваются.

  - Начальная цена муниципального контракта

    - Начальная цена муниципального контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование муниципального контракта на поставку товаров, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

    - Порядок оплаты за поставленные товары определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указывается в Информационной карте конкурса.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям, а именно:

1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий на поставку товара по предмету конкурса (если деятельность лицензируется);

б) отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

1.6.2.2. требованию о не проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.6.2.3. требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3.При размещении заказа путем проведения конкурса уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.6.4. Никакое аффилированное лицо заказчика, уполномоченного органа, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от участника, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

  - Привлечение субпоставщиков

    - Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету конкурса привлечь субпоставщиков в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3. настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа: |
| Форма №1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма №2 | Сопроводительное письмо |
| Форма №3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма №4 | Предложение о цене контракта |
| Форма №5 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров |
| Форма №6 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа должен изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям конкурсной документации, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации или содержания конкурсных заявок. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в пункте 4.1.1.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения публикуются и в течение двух дней размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом т переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка не рассматривается конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме №4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам, описанным в Техническом задании.

3.4.4. В случае если снижение начальной цены, предлагаемое участником размещения заказа, превышает размер снижения, указанного в Информационной карте конкурса, участник размещения заказа должен представить в составе заявки на участие в конкурсе экономическое обоснование  с указанием источников снижения начальной цены муниципального контракта.

3.4.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта будет оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию поставляемого товара

    - Описание поставляемого товара производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по форме № 5, приведенной в разделе I.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы (завизированы) уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.6.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается уведомление в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела,  направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В случае если на конверте с заявкой указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправляться (доставляться) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом к конверту необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет рассматриваться без учета внесенных в нее изменений.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1.Полученные по истечении срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должен быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

б) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

в) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

г) отзыва заявки участником размещения заказа после вскрытия конвертов.

4.6.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, время и  месте, указанные в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме №6, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в день его подписания на официальном сайте.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет на изменение заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представление разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

    - Не допускается изменение участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

    - Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа.

    - Полученные от участников размещения заказа разъяснения заявок на участие в конкурсе вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели поставляемого товара;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников размещения заказа, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в случаях:

а) непредоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    - В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - 6.1. Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

6.1.3. В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

  - 6.2. Публикация результатов конкурса

  - 6.2.1.  Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании уполномоченным органом соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с п. 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта,  контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.1.3 Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть предоставлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  определяется победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.5. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. Заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если  к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.4.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пунктов 5.1.9. и 5.3.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела.  При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе могут быть обжалованы таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действие (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурса» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1 | Наименование Заказчика, контактная информация | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» Адрес: 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8 Номер контактного тел.: (4932) 37-05-63 Адрес электронной почты: 4gkbivanovo@mail.ru |
| 2 | Пункт 1.2.1 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Управление муниципального заказа администрации города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505. Номер контактного телефона /факса: (4932) 32-51-85. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Контактное лицо: Балденкова Ольга Ярославна |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет конкурса | Лот № 1 Поставка стерилизатора ГП-400-1 (или эквивалент) Лот № 2 Поставка рабочего места отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур в комплекте с креслом пациента с электрическим приводом и подголовником, креслом врача, лазерным хирургическим аппаратом |
| 4 | Пункт 1.3.2 | Место и срок поставки | Место поставки: МУЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Иваново, ул. Шошина, д.8 Срок поставки: Лот №1 В течение 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта Лот № 2 В течение 30 календарных дней со дня подписания муниципального контракта |
| 5 | Пункт 1.4.1 | Начальная цена контракта | Лот № 1 - 602,00 тыс. руб. Лот № 2 - 1 268,00 тыс. руб. |
| 6 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования | Бюджет города |
|  | Пункт 1.5.2 | Порядок оплаты | Предоплата в размере 30% в течение 10 банковских дней со дня заключения муниципального контракта, окончательный расчет между сторонами производится в течение 10 банковских дней со дня поставки продукции |
| 7 | Пункт 1.3.1 | Краткая характеристика закупаемого товара | Лот №1 Стерилизатор ГП-400-1 (или эквивалент) – 1шт. Лот №2 Рабочее место отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур в комплекте с креслом пациента с электрическим приводом и подголовником, креслом врача, лазерным хирургическим аппаратом – 1 шт. |

| 8 | Пункт 1.6 | Требования к участникам конкурса | Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 1.6.3 | Дополнительные требования, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7.2 | Привлечение субпоставщиков | Не предусмотрено |
| 10 | Пункт 1.9.1 | Преимущества | Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при участии в размещении заказа преимущества не предусмотрены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5. Предложения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма № 5). 6. Копии документов, подтверждающих качество товара: - сертификатов соответствия Госстандарта РФ; - регистрационных удостоверений; - санитарно-эпидемиологических заключений; 7.Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса: - копия лицензии на производство медицинского оборудования, заверенная нотариально или органом, выдавшим лицензию, в случае если участник размещения заказа является производителем закупаемого товара. 8. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение). 10. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма №6) и свидетельствующий о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа; 11. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам, взносам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. Примечание. Участник размещения заказа по своему усмотрению, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие (отзывы) |
| 12 | Пункт 3.4.2 | Требования к предложениям о цене контракта | Цена контракта указана с учетом налогов, НДС, других обязательных платежей, расходов на транспортировку и ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала пользователя |
| 13 | Пункт 3.5.1 | Требования к описанию функциональных и качественных характеристик товаров | Участник размещения заказа представляет в составе заявки документальные подтверждения соответствия предлагаемых к поставке товаров требованиям конкурсной документации по форме № 5, предлагаемой в разделе I.4. |

| 14 | Пункт 3.6.5 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен оформить оригинал заявки на участие в конкурсе в соответствии с разделом 11 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе. В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На конвертах указываются наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конвертах наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Пункт 4.1.1 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 04.05.2007 Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 25.05.2007 10 час. 00 мин. |
|  | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 с 10ч.00мин. до 12ч.00мин. и с 13ч.00мин. до 16ч.00мин. ежедневно кроме субботы и воскресенья |
| 16 | Пункт 4.6.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Лот №1 – 10 000,00 руб. Лот №2 – 20 000,00 руб. При возврате денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка |
| 17 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация г. Иванова. РКЦ № 2 г. Иванова. Р/с № 40703810600000000030. ИНН 3728012487. КПП 370201001. БИК 042435000. Срок поступления денежных средств на счет – до 17час.00мин. 23.05.2007. в платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации |
| 18 | Пункт 5.1.1 | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 14час.00 мин. 25.05.2007. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 19 | Пункт 5.4.3 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | 1. Цена контракта. 2.Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара В основе методики определения победителя конкурса лежит бальная система оценки заявок. Максимально возможное количество баллов – 100. 1. Цена контракта – max 60 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Цх60, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2.Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара (Бфх) – mах 40 баллов. При оценке данного критерия будут учитываться подкритерии, указанные в форме №5. Оценка по данному критерию осуществляется экспертно - расчетным методом. Заявки получают оценку в баллах каждого члена комиссии в пределах относительной значимости критерия на основе сравнения данных. Лучшему значению критерия присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов, присвоенное всеми членами конкурсной комиссии каждой заявке, суммируется. Заявке, получившей наибольшее суммарное количество баллов, присваивается максимальное количество баллов, равное относительной значимости критерия. Количество баллов по остальным заявкам рассчитывается по формуле: , где СБфх i – суммарное количество баллов, присвоенное рассматриваемой заявке; СБфх mах – наибольшее суммарное количество баллов; Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бфх По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае если две или несколько заявок набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке. |
| 20 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | В течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок |
| 21 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Обеспечение не предусмотрено |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  конкурсе __________________________________

Настоящим ___________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации-участника размещения заказа)

для участия в конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма №2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма №3) |  |
| 3 | Предложение о цене контракта и сроках гарантии на бумажном и электронном носителях (Форма №4) |  |
| 4 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров на бумажном и электронном носителях (Форма №5) |  |
| 5 | Документы, подтверждающие соответствие товара, являющегося предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации |  |
| 6 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 7 | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса |  |
| 8 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения) |  |
| 9 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная Форма №6) и свидетельствующий о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма № 6); |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения  муниципального контракта на поставку товара для МУЗ «Городская клиническая больница № 4», а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ______________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товары в соответствии с требованиями конкурсной документации и по цене, которую мы указали в предложении о цене контракта.

3. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение сопутствующих работ, услуг, входящих в поставку товаров по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МУЗ «Городская клиническая больница № 4» на поставку медицинского оборудования в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

11. Мы извещены о включении сведений о

_____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

13. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. Номер

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации			___________________   _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер				___________________   _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

### Предложение о цене контракта

Лот № 1

Наименование  участника размещения заказа___________________________________

| №п/п | Наименование оборудования | Марка (модель) оборудования, Производитель | Кол-во шт. | Цена за ед. оборудования, с учетом НДС руб. | Цена участника размещения заказа, с учетом НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стерилизатор |  | 1 |  |  |
| Итого (цена муниципального контракта): |  |

Цена муниципального контракта _______________________________________________

(сумма прописью)

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              	 (подпись)

Примечание: Участник конкурса  представляет  данные, содержащиеся в форме № 4 на бумажном и электронном носителях.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

### Предложение о цене контракта

Лот № 2

Наименование  участника размещения заказа___________________________________

| №п/п | Наименование оборудования | Марка (модель) оборудования, Производитель | Кол-во шт. | Цена за ед. оборудования, с учетом НДС руб. | Цена участника размещения заказа, с учетом НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур в комплекте с креслом пациента с электрическим приводом и подголовником, креслом врача, лазерным хирургическим аппаратом |  |  |  |  |
| Итого (цена муниципального контракта): |  |

Цена муниципального контракта _______________________________________________

(сумма прописью)

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              	 (подпись)

Примечание: Участник конкурса  представляет  данные, содержащиеся в форме № 4 на бумажном и электронном носителях.

Форма №5

Лот №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ  «Городская клиническая больница № 4» на поставку  медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

- Стерилизатор ГП -400-1  (или эквивалент) _______________________________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания, мес. | Не менее 12 мес. |  |

Потребительские свойства

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о наличии персонала для осуществления разгрузки поставляемых товаров |  |
| 2. | Сведения о наличии персонала для осуществления монтажа, подключения и пусконаладочных работ |  |
| 3. | Сведения о возможности проводить гарантийное и сервисное обслуживание |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание.

1.Участник конкурса может прикладывать информацию о функциональных и качественных характеристиках товаров (в произвольной форме), а так же любые документы, положительно его характеризующие.

2. Конкурсная комиссия вправе не учитывать неподтвержденные документально показатели при начислении баллов по данному критерию.

3. Участник конкурса представляет данные, содержащиеся в форме №5 на бумажном и электронном носителях.

Форма №5

Лот №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ  «Городская клиническая больница № 4» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

1.  Рабочее место отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур  в комплекте с креслом пациента с электрическим приводом и подголовником, креслом врача, лазерным  хирургическим  аппаратом   ______________________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подогрева эндоскопов | Наличие |  |
| 2 | Устройство дезинфекции эндоскопов | Наличие |  |
| 3 | Система отсоса, л/мин. | 45 |  |
| 4 | Чаша для промывания ушной полости с всасыванием воды | Наличие |  |
| 5 | Контейнер для сбора секрета емкостью, л | 3 |  |
| 6 | Система подачи сжатого воздуха л/мин; кПа | 24; 250 |  |
| 7 | Емкости для распыляемой жидкости | Наличие |  |
| 8 | Пневмомассаж барабанной перепонки | Наличие |  |
| 9 | Устройство для промывания теплой водой | Наличие |  |
| 10 | Устройство постоянного подогрева зеркал | Наличие |  |
| 11 | Устройство быстрого разогрева зеркал | Наличие |  |
| 12 | Лотки для инструментов | Наличие |  |
| 13 | Ящики для хранения | Наличие |  |
| 14 | Контейнер для использованных инструментов | Наличие |  |
| 15 | Контейнер для мусора | Наличие |  |
| 16 | Выдвижная поверхность для записей | Наличие |  |
| 17 | Отсеки для приборов | Наличие |  |
| 18 | В комплекте: |  |  |
| 19 | Кресло пациента с электрическим приводом и подголовником | Наличие |  |
| 20 | Кресло врача |  |  |
|  | Лазерный хирургический аппарат: |  |  |
|  | Отпаянный волноводный СО2 лазер с высокочастотным возбуждением | Наличие |  |
|  | Длина волны излучения, мкм | 10,6 |  |
|  | Мощность на биоткани, Вт | 0,1-20 |  |
|  | Диаметр пятна на биоткани, мм | 0,2; 0,3; 0,5 |  |
|  | Радиус операционного пространства, мм | 1200 |  |
|  | Наведение основного излучения | Не-Ne |  |
|  | Электропитание, В;Гц;Вт | 220;50;700 |  |
|  | Габаритные размеры, мм | 900х260х260 |  |
|  | Вес не более, кг | 32 |  |
|  | в комплекте с ЛОР насадкой |  |  |
|  | Угол отклонения излучения, º | 0 |  |
|  | Специальная насадка с экраном для лечения ронхопатии (храпа) | Наличие |  |
|  | Очки для защиты от лазерного излучения, шт | 3 |  |
| 21 | Срок гарантийного обслуживания, мес. | Не менее 12 мес. |  |

Потребительские свойства

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о наличии персонала для осуществления разгрузки поставляемых товаров |  |
| 2. | Сведения о наличии персонала для осуществления монтажа, подключения и пусконаладочных работ |  |
| 3. | Сведения о возможности проводить гарантийное и сервисное обслуживание |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание.

1.Участник конкурса может прикладывать информацию о функциональных и качественных характеристиках товаров (в произвольной форме), а так же любые документы, положительно его характеризующие.

2. Конкурсная комиссия вправе не учитывать неподтвержденные документально показатели при начислении баллов по данному критерию.

3. Участник конкурса представляет данные, содержащиеся в форме №5 на бумажном и электронном носителях.

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                              (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Часть II

ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ

Лот №1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__________

на поставку стерилизационного оборудования

г. Иваново	                                                       «____ »_______________ 2007г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 4», далее именуемое "Покупатель", в лице главного врача Беляева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________, далее именуемое "Поставщик", в лице ______________________________,       действующего       на       основании ______________________________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом конкурсной комиссии Администрации г. Иванова от _________________ № ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

- Поставщик обязуется  передать,  а Покупатель  принять и  оплатить следующее стерилизационное оборудование: стерилизатор ГП-400-1, на условиях, определяемых настоящим  Контрактом.

2. Цена и  порядок расчетов

2.1   Цена настоящего контракта составляет ________________ (___________________) руб. 00 коп. (Цена контракта указана с  учетом налогов, НДС, других обязательных платежей, расходов на транспортировку,  ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала пользователя).

2.2 Оплата  производится в следующем порядке: предоплата в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 Контракта перечисляется Покупателем платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня подписания Контракта. Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней со дня поставки оборудования.

- Расходы   связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Оборудования до склада Покупателя или до места назначения, указываемого Покупателем, несет Поставщик.

3. Условия поставки

- Поставщик производит поставку Оборудования в течение 15 календарных дней со дня подписания настоящего Контракта.

- Поставщик самостоятельно определяет способ и порядок доставки Оборудования на склад Покупателя.

- Разгрузка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

- Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, равно как и связанные с ним риски случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с момента окончания  разгрузки Оборудования на складе Покупателя.

4. Обязанности Поставщика

  - Поставить Покупателю Оборудование свободным от  любых прав третьих лиц.

  - Произвести    за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой Оборудования до склада Покупателя.

4.3	Обеспечить  надлежащую  упаковку   и   маркировку  Оборудования.   Упаковка  Оборудования  должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при  условии бережного с ним обращения.

  - Передать Покупателю одновременно с передачей Оборудования принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы (сертификаты, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).

4.5 Произвести монтаж и  выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала Покупателя, составив соответствующий акт об этом.

5. Обязанности Покупателя.

- Принять Оборудование немедленно после его доставки, и в случае его соответствия настоящему Контракту   по   количеству,    качеству   и   комплектности,   предоставить   уполномоченному представителю Поставщика экземпляр соответствующего документа об этом. При выявлении несоответствия Оборудования настоящему Контракту по количеству или качеству должен быть составлен соответствующий акт совместно с представителем Поставщика.

- Обеспечить ответственное хранение Оборудования до момента его замены или принятия в случае выявления несоответствий  или  недостатков  Оборудования,     уведомив  об  этом Поставщика незамедлительно.

5.3.	Оплатить поставляемое Оборудование с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в п.п. 2.1.- 2.3. настоящего Контракта.

6. Качество и гарантии на товар.

- Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать государственным стандартам и стандартам качества производителей.

6.2.	Гарантийный срок на  Оборудование  составляет _________________ с момента принятия Покупателем поставки Оборудования.

6.3.	Срок устранения недостатков или замены Оборудования в пределах установленного гарантийного срока составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента согласования с Поставщиком выявленных недостатков при условии наличия Оборудования либо запасных частей к нему на складе Поставщика. В противном случае стороны дополнительно оговаривают сроки устранения недостатков или замены Оборудования.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2 В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования или сроков устранения недостатков или замены Оборудования, установленных в п.п. 3.1, 6.3 настоящего контракта, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,5% от стоимости настоящего контракта за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности выполнения нарушенных обязательств.

8. Форс-мажор

8.1.	Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное  форс-мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать  (стихийные бедствия, военные конфликты, террористические акты, забастовки, эпидемии, блокады, эмбарго).

- Сроки исполнения  обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

- Обе стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.

9. Заключительные положения

- Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров. Не урегулированные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Ивановской области.

9.3.	Настоящий   Контракт   вступает   в   силу   с   момента   подписания      и   действует   до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

- Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

- Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                              ПОСТАВЩИК

МУЗ «Городская клиническая больница № 4»

153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8, тел. 37-59-41

ИНН 3730005367

ФКУ Администрации г. Иванова, ИНН 3728012617

р/с 40204810800000000054 в РКЦ-2 г. Иванова

БИК 042435000

л/с 002012341

Главный врач МУЗ «ГКБ № 4»

_____________________В.И. Беляев                                            _______________________

Лот №2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__________

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново	                                                       «____ »_______________ 2007г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 4», далее именуемое "Покупатель", в лице главного врача Беляева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________, далее именуемое "Поставщик", в лице ______________________________,       действующего       на       основании ______________________________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом конкурсной комиссии Администрации г. Иванова от _________________ № ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Поставщик обязуется  передать,  а Покупатель  принять и  оплатить следующее медицинское оборудование: рабочее места отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур   в комплекте с:

- креслом пациента с электрическим приводом и подголовником

- креслом врача

- лазерным хирургическим аппаратом в комплекте с ЛОР насадкой угол отклонения излучения 0°, специальной насадкой с экраном для лечения ронхопатии (храпа), очками для зашиты от лазерного излучения (3 шт.)., на условиях, определяемых настоящим  Контрактом.

2. Цена и  порядок расчетов

2.1   Цена настоящего контракта составляет ________________ (___________________) руб. 00 коп. (Цена контракта указана с  учетом налогов, НДС, других обязательных платежей, расходов на транспортировку,  ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала пользователя).

2.2 Оплата  производится в следующем порядке: предоплата в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 Контракта перечисляется Покупателем платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня подписания Контракта. Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней со дня поставки оборудования.

- Расходы   связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Оборудования до склада Покупателя или до места назначения, указываемого Покупателем, несет Поставщик.

3. Условия поставки

- Поставщик производит поставку Оборудования в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Контракта.

- Поставщик самостоятельно определяет способ и порядок доставки Оборудования на склад Покупателя.

- Разгрузка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

- Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, равно как и связанные с ним риски случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с момента окончания  разгрузки Оборудования на складе Покупателя.

4. Обязанности Поставщика

  - Поставить Покупателю Оборудование свободным от  любых прав третьих лиц.

  - Произвести    за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой Оборудования до склада Покупателя.

4.4	Обеспечить  надлежащую  упаковку   и   маркировку  Оборудования.   Упаковка  Оборудования  должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при  условии бережного с ним обращения.

  - Передать Покупателю одновременно с передачей Оборудования принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы (сертификаты, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).

4.6 Произвести монтаж и  выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала Покупателя, составив соответствующий акт об этом.

5. Обязанности Покупателя.

- Принять Оборудование немедленно после его доставки и в случае его соответствия настоящему Контракту   по   количеству,    качеству   и   комплектности,   предоставить   уполномоченному представителю Поставщика экземпляр соответствующего документа об этом. При выявлении несоответствия Оборудования настоящему Контракту по количеству или качеству должен быть составлен соответствующий акт совместно с представителем Поставщика.

- Обеспечить ответственное хранение Оборудования до момента его замены или принятия в случае выявления несоответствий  или  недостатков  Оборудования,     уведомив  об  этом Поставщика незамедлительно.

5.3.	Оплатить поставляемое Оборудование с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в п.п. 2.1.- 2.3. настоящего Контракта.

6. Качество и гарантии на товар.

- Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать государственным стандартам и стандартам качества производителей.

6.2.	Гарантийный срок на  Оборудование  составляет ___ (____) год с момента принятия Покупателем поставки Оборудования.

6.3.	Срок устранения недостатков или замены Оборудования в пределах установленного гарантийного срока составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента согласования с Поставщиком выявленных недостатков при условии наличия Оборудования либо запасных частей к нему на складе Поставщика. В противном случае стороны дополнительно оговаривают сроки устранения недостатков или замены Оборудования.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2 В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования или сроков устранения недостатков или замены Оборудования, установленных в п.п. 3.1, 6.3 настоящего контракта, Поставщик уплачивает Покупателю пени неустойку в размере 0,5% от стоимости настоящего контракта за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности выполнения нарушенных обязательств.

8. Форс-мажор

8.1.	Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное  форс-мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать  (стихийные бедствия, военные конфликты, террористические акты, забастовки, эпидемии, блокады, эмбарго).

- Сроки исполнения  обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

- Обе стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.

9. Заключительные положения

- Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров. Не урегулированные споры подлежат разрешению в арбитражном суде Ивановской области.

9.3.	Настоящий   Контракт   вступает   в   силу   с   момента   подписания      и   действует   до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

- Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

- Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                              ПОСТАВЩИК

МУЗ «Городская клиническая больница № 4»

153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8, тел. 37-59-41

ИНН 3730005367

ФКУ Администрации г. Иванова, ИНН 3728012617

р/с 40204810800000000054 в РКЦ-2 г. Иванова

БИК 042435000

л/с 002012341

Главный врач МУЗ «ГКБ № 4»

_____________________В.И. Беляев

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

- Место, срок и условия поставки товаров.

- Начальная цена контракта.

- Технические характеристики оборудования.

- Требования к условиям поставки товара.

- Требования к качеству товара.

- Требования к срокам гарантии.

- Общие положения

Предметом конкурса является:

Лот №1  Поставка  стерилизатора ГП-400-1 (или эквивалент)

Лот № 2  Поставка рабочего места отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур  в комплекте с креслом пациента с электрическим приводом и подголовником, креслом врача, лазерным хирургическим аппаратом

2. Место, срок и условия поставки товаров

2.1. Место поставки товаров:

МУЗ «Городская клиническая больница № 4»

г. Иваново, ул. Шошина, д.8

2.2. Срок поставки товаров:

Лот №1  В течение 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта

Лот № 2 В течение 30 календарных дней со дня подписания муниципального контракта

3. Начальная цена контракта

Цена контракта указана с  учетом налогов, НДС, других обязательных платежей, расходов на транспортировку,  ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала пользователя.

4. Технические характеристики оборудования:

Лот № 1

1.  Стерилизатор ГП-400-1 (или эквивалент)

Лот № 2

1. Рабочее  место отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур  в комплекте с креслом пациента с электрическим приводом и подголовником, креслом врача, лазерным хирургическим аппаратом

| № п/п | Параметры | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство подогрева эндоскопов | Наличие |
| 2. | Устройство дезинфекции эндоскопов | Наличие |
| 3. | Система отсоса, л/мин | 45 |
| 4. | Чаша для промывания ушной полости с всасыванием воды | Наличие |
| 5. | Контейнер для сбора секрета емкостью, л | 3 |
| 6. | Система подачи сжатого воздуха л/мин; кПа | 24; 250 |
| 7. | Емкости для распыляемой жидкости | Наличие |
| 8. | Пневмомассаж барабанной перепонки | Наличие |
| 9. | Устройство для промывания теплой водой | Наличие |
| 10. | Устройство постоянного подогрева зеркал | Наличие |
| 11. | Устройство быстрого разогрева зеркал | Наличие |
| 12. | Лотки для инструментов | Наличие |
| 13. | Ящики для хранения | Наличие |
| 14. | Контейнер для использованных инструментов | Наличие |
| 15. | Контейнер для мусора | Наличие |
| 16. | Выдвижная поверхность для записей | Наличие |
| 17. | Отсеки для приборов | Наличие |
|  | В комплекте: |  |
| 18. | Кресло пациента с электрическим приводом и подголовником | Наличие |
| 19. | Кресло врача |  |
| 20. | Лазерный хирургический аппарат: |  |
|  | Отпаянный волноводный СО2 лазер с высокочастотным возбуждением | Наличие |
|  | Длина волны излучения, мкм | 10,6 |
|  | Мощность на биоткани, Вт | 0,1-20 |
|  | Диаметр пятна на биоткани, мм | 0,2; 0,3; 0,5 |
|  | Радиус операционного пространства, мм | 1200 |
|  | Наведение основного излучения | Не-Ne |
|  | Электропитание, В;Гц;Вт | 220;50;700 |
|  | Габаритные размеры, мм | 900х260х260 |
|  | Вес не более, кг | 32 |
|  | в комплекте с ЛОР насадкой |  |
|  | Угол отклонения излучения, º | 0 |
|  | Специальная насадка с экраном для лечения ронхопатии (храпа) | Наличие |
|  | Очки для зашиты от лазерного излучения, шт | 3 |

5. Требования к условиям поставки товара.

1. Наличие необходимых удостоверений, сертификатов, заключений;

2. Наличие инструкции пользователя на русском языке;

3.Доставка оборудования Покупателю, монтаж и выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала пользователя,

4. Наличие комплекта запасных частей согласно перечня производителя.

5. На конкурс не может предлагаться восстановленная или ранее бывшая в эксплуатации продукция, а также ее выставочные экземпляры;

6. Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание.

6.Требования к качеству товаров.

Товар  должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов, разрешенных Минздравом РФ и других документов. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

7. Требования к срокам гарантии

1. Гарантийный срок оборудования – в соответствии с паспортом завода изготовителя.

2. Гарантийный срок обслуживания оборудования – не менее 1 года.

3.Гарантийный срок монтажных и пусконаладочных работ – в соответствии с действующим законодательством.