УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_______________№_________

Утверждено:

| Управление капитального строительства Администрации города Иванова | _________________________ ____________ Ф.И.О. М.П. подпись |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 10

Категория. Работы

Предмет контракта.

Выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки», включая ввод объекта в эксплуатацию

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1 | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2 | Общие условия проведения конкурса | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3 | Информационная карта конкурса | 21 |
| РАЗДЕЛ I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 29 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 43 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 57 |
|  | Приложение | 58 |

Часть I

КОНКУРС

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Приглашаем к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), одновременно с извещением о проведении открытого конкурса.

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, соответствует конкурсной документации, представляемой в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения конкурсной документации будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений в конкурсную документацию.

Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.5.Цена и валюта конкурсной заявки

3.6.Требования к описанию качества работ и квалификации участника размещения заказа

3.7.Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

  - Порядок принятия решения о присуждении права заключить контракт

  - Объявление результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II), а также в технической части конкурсной документации (Часть ІІІ).

1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в месте и в течение периода, которые указаны в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за выполненные работы определяются в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту указаны в Информационной карте конкурса и проекте муниципального контракта.

1.7. Требования к участникам размещения заказа

1.7.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.7.3. При размещении заказа путем проведения конкурса, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть |
|  | Приложение |

    - Конкурсная документация представляется в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление недостоверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации в соответствии с Формой № 8, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию

    - Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

    - При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 20 дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается уполномоченным органом в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Форма заявки на участие в конкурсе

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями содержащимися в Информационной карте конкурса.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.4.1. Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица является копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

3.4.2. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.5. Цена и валюта конкурсной заявки

3.5.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в разделе 1.4.

3.5.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену контракта, представленную участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.5.4. Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями, является российский рубль.

  - Требования к описанию качества работ и квалификации участника размещения заказа.

Описание качества работ и квалификации участника размещения заказа производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по форме № 5, приведенной в разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.7.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.7.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двоякого толкования.

3.7.3. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все документы (копии документов) должны иметь четкую печать текста.

3.7.4. Все листы заявки на участие в конкурсе (тома заявки на участие в конкурсе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе (том заявки на участие в конкурсе) должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (тома заявки на участие в конкурсе), поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе (тома заявки на участие в конкурсе) документов и сведений.

3.7.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.7.6. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.7.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.7.9. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.7.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа не позднее окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки, уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если  конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в соответствии с пунктами 3.7 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркирован «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправлен (доставлен) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

    - Участник размещения заказа  оформляет  письмо об отзыве (изменении) заявки на участие в конкурсе в соответствии с Формой № 9, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны: почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока  проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки в размере, выраженном  в рублях и указанном в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет, который указан в Информационной карте конкурса.

в) платежное поручение (копия платежного поручения), подтверждающее внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть представлено в составе заявки на участие в конкурсе.

4.6.3. Участник размещения заказа, заявка которого не будет сопровождаться указанным документом, не будет допущен к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

б) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе разъяснения положений заявок на участие в конкурсе и изменения заявок на участие в конкурсе не допускаются.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 6.2.1 настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- заявка не соответствует требованиям к оформлению, установленным в конкурсной документации, и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- заявка, не подписана и не скреплена печатью должным образом;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном конкурсной документацией.

5.3.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктами 1.7.2 и 3.3 настоящего раздела, (установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявок на участие в конкурсе, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника), уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе или признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.3.10. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.11 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с учетом части 7 настоящего раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

5.3.11. В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.3.12. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях, не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

6.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.11 настоящего раздела.

6.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

6.1.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

6.1.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.1.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

## 6.1.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок не подлежит раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.2.	Порядок принятия решения о присуждении права заключить контракт

6.2.1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

6.2.2. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся  в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер.

6.3.	Объявление результатов конкурса

## 6.3.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

## 6.3.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

7.1.2. В случае если муниципальный заказчик не получает муниципальный контракт, подписанный победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, в срок, установленный согласно п. 7.1.1. настоящего раздела, такой победитель или участник будет считаться уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с  участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке  которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса  от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта до даты заключения муниципального контракта, установленной согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.1.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно с учетом требований, установленных в Информационной карте конкурса.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком или иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 «Банковская гарантия» главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств в размере, указанном в Информационной карте конкурса, на счет, указанный в Информационной карте конкурса.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от исполнителя.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

7.2.2.3. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде договора поручительства, поручитель и договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным к ним действующим законодательством Российской Федерации.

Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Вместе с договором поручительства до заключения муниципального контракта победителем  или участником конкурса, с которым заключается контракт, должны быть представлены следующие документы:

- соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, представленные в налоговый орган в установленном порядке,

- документы в отношении поручителя, подтверждающие его полномочия (указанные в подпунктах «в» и «д» пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона 94-ФЗ).

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.5. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, с которым заключается контракт, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им условий муниципального контракта, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) наличия  у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.2 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается  в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Муниципальный контракт  может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 8.6 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ I.3.

Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Управление капитального строительства Администрации города Иванова Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 4, каб.25. Номер контактного телефона: (4932) 41-16-59. Адрес электронной почты: UKS.ivanovo@mail.ru |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-34. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Гамиловская Анна Сергеевна |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки», включая ввод объекта в эксплуатацию. Объем выполняемых работ в соответствии с частью III «Техническая часть» конкурсной документации. |
| 4 | Пункт 1.6.1 | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены на условиях, изложенных в проекте муниципального контракта и части III «Техническая часть» конкурсной документации. Надлежащим образом выполненными работами считаются работы, выполненные с соблюдением технологии производства работ, сроков и произведенные в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 5 | Пункт 1.3.2 | Место и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: г. Иваново Сроки (периоды) выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения контракта; максимальный срок выполнения работ – 206 календарных дней; минимальный срок выполнения работ – 154 календарных дня. |
| 6 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта | 82 892 960 руб. |
| 7 | Пункт 3.5 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта формируется с учетом стоимости строительно-монтажных работ, оборудования, пусконаладочных работ «вхолостую», затрат на титульные временные здания и сооружения, дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, средств на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в т.ч. строительных рисков, с учетом страхования ответственности в связи с гарантийной эксплуатацией объекта по контракту в период гарантийного срока, резерва средств на непредвиденные работы и затраты, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту. Цена контракта является твердой и не может быть изменена в процессе исполнения контракта за исключением случая, предусмотренного действующим законодательством: цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта. |
| 8 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования | Бюджет города Иванова |
|  | Пункт 1.5.2 | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата по муниципальному контракту производится по безналичному расчету. Авансирование производится при условии выделения бюджетных средств в размере 30% от суммы контракта и удерживается в размере 30% от фактического выполнения работ. Заказчик осуществляет оплату генеральному подрядчику выполненных работ после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ при условии выделения бюджетных средств в пределах цены контракта и годового лимита финансирования на строительство объекта. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату подрядчику выполненных работ после подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предъявленной счет фактуры, при условии выделения бюджетных средств в пределах цены контракта и лимита финансирования на строительство объекта. Подрядчик предоставляет заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2) на бумажном и, по требованию заказчика, на электронном носителях. Окончательный расчет производится в течение 20 дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств. Заказчик производит оплату за выполненную работу только при наличии средств на лицевом счете. |
| 9 | Пункт 1.7.3 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 10 | Пункт 1.9 | Преимущества | не установлены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4). 5. Предложение о качестве работ и квалификации участника размещения заказа (Форма № 5). 6. Предложение о сроках (периодах) выполнения работ (Форма № 6). 7. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 8. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: - копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам *, выполнение которых является предметом муниципального контракта, (* - для видов работ, включенных в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624). 9. Документы, подтверждающие внесение денежных средств участником размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение или копия такого поручения). 10. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (юридического лица): - документ (копия документа), подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; - доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (форма № 7) или нотариально заверенная копия такой доверенности – при необходимости. Порядок подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указан в пункте 3.4 раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации. 11. Копии учредительных документов (для юридических лиц). 12. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа. 13. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. 14. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии регистрационных документов; - прочие документы. К заявке необходимо приложить формы №№ 4, 5 и приложения к ним (при наличии) на магнитном носителе (диск) в формате Word или Excel |
| 12 | Пункт 3.7 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается участником размещения заказа в письменной форме в запечатанном конверте, маркированном согласно приложению к настоящей конкурсной документации. Заявка оформляется следующим образом: Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. Все листы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том заявки) на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа |
| 13 | Пункт 4.1.1 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 19.03.2011. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 26.04.2011 11 час.00 мин. |
|  | Пункт 2.2.2 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений: 18.04.2011. Дата окончания предоставления разъяснений: 20.04.2011 |
|  | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно кроме субботы и воскресенья по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 504 с 8 час.40 мин. до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Примечание. В связи с установлением пропускного режима, в здании, где осуществляется прием заявок, Участникам размещения заказа для подачи заявок на участие в открытом конкурсе, рекомендуется прибыть в место подачи заявок, указанное в Извещении о проведении открытого конкурса и настоящей конкурсной документации, не менее чем за 15 минут до окончания срока подачи заявок. Пропуск в здание осуществляется с 8.40 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 при наличии паспорта. При несоблюдении участником размещения заказа данного условия Уполномоченный орган не несет ответственности за невозможность подачи заявки таким участником |
| 14 | Пункт 5.1.1 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 26.04.2011 в 11 час.00 мин. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 220 |
| 15 | Пункт 4.6.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
| 16 | Пункт 4.6.2 | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова (Администрация города Иванова) ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/с 40302810000005000036 БИК 042406001 Показатель статуса 08 КБК 30300000000000000180 ОКАТО 24401000000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново В назначении платежа в тексте указать: КБК 30300000000000000180, л/счет № 007992720. В платежном поручении необходимо указать номер конкурса (конкурс № 10). Примечание: На основании положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с тем, что заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участнику размещения заказа, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе допускается только участником размещения заказа. |
| 17 | Пункт 6.1.3 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки Значимость критерия 1. Цена контракта Ka 35 % 2. Качество работ и квалификация участника конкурса Kс 20 % 3. сроки (периоды) выполнения работ Kf 45% 1. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена контракта», определяется по формуле: , где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации; Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта; Ka – значимость критерия «Цена контракта»; 2. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса», определяется по формуле: , где Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по каждому из показателей; Kс – значимость критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса». При оценке критерия будут учитываться данные участника конкурса, представленные по форме № 5 конкурсной документации. Сумма максимальных значений всех показателей указанного критерия составляет 100 баллов. 3. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле: , где: Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Fmax – максимальный срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта, календарных дней; Fmin – минимальный срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта, календарных дней; Fi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ с даты заключения муниципального контракта, календарных дней; Kf – значимость критерия «сроки (периоды) выполнения работ». Единица измерения устанавливается – календарный день. Максимальный срок выполнения работ (Fmax) – 206 календарных дней с даты заключения муниципального контракта; Минимальный срок выполнения работ (Fmin) – 154 календарных дня с даты заключения муниципального контракта. Итоговый рейтинг (R), присуждаемый заявке на участие в конкурсе по всем критериям, рассчитывается по формуле: По результатам расчета итогового рейтинга устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогов рейтинга. Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. |
| 18 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 10.05.2011 |
| 19 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту, срок и порядок его предоставления | 30 % от начальной (максимальной) цены контракта. Поставщик обязан представить заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в т. ч. в форме вклада (депозита), в размере указанном выше. |
| 20 | Пункт 7.2.2.3 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по контракту | ФКУ Администрации г. Иванова - Управление капитального строительства Администрации города Иванова ИНН 3702093636 КПП 370201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 Р/счет 40302810000005000036 Л/счет 017994600 |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых  для участия в открытом конкурсе № 10 на право заключения муниципального контракта на выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки», включая ввод объекта в эксплуатацию.

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации – участника размещения заказа)

для участия в вышеназванном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№п\п | Наименование | Номер листа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов (Форма № 1) |  |
| 2. | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 3. | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 4. | Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4) |  |
| 5. | Предложение о качестве работ и квалификации участника размещения заказа (Форма № 5) |  |
| 6. | Предложение о сроках (периодах) выполнения работ (Форма № 6) |  |
| 7. | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 8. | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта |  |
| 9. | Документы (копии документов), подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 10. | Документ (копия документа), подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |
| 11. | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 12. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (при необходимости) |  |
| 13. | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа |  |
| 14. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта на выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки», включая ввод объекта в эксплуатацию.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщаем о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в заявке.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены контракта.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе, а также отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Управлением капитального строительства  Администрации города Иванова на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный документацией срок.

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса, мы обязаны до заключения муниципального контракта, представить заказчику обеспечение исполнения контракта на сумму _________________ руб., способом, определенным самостоятельно из указанных в конкурсной документации, а в случае непредставления указанного обеспечения исполнения контракта в установленный документацией срок, мы будем признаны уклонившимися от заключения муниципального контракта.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Управлением капитального строительства Администрации города Иванова, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

12. Мы извещены о включении сведений о ________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и конкурсной документации.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 2.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы) |  |
| 2.3. Размер уставного капитала |  |
| 2.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
| Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Номер контактного телефона |  |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

### Предложение о цене контракта

Наименование участника __[указать полное наименование участника размещения заказа]_

| Предмет контракта | Цена контракта, руб. |
| --- | --- |
| Выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки», включая ввод объекта в эксплуатацию. |  |

Цена муниципального контракта составляет ___________________________ рублей.

(сумма прописью)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5

На бланке организации

дата, исх. Номер

Предложение о КАЧЕСТВЕ РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Изучив конкурсную документацию на право заключения с управлением капитального строительства Администрации города Иванова муниципального контракта на выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки», включая ввод объекта в эксплуатацию, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| п/п | Наименование показателя | Значимость, баллы | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта выполнения работ аналогичных предмету конкурса (сведения о выполнении участником размещения заказа государственных и муниципальных контрактов за 2008-2010 гг.) | до 30 | Сведения об опыте работы участника размещения заказа оформляются в соответствии с приложением № 1 к форме № 5. Указанные сведения могут подтверждаться копиям контрактов, актов сдачи-приемки работ и др. документов |
| 2 | Наличие трудовых ресурсов (обеспеченность квалифицированными кадрами для исполнения условий контракта) | до 40 | Сведения об обеспеченности квалифицированными кадрами оформляются в соответствии с приложением № 2 к форме № 5. Указанные сведения могут подтверждаться копиями документов о квалификации сотрудников |
| 3 | Наличие производственных мощностей, технологического оборудования, техники для выполнения работ по контракту | до 30 | Указать наименование, количество Указанные сведения могут подтверждаться соответствующими документами |

Примечание.

1. В случае отсутствия данных участника размещения заказа о качестве работ и квалификации участника размещения заказа, конкурсная комиссия не оценивает данный критерий.

2. Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

3. Данную форму и приложения к ней (при наличии) необходимо представить на магнитном носителе  (диск) в формате Word или Excel

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                         М.П.                                (Ф.И.О.)

*Приложение № 1 к форме № 5

Сведения о выполнении государственных, муниципальных контрактов на выполнение работ, аналогичных предмету конкурса в 2008-2010 гг. (по выбору участника размещения заказа)

| № п/п | Предмет муниципального (государственного) контракта | Заказчик | Реквизиты контракта | Сумма контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*Приложение № 2 к форме № 5

Сведения об обеспеченности квалифицированными   кадрами  для исполнения условий контракта

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Наличие документа об образовании, в т. ч. документы, подтверждающие получение профессиональных знаний в области деятельности, аналогичной предмету контракта | Стаж работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) выполнения работ

Изучив конкурсную документацию на право заключения с управлением капитального строительства Администрации города Иванова муниципального контракта на выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки», включая ввод объекта в эксплуатацию, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Содержание и значимость критерия

| Показатель | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Сроки (периоды) выполнения работ, календарных дней1 |  |

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

1. максимальный срок выполнения работ –  206 календарных  дней с даты заключения муниципального контракта;

минимальный срок выполнения работ –  154 календарных  дня с даты заключения муниципального контракта.

2. Предложение указывается в пределах сроков, установленных в конкурсной документации № 10.

3.Отсутствие предложения участника размещения заказа о сроке выполнения работ или представление указанной информации с нарушением установленной формы будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям конкурсной документации и принятия решения об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Форма № 7

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ

(оформляется при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ___________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке заявки на участие в открытом конкурсе № 10, на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе № 10.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 8

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Начальнику управления муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса   № 10:

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса о разъяснении положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 9

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ОТЗЫВЕ) ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Начальнику управления муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Уведомление

об изменении (отзыве) заявки на участие

в открытом  конкурсе

Настоящим письмом ________________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что вносит изменения в свою Заявку (отзывает свою Заявку) на участие в открытом конкурсе  № 10.

Подать изменения к Заявке на участие в конкурсе (забрать Заявку на участие в конкурсе) доверяем работнику нашей организации ______________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия  расписки в получении заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Часть II

Проект муниципального контракта

проект

Муниципальный контракт № ______

г. Иваново					                     «___» _______________  2011 г.

Управление капитального строительства Администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника управления Горбунова Александра Александоровича, действующего на основании распоряжения Администрации города Иванова от 07.02.2011 № 12 рл, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, на основании ___________________________________________________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по объекту  «Реконструкция ул.Лежневской в районе ул.Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки» (далее по тексту – Объект), включая ввод Объекта в эксплуатацию.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

1.3. Подрядчик обязуется завершить выполнение работ в срок, установленный п. 4.1 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4. Объем работ: в соответствии с проектно- сметной документацией «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул.Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки».

1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта осуществляется за счет средств городского бюджета.

1.6. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту ________________________________________________________

1.7. На момент заключения контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику подтверждение обеспечения исполнения обязательства по Контракту в размере, указанном в п.1.6 настоящего Контракта, способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в т. ч. в форме вклада (депозита).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена контракта составляет _______________________________________ (____________________________________________________________________________) рублей 00 копеек с учетом НДС, который составляет 18 % (без НДС). Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, оборудования, пусконаладочных работ «вхолостую», затрат на титульные временные здания и сооружения, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в т.ч. строительных рисков, с учетом страхования ответственности в связи с гарантийной эксплуатацией Объекта по настоящему Контракту в период гарантийного срока, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, налоги, в т.ч. НДС, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п.2.3. настоящего Контракта.

2.3. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта. Изменение цены Контракта оформляется дополнительным соглашением сторон.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Оплата производится за фактически выполненные предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта работы, подтвержденные счетами-фактурами, согласно лимитам бюджетных обязательств по объекту «Реконструкция ул.Лежневской в районе ул.Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки».

3.2.Авансирование производится при условии выделения бюджетных средств в размере 30% от суммы Контракта, указанной в п.2.1 Контракта и удерживается в размере 30% от фактического выполнения работ.

3.3. Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года № 100                           «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – Постановление Госкомстата) и, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата, составленных в соответствии с проектно-сметной документацией.

3.4. Подрядчик в актах приемки выполненных работ (форма КС-2) учитывает следующие лимитированные затраты:

- затраты на временные здания и сооружения по установленной процентной норме, предусмотренной сводным сметным расчетом стоимости строительства (в размере 1,5 %);

- затраты на производство строительно-монтажных работ в зимний период времени по установленной процентной норме, предусмотренной проектно-сметной документацией (в размере 2,75 %);

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в размере 2%). Подрядчик затраты по непредвиденным работам и затратам по требованию Заказчика подтверждает соответствующими документами.

- средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в т.ч. строительных рисков, с учетом страхования ответственности в связи с гарантийной эксплуатацией Объекта по настоящему Контракту в период гарантийного срока (в размере 3% от стоимости строительно-монтажных работ, оборудования, затрат на титульные временные здания и сооружения).

Подрядчик в актах приемки выполненных работ (форма КС-2) осуществляет пересчет в текущие цены от базовых цен утверждения проектно-сметной документации 
(2001 год) с использованием индексов изменения сметной стоимости строительства для СМР – 4,94, для оборудования – 2,79, для пусконаладочных работ – 8,66.

3.5. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предъявленной счет фактуры, при условии выделения бюджетных средств в пределах цены Контракта и лимита финансирования на строительство Объекта.

Подрядчик предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2)  на бумажном и, по требованию Заказчика, на электронном носителях.

3.6. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 20 дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств.

3.7. Оплата производится по безналичному расчету.

3.8. В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 11 настоящего Контракта и начисления ему штрафных санкций по Контракту, Заказчик вправе производить оплату выполненных  объемов работ (как промежуточный, так и окончательный расчет) только после перечисления Подрядчиком на текущий счет Заказчика предъявленных ему сумм штрафов и пеней, в течение 30 дней со дня зачисления сумм штрафов и пеней на счет Заказчика, указанный в претензии.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Календарные сроки выполнения работ в полном объеме определяются сторонами в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение  № 3 к Контакту):

Начало  выполнения работ: с момента заключения настоящего Контракта.

Окончание работ: в течение _________________________________ календарных дней.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе осуществить закупку необходимого оборудования согласно утвержденной проектно- сметной документации по объекту и сдать Объект Заказчику и эксплуатирующим организациям в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию;

5.1.2. Подрядчик совместно с Заказчиком обязуется произвести мероприятия по расселению собственника домовладения, расположенного по адресу: город Иваново, улица Типографская, дом 23/56 (далее по тексту Контракта – Домовладение

5.1.3. Обеспечить качество выполнения всех работ согласно ведомости объемов работ, составленной, в соответствии с проектно-сметной документацией, а также на основании действующих норм и технических условий;

5.1.4. Осуществлять приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов качества и иных необходимых документов должны быть предоставлены Заказчику, не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования;

5.1.5. За свой счет устранить недостатки и дефекты по выполненным работам, в согласованный с Заказчиком срок. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двусторонним актом. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими сторонами, при этом расходы по привлечению независимой организации несет Подрядчик;

5.1.6. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

5.1.7. В ходе выполнения работ обеспечить на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

5.1.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

5.1.9. Вывезти в 10-дневный срок со дня получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком;

5.1.10. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным в законном порядке стройгенпланом;

5.1.11. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

5.1.12. В целях обеспечения качеств работ, Подрядчик при проведения контроля их качества должен проводить испытания в аттестованной и аккредитованной лаборатории, находящейся на территории Ивановской области. Результаты испытаний предоставляются Заказчику.

5.1.13. При готовности Объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен известить об этом Заказчика;

5.1.14. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность ее завершения в срок;

5.1.15. Рекомендуется согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, имеющих разрешение на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.1.16. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации;

5.1.17. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации;

5.1.18. Подготовить и передать Заказчику пакет документов (акты допуска и др. разрешительную документацию);

5.1.19. Совместно с Заказчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами;

5.1.20. Совместно с Заказчиком выполнить комплекс мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию;

5.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.1.22. Объект должен быть сдан Заказчику и эксплуатирующим организациям с предоставлением пакета разрешительной документации для пуска в эксплуатацию.

5.2. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик до получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию  несет риск его случайной гибели и /или случайного повреждения.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Передать строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приема-передачи строительной площадки (Приложение № 1 к Контракту). Строительная площадка должна быть подготовлена для начала выполнения работ надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которые не связаны с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора. Одновременно с этим Заказчик передает Подрядчику документы об отводе мест для строительного мусора.

6.1.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию в полном объеме. Приемка-передача проектно-сметной документации оформляется Актом приема-передачи проектно-сметной документации (Приложение № 2). Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу, и утверждена в установленном порядке.

6.1.3. Передать Подрядчику по окончании всех объемов работ перечень исполнительной документации в соответствии со СНиП, необходимой для приема Объекта.

6.1.4.  Заказчик обязуется принять Домовладение по передаточному акту и оплатить Компенсационные выплаты в соответствии с предъявляемыми подтверждающими документами на Домовладение.

6.1.5. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте.

6.1.6. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов.

6.1.7. Совместно с Подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами.

6.1.8. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта.

6.1.9. Обеспечивать финансирование в период осуществления работ по строительству Объекта.

6.1.10. Вернуть Подрядчику обеспечение исполнения контракта, в виде залога денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если Подрядчик выберет  указанный вид обеспечения исполнения контракта), в течение 10 (десяти) банковских дней при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту после получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, с указанием расчетного счета.

6.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик имеет право:

- требовать качественного выполнения работ в установленные сроки, предусмотренных настоящим Контрактом;

- требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных дефектов и недостатков в работе.

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

7.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта, после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 6.1.1. настоящего Контракта.

7.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик вправе включать в журнал производства работ свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и за свой счет, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

7.4. Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

- СДАЧА, ПРИЕМКА РАБОТ.

8.1. Заказчик в течение 7-и рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

8.2. Ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком.

8.3. Подрядчик после выполнения работ в полном объеме передает два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательством Заказчика в п.6.1.3 настоящего Контракта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.4. Подрядчик вправе осуществлять проведение рационализаторских предложений, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта с согласия Заказчика.

8.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ.

9.1. Качество работ по Контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

9.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

9.3   Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.4 Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

9.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов, оборудования и работ устанавливается с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составляет пять лет.

9.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить своими силами и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ других подрядчиков с последующим удержанием или взысканием расходов по их выполнению с Подрядчика в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом.

9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

- Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта.

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

10.2. Контроль качества работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав организации Подрядчика или привлекаемыми Подрядчиком организациями, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

10.3. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией.

10.4. Инженерная организация от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям настоящего Контракта и проектно-сметной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

10.5. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик (инженерная организация) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

11.3. За нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных недостатков в выполненной работе Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

11.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются за каждый день не освобождения строительной площадки до устранения нарушения.

11.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11.6. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

11.7. Учитывая, что Заказчик строительства финансируется за счет бюджетных средств, включая поступления денежных средств на финансирование объектов капитального строительства, стороны отказываются от претензий, связанных с возможной задержкой оплаты. В то же время Заказчик обязан принимать меры в пределах имеющихся полномочий по своевременному перечислению Подрядчику бюджетных средств  за выполненные работы.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ.

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим работы по стоимости не превышают стоимость строительства и не меняют исполнение работ, предусмотренных в настоящем Контракте. При этом цена Контракта не меняется.

- ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.

  - Подрядчик обеспечивает охрану Объекта до получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и охрану строительной площадки до даты её освобождения.

- СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

14.1. Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и /или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте.

14.2. Для обеспечения гарантий Подрядчика по качеству выполнения работ и гарантийному обслуживанию Объекта в период гарантийной эксплуатации Подрядчик, до окончания строительства,  заключает договор страхования ответственности в связи с гарантийной эксплуатацией Объекта по настоящему Контракту в период гарантийного срока.

14.3. Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

14.4. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Заказчик.

14.5. При получении суммы страхового возмещения Заказчиком, Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства в согласованные Сторонами сроки.

14.6. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

15.1. Все споры и разногласия возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и в обязательном порядке фиксируются  протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

15.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, установленном п. 15.1 и п. 15.2 настоящего Контракта, то он разрешается Арбитражным судом Ивановской области в установленном законодательством порядке.

15.4. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до __________, при условии полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Обязательства по Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

16.2. По завершении гарантийного срока для данного Объекта строительства, заявленного Подрядчиком в настоящем Контракте, стороны обязуются подписать двустороннее соглашение об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором отражается также, что с момента подписания данного соглашения стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Контракту.

16.3. Настоящий контракт может быть расторгнут исключительно по взаимному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п. 4.1  настоящего контракта, а так же выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление о расторжении контракта. С момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон.

16.4. Контракт может быть изменен или приостановлен по соглашению сторон, в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.    	16.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

17.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

17.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

17.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

18.1. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день после отправления письма по почте.

18.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

18.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон.

18.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

18.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3-х дней письменной известить об этом другую сторону.

18.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

19. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту.

Приложения к настоящему Контракту:

1) Акт приема-передачи строительной площадки

2) Акт приема-передачи проектно-сметной документации.

20. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Адрес: г. Иваново, пл.Революции, д. 4, ком.24, 25.

ИНН 3702093636 КПП 370201001

Банковские реквизиты:

Р/сч. № 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001

Подрядчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Исполняющий обязанности начальника управления                                   А.А. Горбунов

Подрядчик

Приложение №1

к  муниципальному контракту

№__от «___» __________2011 г

А К Т

приема-передачи строительной площадки

«__»_____________2011 г.

От заказчика    ________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации, № телефона и адрес)

От подрядчика   ________________________________

(Наименование организации, № телефона и адрес)

Адрес строительной площадки     ___________________________________________

(Район города, подрайон, квартал, (микрорайон), наименование улиц, проездов)

Строительная площадка подготовлена к строительству согласно п.2.14 ВСН -200-83  и принята ______________________________________________________________________

Краткая характеристика строительной площадки:

Представитель заказчика   ______________________________

Представитель подрядчика _______________________________

Приложение №2

к  муниципальному контракту

№__от «___» __________2011 г

АКТ

приема-передачи проектно-сметной документации

г.Иваново                                                                                          «____» ___________ 2011 г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника управления Горбунова Александра Александровича, действующего на основании Распоряжения Администрации  города Иванова от 07.02.2011 № 12 рл, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о передаче Подрядчику для строительства Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, следующей проектно-сметной документации:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр – Подрядчику, второй  экземпляр – Заказчику.

Заказчик:

Исполняющий обязанности начальника управления                                          А.А. Горбунов

Подрядчик:

Приложение №3

к  муниципальному контракту

№__от «___» __________2011 г

# Календарный график выполнения работ

# ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Технические характеристики выполняемых работ, объем работ.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, с которой можно ознакомиться на сайте www.zakupki.gov.ru.

2. Требования к безопасности выполняемых работ

При проведении работ, должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья населения, охрана окружающей среды. Подрядчик обязан обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3. Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться с соблюдением технологии производства работ. Качество работ должно соответствовать обязательным требованиям нормативных документов,  регламентирующих производство соответствующих работ, социальных норм и правил эксплуатации.

Используемые материалы должны быть новыми, соответствовать общим нормативным требованиям и иметь соответствующие паспорта или сертификаты, подтверждающие качество и безопасность материалов.

4. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов, оборудования и работ устанавливается с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составляет пять лет.

Приложение

к конкурсной документации

Заявка на участие в открытом конкурсе № 10

Наименование открытого конкурса: Выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки», включая ввод объекта в эксплуатацию

Регистрационный номер заявки:

(заполняется уполномоченным органом)

Наименование участника

размещения заказа:           __________________________________________________________

(вправе не указывать)

Не  вскрывать  до  11 час. 00 мин.   26.04.2011