Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«_27»_ноября___2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. Измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж приточно- вытяжной вентиляции лаборатории иммуноферментного анализа МУЗ «1-я ГКБ» | 1.Установка агрегатов воздушно- отопительных массой до 0,25 т 2. Установка клапанов обратных Д до 355 мм 3 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5м2 4.Установка дефлекторов Д патрубка : 280 мм 5.Установка вставок гибких 6.Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа 4 м 7.Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом : до 3 м3 8.. Прокладка воздуховодов из листовой стали и алюминия класса П толщиной0,6 мм диаметром до 250 мм 9.Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых Д : до 50 мм при толщине стен до 38 см 10. Установка вентиляторов осевых массой : до 0,025т 11.Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм 12.Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм 13. Прибор ,кол-во подключаемых концов до 6 | 1 агрегат 1 клапан 1 решетка 1 дефлектор 1 м2 1 м3 100 м3 100 м3 100шт 1 вентилятор 1 клапан 1 дефлектор 1 шт | 1 1 1 3 2 0,5 0,01 0,4 0,05 1 1 3 1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» г. Иваново, ул . Парижской Коммуны, 5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.(20.12.2006г) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов. Наличие проектно-сметной документации обязательно. Наличие лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. |
| Максимальная цена контракта | 200000,00 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственная часть |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 01.12.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10( десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении 10 (десяти) банковских дней с момента ее получения. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«__»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1.Установка агрегатов воздушно- отопительных массой до 0,25 т 2. Установка клапанов обратных Д до 355 мм 3 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5м2 4.Установка дефлекторов Д патрубка : 280 мм 5.Установка вставок гибких 6.Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа 4 м 7.Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом : до 3 м3 8.. Прокладка воздуховодов из листовой стали и алюминия класса П толщиной0,6 мм диаметром до 250 мм 9.Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых Д : до 50 мм при толщине стен до 38 см 10. Установка вентиляторов осевых массой : до 0,025т 11.Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм 12.Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм 13. Прибор ,кол-во подключаемых концов до 6 Проектные (изыскательские) работы. Всего: | 1 агрегат 1 клапан 1 решетка 1 дефлектор 1 м2 1 м3 100 м3 100 м3 100шт 1 вентилятор 1 клапан 1 дефлектор 1 шт | 1 1 1 3 2 0,5 0,01 0,4 0,05 1 1 3 1 |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» Г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.( 15.12.2006г.) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) С учетом всех накладных расходов |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10( десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении 10( Десяти) банковских дней с момента ее получения. |

______________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                   ( должность)