# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «24»  апреля  2007 г.

Регистрационный №  277

| Заказчик | МОУ СОШ № 5 |
| --- | --- |
| Адрес | 153040 г. Иваново; ул. Любимова, 16-а |
| Адрес электронной почты | School5@ivedu.ru |
| Контактное лицо | Вихорева Ольга Васильевна |
| Номер контактного телефона | 56-47-14 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иваново |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 Покрытий кровель | 3,25 |
| 2 |  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15) | 100 м2 стяжек | 2,80 |
| 3 |  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) 25 мм (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); (Кз=25; Кэм=25; Км=25;Ком=25;Ком=25; Коб=25; Ктр=25) | 100 м2 стяжек | 2.80 |
| 4 |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовки с ее приготовлением (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15) | 100 м2 кровли | 3,25 |
| 5 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15) Линокром ТКП (верхний слой) Линокром ТПП (нижний слой) | 100 м2 Кровли М2 М2 | 2,80 319,20 324,80 |
| 6 |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и 7парапетам высотой до 600 мм без фартуков (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15) | 100 м примыка-ний | 1,00 |
| 7 |  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытий | 0,56 |
| 8 |  | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) на 10 км | тонна | 2,83 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | ул. Любимова, 16-а |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 1.07.2007 г. |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 150 тыс. рублей |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает стоимость работ, НДС и другие виды расходов Обязательным условием является предоставление сметы |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата по безналичному расчету, без аванса, после подписания акта выполненных работ. При снижении цены контракта на 2% и более предоставить экономическое обоснование- смету |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Место подачи котировочных заявок | МОУ СОШ № 5, Любимова, 16-а, канцелярия |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 28.04.2007 г. до 15-00 |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.