Участникам размещения заказа

# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «20»февраля 2007  г.

Регистрационный № 59

(присваивается Управлением муниципального заказа)

| Заказчик | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты | нет |
| Контактное лицо | Никитина Н.Н. |
| Номер контактного телефона | 305845 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иванова |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вытяжной шкаф (универсальный на 2 рабочих места) | Универсальная комплектация вытяжного шкафа 1.Рабочая камера 2.Подъемная рама с противовесами 3.Светильник внутренний 4.Выключатель светильника и розеток 5.Заземленная электророзетка 6.Обычная электророзетка 7.Лабораторная раковина 8.Лабораторный кран 9.Вентили горячей и холодной воды 10.Нижняя тумба шкафа с одной полкой 11.Вытяжка на нижнюю тумбу 12.Вентиляционное оборудование для вытяжных шкафов 13Габаритный размеры: 1960*1410*700 | шт | 2 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 5 |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 1-2 квартал 2007г. (до 31.05.2007г.) |
| Максимальная цена контракта | 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.00 копеек. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) С учетом всех накладных расходов |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, предусмотрена предоплата в размере 30% от стоимости оборудования. Окончательный расчет на основании счета и приемо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Грузополучателя, в течение 20 (двадцати) банковских дней. |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 15 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «1-я городская клиническая больница» Административно- хозяйственный отдел |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 27.02.2007г. до 16 ч. 00 мин. |

# №_____________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

от «20»  февраля 2007 г.

Регистрационный №____

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица изме-рения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вытяжной шкаф ( универсальный на 2 рабочих места) | Универсальная комплектация вытяжного шкафа 1.Рабочая камера 2.Подъемная рама с противовесами 3.Светильник внутренний 4.Выключатель светильника и розеток 5.Заземленная электророзетка 6.Обычная электророзетка 7.Лабораторная раковина 8.Лабораторный кран 9.Вентили горячей и холодной воды 10.Нижняя тумба шкафа с одной полкой 11.Вытяжка на нижнюю тумбу 12.Вентиляционное оборудование для вытяжных шкафов 13Габаритный размеры: 1960*1410*700 | шт | 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации________________                       __________________________

(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.