# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата: 06 мая 2008 г.

Регистрационный № 236

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 |
| Адрес электронной почты | hospital7ivanovo@mail.ru |
| Контактное лицо | Якушина Е. В. |
| Номер контактного телефона | 23-40-85, факс 23-46-05 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, 6 каб. 518 Песня Юлия Леонидовна |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 19.05.2008 до 15:30 |
| Наименование, выполняемых работ | Характеристики выполняемых работ | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Поставка стоматологического оборудования | Качественные характеристики товара. | Стоматологическое оборудование должно состоять из следующих составных частей, которые функционально взаимосвязаны: а) стоматологической установки, навешенной на кресло с 4-мя инструментами со столиком на жесткой поворотной консоли с мануальным классическим управлением, кресло электромеханическое, с ножным управлением, джойстиком с микропроцессорным программным управлением (4 программы) с левым подлокотником; б) стоматологический безмасляный компрессор, предназначенный для подключения зубоврачебных установок. Стоматологическая установка должна содержать: шланг с подсветкой -1шт., турбинный наконечник без подсветки –1шт., микродвигатель-1шт., набор наконечников (110 D, 120D, 168D), пневматический скалер, трехфункциональный пистолет, светильник на пантографе, слюноотсос инжекторный, система автономной воды, поворотная керамическая плевательница, возможность подключения до пяти инструментов. | шт. шт. | 1 1 |
|  | Технические характеристики стоматологической установки | Установка должна иметь двух контурную систему охлаждения, подвеску турбины и микромотора, реверсацию оборотов микродвигателя, настройку потока воды для охлаждения инструментов, выключатель для наполнения стакана, выключатель для ополаскивания плевательницы |  |  |
|  | Технические характеристики компрессора | Мощность компрессора – 60л. мин. Номинальная мощность – 750 Вт Номинальное напряжение – 230В/50Гц Рабочее давление компрессора – 4,5-6 бар Емкость воздушного резервуара – 10 литр. Уровень шума – 49 ДБ(А) |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Согласно паспорта завода изготовителя. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Год выпуска: 2007-2008 г. Срок гарантии - 1 год. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке. Соответствие техническим характеристикам. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован. Доставка транспортом поставщика. Товар поставляется со всей необходимой документацией. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |  |  |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иваново. |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 255,00 тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Стоимость оборудования, НДС, транспортные затраты, разгрузка, страхование, таможенные платежи, монтаж, пуско–наладочные работы, обучение персонала работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Воронина д.13 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара осуществляется силами поставщика в течение 30 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Расчет производится Заказчиком в течение 15 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета – фактуры, товарной накладной, акта приема – передачи оборудования, акта ввода оборудования в эксплуатацию, после обучения работников Заказчика работе с Оборудованием. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 26.05.2008 и не позднее 06.06.2008 |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей печатью (для индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме в оригинале.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно п. 1 ст. 10 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Цена контракта. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки, модели, производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных в цену контракта расходах |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(прописью)

_______________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа),

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на закупку медицинского оборудования

г. Иваново								    “____” __________ 2008 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 7», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Башмакова С. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________________, действующего  на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________  № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку медицинского оборудования для муниципальных нужд в исправном техническом состоянии (далее - "Товар") по адресу: г. Иваново, ул. Воронина, д. 13, в соответствии с техническими условиями, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок цен.

2.	Цена товара и порядок расчетов

2.1.	Цена Товара по настоящему Контракту составляет ___________________________  (_______________________________________) рублей, в том числе: НДС, транспортные затраты, разгрузка, страхование, таможенные платежи, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Расчет производится Заказчиком в течение 15 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета – фактуры, товарной накладной, акта приема – передачи оборудования, акта ввода оборудования в эксплуатацию, после обучения работников Заказчика работе с Оборудованием.

  - Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета.

3.	Порядок и условия поставки товара

3.1.	Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта.

Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией.

3.2.	Обязательства Поставщика считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика  товарной накладной, счета - фактуры, акта приема-передачи оборудования, производства пуско-наладочных работ и обучения персонала.

3.3.	Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.4.	Поставщик обязуется передать Товар свободным от прав третьих лиц.

3.5.	При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение  контроля и (или) испытаний Товара с целью  подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить Товар не надлежащего качества на качественный либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.6.	Гарантийный срок составляет 1 год.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем требованиям по качеству, предъявляемым к данному виду Товара, соответствие Товара техническим характеристикам, наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.

Товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован.

4.2. В случае выявления неисправности Товара, которая не могла быть обнаружена в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления Акта. В случае если представитель Поставщика по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке.

4.3. Поставщик обязуется заменить  некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества в течение 15  календарных дней с момента составления Акта для замены оборудования.

5.	Ответственность сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3.	В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара  Поставщик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от стоимости Товара по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

5.4.	 При поставке некачественного Товара, выявленного во время приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену на товар надлежащего качества, соответствующим условиям настоящего Контракта о качестве.

5.5.	 Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или     несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем   переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации,      возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.  Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

7.2.Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

8.3.Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.	Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

г. Иваново, ул. Воронина, д. 11

Поставщик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заказчик: ____________/ Башмаков С. В.

М. П.

Поставщик: ___________/________________

М. П.

Приложение № 1

К муниципальному контракту № __

От «__» __________ 2008 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «    »            2008 г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоматологическая установка |  | Шт. | 1 |  |
| ИТОГО: |  |

Заказчик: ____________/ Башмаков С. В.

М. П.

Поставщик: ___________/ ________________

М. П.