**Извещение о проведении запроса котировок**

Дата: 02.12.2011

Регистрационный № 1208

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование заказчика | | | МУЗ «Городская клиническая больница №7» | | |
| Почтовый адрес | | | 153032 ,г. Иваново, ул. Воронина,д.11 | | |
| Адрес электронной почты | | | Hospital7ivanovo@mail.ru | | |
| Номер контактного телефона | | | ( 4932)234605 | | |
| Уполномоченный орган | | | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова | | |
| Место подачи котировочных заявок | | | 153000,г. Иваново, пл. Революции, д. 6 к. 1208  Администрация города Иванова | | |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | | | 14.12.2011 до 09:00 | | |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка установки стоматологи**  **ческой**  **ОКДП 3311650** | Качественные характеристики товаров | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товара. Качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта РФ. Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается.  Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. | |  | Согласно приложению к извещению |
| Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже, указанных в спецификации (Приложении №1) к извещению о проведении запроса котировок цен. | |
| Требования к безопасности товаров | Качество и безопасность поставляемого товара должна быть подтверждена сертификатами соответствия санитарно-эпидемиологическим заключением. | |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован:  Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, обеспечивая сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.  Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.  Поставка Товара осуществляется силами Поставщика со всей необходимой документацией. | |
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок на поставленный товар - **12** месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки и ввода в эксплуатацию товара. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иваново |
| Максимальная цена контракта, руб. | **338473,34** |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, транспортные расходы, монтаж и наладку оборудования, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В срок до 28.12.2011 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара Заказчику на основании товарно - транспортной накладной, акта приема – передачи и ввода в эксплуатацию Товара на склад Заказчика и счета – фактуры до 31.12.2011 года |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок цен

**Техническое задание**

**Установка стоматологическая**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | | **Технические характеристики** | | | **Наличие функции или величина параметра  поТЗ** |
|  | | **1. Функциональные требования к креслу пациента** | | | |
| 1.1 | | Материал конструкции | | | сталь |
| 1.2 | | Материал обивки подушек кресла устойчивый к воздействию тепла, ультрафиолета и дезинфицирующих средств | | | Наличие |
| 1.3 | | Тип привода | | | электромеханический |
| 1.4 | | Регулировка положения сидения и спинки | | | сенсорная клавиатура на  инструментальной панели врача |
| 1.5 | | Ножной джойстик для управления движением кресла | | | Наличие |
| 1.6 | | Грузоподъемность кресла, кг, не более | | | 135 |
| 1.7 | | Диапазон движения кресла, мм | | | от 460 до 780 |
| 1.8 | | Ширина стоматологического кресла, мм | | | не менее 580 |
| 1.9 | | Длина руки пантографа, мм | | | не менее 700 |
| 1.10 | | Угол вращения руки пантографа | | | не менее 120 |
| 1.11 | | Длина горизонтального колена пантографа, мм | | | не менее 450 |
| 1.12 | | Длина кресла при опущенном подголовнике, мм | | | не менее 1850 |
| 1.13 | | Угол опускания спинки кресла | | | >65 градусов |
| 1.14 | | Подголовник с двойной артикуляцией | | | наличие |
| 1.15 | | Амплитуда перемещения подголовника вверх и вниз,мм | | | не менее 120 |
| 1.16 | | Левый подлокотник | | | Наличие |
| 1.17 | | Правый подлокотник (поворотный) | | | Наличие |
| 1.18 | | Обивка бесшовная | | | Наличие |
| 1.19 | | Программируемые положения кресла  не менее 3-х | | | Наличие |
| 1.20 | | Кнопка возврата кресла в исходное положение | | | Наличие |
| 1.21 | | Аппаратная защита и механическая система безопасности | | | Наличие |
| 1.22 | | Функция автоматического отключения установки для безопасной работы наконечников | | | Наличие |
| 1.23 | | Программирование времени наполнения стаканчика, времени ополаскивания чаши и времени работы негатоскопа | | | Наличие |
|  | | **2. Функциональные требования к инструментальной панели врача** | | | |
| 2.1 | | Подача инструментов | | | верхняя |
| 2.2 | | Количество гнезд | | | не менее 5 |
| 2.3 | | Количество инструментальных модулей | | | не менее 4 |
| 2.4 | | Выход пневматический количество, не менее | | | 3 |
| 2.5 | | Сенсорная клавиатура управления функциями установки | | | Наличие |
| 2.6 | | Манометр на блоке управления наконечниками | | | Наличие |
| 2.7 | | Регулировка давления воды, воздуха на инструменты | | | на инструментальной панели врача |
| 2.8 | | Функция подачи сжатого воздуха для продувки наконечника | | | Наличие |
| 2.9 | | Спрей, с кнопками для активации воды, воздуха и одновременного распыления | | | трехфункциональный |
| 2.10 | | Педаль управления наконечниками | | | Наличие |
| 2.11 | | Негатоскоп | | | Наличие |
| 2.12 | | Поворотный инструментальный столик под блоком наконечников | | | Наличие |
|  | | **3. Функциональные требования к гидроблоку** | | | |
| 3.1 | | Система автономной подачи воды на наконечники, встроена в гидроблок | | | Наличие |
| 3.2 | | Вращающаяся консоль ассистента | | | Наличие |
| 3.3. | | Трехфункциональный водо-воздушный пистолет | | | Наличие |
| 3.4 | | Сенсорная клавиатура управления функциями наполнения стаканчика и омыва чаши-плевательницы | | | Наличие |
| 3.5 | | На консоли ассистента имеется одно гнездо для дополнительного инструмента | | | Наличие |
| 3.6 | | Фильтр тонкой очистки в емкости | | | Наличие |
| 3.7 | | Доступность гидроблока для санитарно- гигиенических мероприятий | | | съемная магнитная крышка |
| 3.8 | | Стерилизуемая чаша плевательницы | | | Наличие |
| 3.9 | | Материал съемной чаши-плевательницы, защищенной от окисления и износа | | | керамика |
| 3.10 | | Специальный легко очищаемый фильтр пылесоса | | | Наличие |
| 3.11 | | Эжектор слюноотсоса водяной | | | Наличие |
| 3.12 | | Эжектор пылесоса воздушный, потребляемый расход воздуха | | | не более 45 л/мин |
| 3.13 | | Фильтр-клапан воздушный | | | Наличие |
| 3.14 | | Выносной коммуникационный бокс | | | Наличие |
|  | | **4. Функциональные требования к зубоврачебному светильнику** | | | |
| 4.1 | | Мощность, Вт, не менее | | | 50 |
| 4.2 | | Освещенность, Люкс, две позиции, в пределах | | | 8.000 - 15.000 |
|  | **5. Функциональные требования к компрессору** | | | | |
| 5.1 | Компрессор безмаслянный медицинский в кожухе | | | Наличие | |
| 5.2 | Производительность, л/мин, не менее | | | 120 | |
| 5.3 | Объем ресивера, л, не менее | | | 24 | |
| 5.4 | Фоновый шум | | | не более 50 dB(A), r = 1 м. | |
|  | **6. Функциональные требования к пневмоматору стоматологическому** | | | | |
| 6.1 | Пневмоматор (20 000 об/мин), с оптикой, внутреннее охлаждение, 4-канальный | | 1. – Номинальное давление воздуха до 0,25 МПа  2. – Скорость вращения в пределах 18 000 – 20 000 об/мин  3. – Расход воздуха 48 – 54 нл/мин  4. – Быстросъёмный переходник, дающий вращение на не менее 360°  5. – Оптика - **наличие**  6. – Риверс (Прямое, обратное вращение, возможность микромотора к остановке вращения) - **наличие** | | |
|  | **7. Функциональные требования к турбинному наконечнику с оптикой** | | | | |
| 7.1 | Угловой наконечник с оптикой | | 1. – Корпус из нержавеющей стали  2. – оптика из сотообразного стекла – наличие  3. – кнопочная фиксация бора - **наличие**  4. – скорость вращения бора до 310 000 об/мин  5. – система очистки головки - **наличие**  6. – четырехточечный спрей - **наличие**  7. – керамические подшипники - **наличие**  8. – максимальная скорость – до 200 000 об/мин | | |
|  | 8. Функциональные требования к Ультразвуковому скейлеру | | | | |
| 8.1 | Ультразвуковой скейлер пьезоэлектрического типа с водяным охлаждением, устанавливаемый на блок управления наконечниками | | 2. – гибкий шланг с быстросоединяемым разъемом - **наличие**  3. - блок питания с возможностью регулировки рабочей частоты скейлера до 33 кГц - наличие  4. – комплект автоклавируемых рабочих насадок для удаления зубных отложений - **наличие**  5. – возможность использования насадок для пародонтологии, эндодонтии, обработки имплантотов, микрохирургии, костной и апикальной хирургии и ортопедической стоматологии - **наличие** | | |
|  | **9. Функциональные требования к вакуумному насосу** | | | | |
|  | **Вакуумный насос** | | * Количество обслуживаемых установок – 1 * Производительность – не менее 1250 л/мин * Величина вакуума – не менее 1300 мм Н2О * Уровень шума – не выше 58 Дб * Подключается к системе канализации – **наличие** | | |

Главный врач МУЗ «ГКБ №7» М.А. Ратманов

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

Источниками информации для определения начальной (максимальной) цены контракта на поставку установки стоматологической послужили сведения, полученные в результате анализа цен коммерческих предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ООО Компания «Медика»** | **ИП Р.И. Ключевская** | **ООО «АртМед»** | **Цена, руб.** | **Количество,**  **шт** | **Сумма,**  **руб.** |
| 1. | Установка стоматологическая | 330000,00 | 349820,00 | 335600,00 | 338473,34 | 1 | 338 473,34 |
|  | **ИТОГО** |  | | | **338473,34** | | |

Цена контракта: **338473,34**  **руб.**

Главный врач МУЗ «ГКБ 7» М.А. Ратманов

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель(ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к извещению о проведении запроса котировок от 02.12.2011.

Регистрационный № 1208

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование участника размещения заказа  *(для юридического лица),* фамилия, имя, отчество *(для физического лица)*  (*Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)* | | | | |  | | | |
| 2. Место нахождения *(для юридического лица),* место жительства *(для физического лица)*, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) | | | | |  | | | |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:  3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка | | | | |  | | | |
| 3.2. Расчетный счет | | | | |  | | | |
| 3.3. Корреспондентский счет | | | | |  | | | |
| 3.4. Код БИК | | | | |  | | | |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика | | | | |  | | | |
| 5.КПП | | | | |  | | | |
| Предложение участника размещения заказа. | | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | | Характеристики поставляемых  товаров | Единица  измерения | | Количество  поставляемых  товаров | Цена  единицы  продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  | |  |  | |  |  |  |
| 2 |  | |  |  | |  |  |  |
| ... |  | |  |  | |  |  |  |
|  | ИТОГО | |  |  | |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах | | Цена включает все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, транспортные расходы, монтаж и наладку оборудования, налоги, сборы и другие обязательные платежи | | | | | | |

Цена муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Примечание**: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1208 от 02.12.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №\_\_\_\_\_\_

**на поставку товаров для муниципальных нужд**

город Иваново «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача М. А. Ратманова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке установки стоматологической в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к муниципальному контракту), именуемой в дальнейшем Товар.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Цена включает все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, транспортные расходы, монтаж и наладку оборудования, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего Контракта, за исключением случая предусмотренного п. 2.3 настоящего контракта.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

2.4. Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара на основании акта приема-передачи и ввода в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры до **31.12. 2011 года**.

2.5. Оплата производится **за счет средств бюджета города Иванова**.

**3. Сроки и условия поставки**

3.1. Товар должен быть поставлен в срок **до 28.12.2011**.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. Качество товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта РФ, наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный Товар – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара сторонами оформляется акт приема-передачи и ввода в эксплуатацию Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

**4. Гарантии**

4.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара.

4.2. Гарантии Поставщика не относятся к дефектам, возникшим вследствие неправильной или небрежной эксплуатации Товара Заказчиком.

4.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар – 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи и ввода в эксплуатацию Товара.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной шестнадцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки поставки.

5.3. При поставке некачественного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный Заказчиком.

5.4. В случае выявления некачественного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (факсом, телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

5.5. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества.

5.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

5.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

5.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, изменения законодательства, а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**7. Заключительные положения**

7.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует **до 31.12.2011.**

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

7.4. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров, установленных пунктом 3.1. настоящего контракта, а также поставки товаров ненадлежащего качества, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Поставщика уведомление о расторжении Контракта. С момента получения Поставщиком соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.

7.6. В случае изменения у какой - либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **МУЗ «ГКБ №7»**  153032, г. Иваново, ул. Воронина, 11, т.: 23-46-05  ИНН/КПП 3731011571/370201001  УФК по Ивановской области  (ФКУ Администрации г. Иваново)  Б/с 40204810800000000054 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново  БИК 042406001  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. А. Ратманов  М.П. | **Поставщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «\_\_\_\_» 2011 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров,  ед. | Цена за единицу продукции  в руб. | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **МУЗ «ГКБ №7» г. Иваново**  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. А. Ратманов  М.П. | **Поставщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |