| Утверждаю |  | Согласовано |
| --- | --- | --- |
| Начальник УЖКХ ______________ О.Г.Маннов |  | Директор МУП ЖХ №4 _____________ А.Г. Земцов |
| ФОРМА № 4 |
| Наименование стройки - |
| Объект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципаальной собственности и закрепленная за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей по адресу: г.Иваново пер.Ульяновский д.5 кв.82 |
| Основание | Сметная стоимость - | 88,534 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 190,53 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 15,386 тыс.руб |
| Составлена в ценах 4 кв. 2009 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕРр62-17-03 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,5 | 1894,91 | 9,2 | 1648,93 | 1102,29 | 118,39 | 4,6 | 824,47 | 34,02 | 17,01 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 236,78 | 1,43 |  |  |  | 0,72 |  | 0,16 | 0,08 |
| 2 | ТЕРр63-6-02 | Смена обоев улучшенных | 0,96 | 524,44 | 13,04 | 125,55 | 976,07 | 370,42 | 12,52 | 120,53 | 54,73 | 52,5408 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,77 | 100 м2 оклеенной поверхности | 385,85 | 1,79 |  |  |  | 1,72 |  | 0,2 | 0,192 |
| 2.1 | Прайс | Обои | 1,0752 |  |  | 1726,9 |  |  | 1856,76 |  |
|  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-9-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,07 | 1416,95 | 9,2 | 428,48 | 188,43 | 68,55 | 0,64 | 29,99 | 140,7 | 9,849 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 979,27 | 1,43 |  |  |  | 0,1 |  | 0,16 | 0,0112 |
| 3.1 | Прайс | Краски масляные | 0,001617 |  |  | 60847,5 |  |  | 98,39 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-10-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 0,09 | 1135,71 | 9,2 | 460,02 | 180,36 | 59,98 | 0,83 | 41,4 | 95,76 | 8,6184 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 666,49 | 1,43 |  |  |  | 0,13 |  | 0,16 | 0,0144 |
| 4.1 | Прайс | Краски масляные | 0,002034 |  |  | 60847,5 |  |  | 123,76 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр67-8-01 | Смена светильников с лампами накаливания | 0,01 | 691,56 | 1,03 | 0 | 17,28 | 6,91 | 0,01 | 0 | 89,1 | 0,891 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 | 100 шт. | 690,53 | 0,27 |  |  |  | 0 |  | 0,03 | 0,0003 |
| 5.1 | Прайс | Светильники | 1 |  |  | 354,24 |  |  | 354,24 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей | 0,01 | 176,17 | 0 | 0 | 4,4 | 1,76 | 0 | 0 | 24,1 | 0,241 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 | 100 шт. | 176,17 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.1 | Прайс | Выключатель двойной | 1 |  |  | 19,5 |  |  | 19,5 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток | 0,02 | 176,17 | 0 | 0 | 8,81 | 3,52 | 0 | 0 | 24,1 | 0,482 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,85 | 100 шт. | 176,17 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.1 | Прайс | Розетка | 2 |  |  | 19,32 |  |  | 38,64 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 0,01225 | 1721,78 | 646,3 | 321,24 | 39,05 | 9,24 | 7,92 | 3,94 | 104,466 | 1,27971 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=546,55*1,2*1,15; ЭММ=430,87*1,2*1,25; ЗПм=23,28*1,2*1,25; ТЗТ=75,7*1,2*1,15; ТЗТм=6,06*1,2*1,25 | 100 квт радиаторов и конвекторов | 754,24 | 34,93 |  |  |  | 0,43 |  | 9,09 | 0,11135 |
| 9 | Прайс | Радиатор чугунный | 7 |  | 0 | 320,58 |  |  | 2244,06 |  |
|  |  |  | сеций |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска радиаторов., количество окрасок 2 | 0,005 | 1179,12 | 4,84 | 475,09 | 10,84 | 3,5 | 0,02 | 2,38 | 98,0628 | 0,49031 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | СП=0,4675; НР=0,945; ЗП=506,66*1,15*1,2; ЭММ=3,22*1,25*1,2; ЗПм=0,57*1,25*1,2; ТЗТ=71,06*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 699,19 | 0,85 |  |  |  | 0 |  | 0,06 | 0,0003 |
| 11 | ЕРм08-02-396-20 | Прокладка кабель-канала | 0,21 | 234,47 | 24,33 | 64,47 | 49,24 | 30,59 | 5,11 | 13,54 | 0 | 0 |
|  | (0) | ЗП=188,2*1,2*0,645; ЭММ=14,48*1,2*1,4; ЗПм=0*1,2*1,4; Мат=92,1*0,7; ТЗТ=0*1,2*0,645; ТЗТм=0*1,2*1,4 | 100 м | 145,67 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 12 | Прайс | Кабель канал | 21 |  | 0 | 26,74 |  |  | 561,54 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 | 0,21 | 151,56 | 64,73 | 54,64 | 48,6 | 6,76 | 13,59 | 11,47 | 4,224 | 0,88704 |
|  | (0) | СП=0,65; НР=0,95; ЗП=33,12*0,81*1,2; ЭММ=50,89*1,06*1,2; ЗПм=18,24*0,81*1,2; Мат=55,19*0,99; ТЗТ=3,52*1,2; ТЗТм=1,58*1,2 | 100 м | 32,2 | 17,72 |  |  |  | 3,72 |  | 1,896 | 0,39816 |
| 14 | Прайс | Провод ПУГНП 3*1,5 | 21 |  | 0 | 11,32 |  |  | 237,72 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-17-03 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,06 | 1894,91 | 9,2 | 1648,93 | 132,27 | 14,21 | 0,55 | 98,94 | 34,02 | 2,0412 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 236,78 | 1,43 |  |  |  | 0,09 |  | 0,16 | 0,0096 |
| 16 | ТЕРр62-7-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,19 | 1023,48 | 9,2 | 487,48 | 324,93 | 100,09 | 1,75 | 92,62 | 75,69 | 14,3811 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 526,8 | 1,43 |  |  |  | 0,27 |  | 0,16 | 0,0304 |
| 16.1 | Прайс | Краски масляные | 0,004161 |  |  | 60847,5 |  |  | 253,19 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр62-16-03 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 0,05 | 1831,59 | 9,2 | 1630,78 | 104,13 | 9,58 | 0,46 | 81,54 | 27,53 | 1,3765 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 191,61 | 1,43 |  |  |  | 0,07 |  | 0,16 | 0,008 |
| 18 | ТЕРр62-11-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 0,06 | 903,4 | 9,2 | 507,78 | 84,46 | 23,19 | 0,55 | 30,47 | 55,52 | 3,3312 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 386,42 | 1,43 |  |  |  | 0,09 |  | 0,16 | 0,0096 |
| 18.1 | Прайс | Краски масляные | 0,001074 |  |  | 60847,5 |  |  | 65,35 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр63-1-01 | Смена стекол в деревянных переплетах | 0,025 | 8673,55 | 32,6 | 6505,2 | 284,79 | 53,39 | 0,82 | 162,63 | 310,88 | 7,772 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,77 | 100 м2 остекления | 2135,75 | 4,47 |  |  |  | 0,11 |  | 0,5 | 0,0125 |
| 20 | ТЕРр62-9-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % и подоконника | 0,052 | 1416,95 | 9,2 | 428,48 | 139,98 | 50,92 | 0,48 | 22,28 | 140,7 | 7,3164 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 979,27 | 1,43 |  |  |  | 0,07 |  | 0,16 | 0,00832 |
| 20.1 | Прайс | Краски масляные | 0,001201 |  |  | 60847,5 |  |  | 73,09 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр65-36-01 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с двумя конфорками | 0,01 | 257,89 | 19,59 | 0 | 5,6 | 2,38 | 0,2 | 0 | 30,28 | 0,3028 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 | 100 приборов | 238,3 | 5,09 |  |  |  | 0,05 |  | 0,57 | 0,0057 |
| 22 | ТЕР19-01-001-01 | Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных | 1 | 1058,48 | 7,71 | 1040,77 | 1077,27 | 9,99 | 7,71 | 1040,77 | 1,3662 | 1,3662 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=7,24*1,2*1,15; ЭММ=5,14*1,2*1,25; ЗПм=0,08*1,2*1,25; ТЗТ=0,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25 | 1 прибор | 9,99 | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 0,09 | 0,09 |
| 23 | ТЕРр65-36-03 | Снятие газовых приборов колонок | 0,01 | 475,98 | 14,09 | 0 | 10,53 | 4,62 | 0,14 | 0 | 58,69 | 0,5869 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 | 100 приборов | 461,89 | 3,66 |  |  |  | 0,04 |  | 0,41 | 0,0041 |
| 24 | ТЕР19-01-002-01 | Установка водонагревателей проточных | 1 | 1676,15 | 7,71 | 1623,86 | 1759,17 | 44,57 | 7,71 | 1623,86 | 6,2514 | 6,2514 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=32,3*1,2*1,15; ЭММ=5,14*1,2*1,25; ЗПм=0,08*1,2*1,25; ТЗТ=4,53*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25 | 1 прибор | 44,57 | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 0,09 | 0,09 |
| 25 | ТЕРр65-3-07 | Снятие смесителя без душевой сетки | 0,01 | 254,61 | 2,41 | 0 | 5,68 | 2,52 | 0,02 | 0 | 36,71 | 0,3671 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 | 100 шт. арматуры | 252,2 | 0,63 |  |  |  | 0,01 |  | 0,07 | 0,0007 |
| 25.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр65-4-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 0,01 | 361,36 | 8,93 | 0 | 8,01 | 3,52 | 0,09 | 0 | 51,3 | 0,513 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 | 100 приборов | 352,43 | 2,32 |  |  |  | 0,02 |  | 0,26 | 0,0026 |
| 26.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0182 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр65-4-07 | Демонтаж санитарных приборов сифонов | 0,01 | 405,74 | 1,03 | 0 | 9,08 | 4,05 | 0,01 | 0 | 58,91 | 0,5891 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 | 100 приборов | 404,71 | 0,27 |  |  |  | 0 |  | 0,03 | 0,0003 |
| 27.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0027 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 0,1 | 353,33 | 44,15 | 77,63 | 78,65 | 23,16 | 4,42 | 7,76 | 29,877 | 2,9877 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=167,79*1,2*1,15; ЭММ=29,43*1,2*1,25; ЗПм=1,1*1,2*1,25; ТЗТ=21,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25 | 10 комплектов | 231,55 | 1,65 |  |  |  | 0,17 |  | 0,525 | 0,0525 |
| 28.1 | Прайс | Раковина | 1 |  |  | 1031,36 |  |  | 1031,36 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прайс | Сифон | 1 |  | 0 | 50 |  |  | 50 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прайс | Смеситель | 1 |  | 0 | 322,03 |  |  | 322,03 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр65-9-12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм | 0,1 | 1504,57 | 160,35 | 142,97 | 347,21 | 120,13 | 16,04 | 14,3 | 155 | 15,5 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 | 100 м трубопроводов | 1201,25 | 5,8 |  |  |  | 0,58 |  | 0,65 | 0,065 |
| 31.1 | Прайс | труба м-пластик 26 | 9,78 |  |  | 72,9 |  |  | 712,96 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр65-14-01 | Разборка трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,015 | 259,69 | 0 | 0 | 8,73 | 3,9 | 0 | 0 | 37,8 | 0,567 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,74 | 100 м трубопроводов | 259,69 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 33 | ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм | 0,015 | 1463,92 | 198,1 | 60,3 | 55,58 | 18,08 | 2,97 | 0,9 | 153,18 | 2,2977 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | СП=0,7055; НР=1,152; ЗП=873,57*1,2*1,15; ЭММ=132,07*1,2*1,25; ЗПм=0,72*1,2*1,25; ТЗТ=111*1,2*1,15; ТЗТм=0,44*1,2*1,25 | 100 м трубопровода | 1205,52 | 1,08 |  |  |  | 0,02 |  | 0,66 | 0,0099 |
| 34 | Прайс | Труба м-пластик 20 | 1,437 |  | 0 | 40,85 |  |  | 58,7 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр65-6-20 | Смена санитарных приборов полотенцесушителей | 0,01 | 1423,16 | 27,38 | 374,57 | 30,94 | 10,21 | 0,27 | 3,75 | 139,7 | 1,397 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 | 100 приборов | 1021,21 | 3,75 |  |  |  | 0,04 |  | 0,42 | 0,0042 |
| 35.1 | Прайс | Полотенцесушитель | 1 |  |  | 1055,1 |  |  | 1055,1 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# | 0,01 | 3509,9 | 97,79 | 395,27 | 84,49 | 30,17 | 0,98 | 3,95 | 412,7 | 4,127 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 | 100 приборов | 3016,84 | 13,4 |  |  |  | 0,13 |  | 1,5 | 0,015 |
| 36.1 | Прайс | Унитаз | 1 |  |  | 1913,6 |  |  | 1913,6 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр65-6-18 | Смена санитарных приборов ванн стальных | 0,01 | 5128,46 | 443,29 | 794,79 | 115,69 | 38,9 | 4,43 | 7,95 | 532,2 | 5,322 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 | 100 приборов | 3890,38 | 60,72 |  |  |  | 0,61 |  | 6,8 | 0,068 |
| 37.1 | Прайс | Ванна стальная | 1 |  |  | 2481,4 |  |  | 2481,4 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр65-6-19 | Смена санитарных приборов раковин | 0,01 | 1987,62 | 91,26 | 497,96 | 42,87 | 13,98 | 0,91 | 4,98 | 191,3 | 1,913 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 | 100 приборов | 1398,4 | 12,5 |  |  |  | 0,13 |  | 1,4 | 0,014 |
| 38.1 | Прайс | Раковина | 1 |  |  | 1031,36 |  |  | 1031,36 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр65-5-06 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 0,01 | 2122,36 | 13,44 | 159,34 | 53,02 | 19,5 | 0,13 | 1,59 | 266,7 | 2,667 |
|  | (0) | СП=0,6; НР=1,03 | 100 шт. | 1949,58 | 1,25 |  |  |  | 0,01 |  | 0,14 | 0,0014 |
| 39.1 | Парйс код 107209 | Смесители | 1 |  |  | 1537,3 |  |  | 1537,3 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0026 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр62-7-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,16 | 1023,48 | 9,2 | 487,48 | 273,63 | 84,29 | 1,47 | 78 | 75,69 | 12,1104 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 526,8 | 1,43 |  |  |  | 0,23 |  | 0,16 | 0,0256 |
| 40.1 | Прайс | Краски масляные | 0,003504 |  |  | 60847,5 |  |  | 213,21 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр62-8-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,02 | 1134,27 | 9,2 | 494,29 | 39,12 | 12,62 | 0,18 | 9,89 | 90,63 | 1,8126 |
|  | (0) | СП=0,5; НР=0,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 630,78 | 1,43 |  |  |  | 0,03 |  | 0,16 | 0,0032 |
| 41.1 | Прайс | Краски масляные | 0,000464 |  |  | 60847,5 |  |  | 28,23 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 7701,2 | 1377,59 | 97,53 | 4333,9 | 189,18556 |
|  |  |  | 9,85 |  | 1,33833 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1377,59*11,09 | 11,09 | 15277 |
| Машины и механизмы | 97,53*4,4 | 4,4 | 429 |
| Материалы | 4333,9*4,94 | 4,94 | 21409 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 16361 |
| ТЗР | 16361*0,05 | 5% | 818 |
| Итого по перевозке |  | 0 |
| Итого по погрузке/разгрузке |  | 0 |
| Итого |  | 54294 |
| <Нет вида работ> (11) |
| Накладные расходы | (30,59+0)*11,09*0,95*0,94 | 0,95 | 303 |
| Сметная прибыль | (30,59+0)*11,09*0,65 | 0,65 | 221 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (21, 23, 25, 26, 27, 32) |
| Накладные расходы | (20,99+0,12)*11,09*0,74*0,94 | 0,74 | 163 |
| Сметная прибыль | (20,99+0,12)*11,09*0,5 | 0,5 | 117 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (31, 35, 36, 37, 38, 39) |
| Накладные расходы | (232,89+1,5)*11,09*1,03*0,94 | 1,03 | 2517 |
| Сметная прибыль | (232,89+1,5)*11,09*0,6 | 0,6 | 1560 |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (1, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 20, 40, 41) |
| Накладные расходы | (541,82+1,8)*11,09*0,8*0,94 | 0,8 | 4534 |
| Сметная прибыль | (541,82+1,8)*11,09*0,5 | 0,5 | 3014 |
| Отделочные работы. Ремонт (10) |
| Накладные расходы | (3,5+0)*11,09*0,945*0,94 | 0,945 | 34 |
| Сметная прибыль | (3,5+0)*11,09*0,4675 | 0,4675 | 18 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (8, 9, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 34) |
| Накладные расходы | (105,04+0,88)*11,09*1,152*0,94 | 1,152 | 1272 |
| Сметная прибыль | (105,04+0,88)*11,09*0,7055 | 0,7055 | 829 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (2, 19) |
| Накладные расходы | (423,81+1,83)*11,09*0,77*0,94 | 0,77 | 3417 |
| Сметная прибыль | (423,81+1,83)*11,09*0,5 | 0,5 | 2360 |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (5, 6, 7) |
| Накладные расходы | (12,19+0)*11,09*0,85*0,94 | 0,85 | 108 |
| Сметная прибыль | (12,19+0)*11,09*0,65 | 0,65 | 88 |
| Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (12, 13, 14) |
| Накладные расходы | (6,76+3,72)*11,09*0,95*0,94 | 0,95 | 104 |
| Сметная прибыль | (6,76+3,72)*11,09*0,65 | 0,65 | 76 |
| Итого Накладные расходы | 12452 | 1 | 12452 |
| Итого Сметная прибыль | 8283 | 1 | 8283 |
| Итого |  | 75029 |
| Временные здания и сооружения | 75029*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 75029 |
| Зимнее удорожание | 75029*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 75029 |
| Итого |  | 75029 |
| Итого |  | 75029 |
| НДС | 75029*0,18 | 18% | 13505 |
| Итого |  | 88534 |
| Итого |  | 88534 |
| СОСТАВИЛ | Ковалев А.А. |  |
| ПРОВЕРИЛ | Медведева Е.В. |  |